# DSP在有源电力滤波器中的应用研究

### 一、DSP在有源电力滤波器中的应用研究（论文文献综述）

孙飞跃[1]（2021）在《并联型有源电力滤波器关键技术研究》文中进行了进一步梳理科学技术的发展,推动了新型电力电子器件的大规模应用,给人们带来便捷生活的同时,各种元器件本身的非线性特性也加重了电力系统中的谐波污染。当前,如何有效降低甚至消除电力系统中的谐波,提高电能质量,成为了电力系统中一个亟需解决的问题。无源电力滤波器作为一种传统谐波治理装置,结构简单,只能消除固定频次谐波,因而使用范围被极大限制。有源电力滤波器（Active Power Filter,APF）是近年来兴起的一种新型电力电子装置,可以有效治理电网中动态变化的谐波,迅速发展成为当下谐波治理的主要措施。本文的研究对象是并联型三相三线制有源电力滤波器,论文研究主要围绕三个方面:谐波电流检测、直流侧电容电压控制和电流跟踪补偿控制。在对当前常用的几种谐波检测方法进行分析比较后,本文提出用天牛须算法（Beetle Antennae Search,BAS）优化BP神经网络的初始权阈值,并将训练好的BAS-BP神经网络应用于电力系统谐波电流检测;直流侧电容电压控制作为有源电力滤波器研究的重要组成部分,本文首先分析了直流侧电容电压波动的影响因素,针对传统PI控制存在的缺陷,提出了一种模糊自适应PI+PI的分段控制方法;在谐波电流跟踪补偿控制方法的选择上,本文介绍了当前常用的几种控制方法的优劣势,并通过数学建模,说明采用常规SVPWM控制进行谐波电流跟踪补偿,系统存在延时的根本原因。为了解决这个问题,本文提出用BP神经网络进行指令电流的预测,从而实现无差拍SVPWM电流跟踪补偿控制在有源电力滤波器中的应用。本文对所提优化方案进行了仿真验证,为了使结论更具有说服力,仿真过程中分别引入了当前常用的几种控制方法作为对比,并根据仿真结果逐一分析说明。仿真结果表明:本文所提优化方案都达到了预期效果,可以有效提升有源电力滤波器的整体补偿性能。关于有源电力滤波器的设计,本文以TMS320F28335型号DSP作为主控芯片。针对有源电力滤波器的硬件部分,本文对其主要元器件选型进行了说明,并给出了有源电力滤波器核心功能模块电路图。软件编程方面,本文介绍了主要功能模块的编程思路,并以流程图的方式辅助说明。

郭磊轩[2]（2021）在《T型三电平电能质量综合治理装置研制》文中提出加快5G网络、大数据中心、新能源充电桩等新型基础设施建设是我国的重要战略目标,除此之外,光伏、风电等新能源发电在电网中渗透率逐步提高,且电力电子装置在电力系统中的所占比例越来越大,因此用电设备对电能质量的敏感程度提高,电能质量问题的危害日益严峻。电能质量综合治理装置可以用于补偿非线性负载及不平衡负载等导致的谐波电流、无功电流及不平衡电流,而T型三电平拓扑具有耐压性能高、开关管损耗低、输出纹波小等优点,因此,T型三电平电能质量综合治理装置具有实际应用价值。本文以T型三电平电能质量综合治理装置为研究对象,主要研究内容为:（1）阐述了电能质量问题的治理现状,归纳总结国内外电能质量治理的相关标准,并在此基础上对电能质量治理装置进行了产品调研,以便于确定本课题的研究重点与难点。（2）归纳总结了电能质量综合治理装置的输出滤波器的功能需求,从数学模型、传递函数和Bode图的角度详细对比L型、LCL型、LLCL型、LCL-LC型滤波器的特性,推导出LCL-LC型滤波器具有高频衰减快速和开关频率处陷波的特性;建立LCL-LC型滤波器的数学模型,针对其存在的谐振峰的特性,介绍了各种无源阻尼类型;详细分析了用于电能质量治理装置的LCL-LC型滤波器的特殊需求,并针对此需求提出了双直角坐标系下基于图形分析法的滤波器参数设计,分析了总电感量、电感比值、总电容量、电容比值等各个参数对滤波器外特定的影响,并根据样机性能需求进行了LCL-LC型滤波器的参数设计。（3）介绍了三电平的SVPWM调制具体过程,在此基础上从理论上分析T型三电平拓扑的中点电位不平衡的抑制措施;阐述了T型三电平拓扑的换流过程,分析了各个状态下电容电压与逆变器侧输出值,并在此基础上分析了T型三电平拓扑的优势以及固有的中点电位平衡问题的产生机理;选用基于时间因子分配法的中点电位平衡控制策略,并在Matlab/Simulink中进行了仿真验证。（4）建立T型三电平电能质量综合治理装置的数学模型,在此基础上,对谐波电流、无功电流和不平衡负载条件下电流补偿的三种控制目标进行针对性分析;采用基于αβ静止坐标系下谐波电流的抑制策略,采用VPI控制器对不平衡负载条件下电流补偿;针对补偿装置实时性要求高的原则,对控制器的参数设计、z域内离散化以及控制系统的延时性进行了研究并在Matlab/Simulink中进行了仿真验证。（5）阐述了硬件电路整体架构设计思路,包括控制电路设计、功率板电路与滤波板电路中PCB层叠设计与电路图设计。从工业装置角度介绍了LCL-LC型滤波器中电感设计、基于IPOSIM软件的开关器件选型、散热器设计以及整体装置硬件架构设计。最后,在Matlab/Simlulink仿真平台和本文搭建的实验平台上对谐波补偿、无功补偿及不平衡补偿等试验进行了仿真和实验,对装置的功能和控制策略的有效性进行了验证。

徐家辉[3]（2021）在《三相四桥臂有源电力滤波器研究》文中研究指明随着电子设备的精密化以及功率设备的高量级化,对用电质量的要求越来越高,但与此同时带来的电网污染也愈演愈烈。为了解决这一问题,有源电力滤波器的研究与应用,开始受到学者、企业、政府等多方面的关注。本文重点研究并联型有源电力滤波器,其拓扑结构为三相四桥臂。可以应用于三相四线制不对称系统解决由非线性负载引起的谐波问题。并联型三相四桥臂有源电力滤波器通过检测出负载电流,提取出需要补偿的谐波电流,作为有源电力滤波器的指令信号,以这种电流补偿的方式来达到谐波治理的目的。首先本文设计了适用于三相四线制不对称负载拓扑结构下的三相四桥臂有源电力滤波器模型,并对重要参数进行选定以及元器件进行选型,同时建立了有源电力滤波器的数学模型。为了能够实现对中线实现谐波补偿,本文选取了四桥臂为主拓扑结构,并根据相关公式,计算了直流侧母线电容的大小、直流侧电压值、滤波器输出侧电感等参数。为了能够实现四桥臂的控制,依据数学模型,详细分析了3D-SVPWM的调制算法的实现过程。本文在谐波检测环节,设计了适用于三相四线制不对称工况下的谐波检测算法,并将电压控制算法集成于谐波检测环节,与谐波检测算法、电流环相互结合,最终实现直流侧稳压控制。为了解决三相四线制不对称负载工况下存在的正序电流、负序电流与零序电流问题,本文将d-q法应用于正序基波与负序基波电流的检测环节,有效避免了网侧电压参与计算带来的误差问题。此外,本文在α-β构造法的基础之上,详细推导出了改进的α-β构造法用于零序电流检测。改进过后计算量更小,检测更为精确。此外,本文以电容与网侧有功功率进行能量交换为核心思想,在d轴上增加电容稳压所需的有功电流,以此实现稳压控制。在电流跟踪环节,本文以数学模型为依据,在d-q-0坐标系下解决了三轴电流之间存在的耦合问题,并设计了PI控制器、BP神经网络PID控制器和PI+重复控制控制器,最后将三种电流控制器在Matlab/Simulink环境下进行电流跟踪效果仿真比对。为了使有源电力滤波器能够更好地跟踪指令谐波电流,本文详细研究了电流环控制器。在分析了常用的PI控制器后,由于其无法很好地跟踪高频电流,本文提出了将BP神经网络PID控制器应用于电流环,可以有效解决PID参数难以整定以及补偿过程中出现的电流毛刺问题。另外本文将PI+重复控制应用于电流环。其利用制造谐振点,增强谐波电流频率点处的增益,同时用上一周误差信号补偿控制下一周期,增强电流跟踪能力。最后本文在上述仿真基础之上,搭建了以MT PXIe1071为硬件在环仿真机箱的实验平台,将Simulink仿真移植至硬件在环机箱中,通过硬件在环实验,验证了文中所提到的控制算法的可行性与准确性。本文首先通过Simulink环境搭建了上述算法的仿真模型,并将仿真模型移植至硬件在环机箱中,通过硬件在环实验平台,从本文所提出的谐波检测算法、控制算法、主电路模型设计、补偿效果等多方面验证了有源电力滤波器其各个环节以及整机有效性与可行性。

吴边[4]（2020）在《Ⅰ型三电平有源滤波补偿装置研制》文中研究表明在当今社会发展的过程中,电能是最为重要的能源,清洁高效、适用范围广泛是其最主要的特点。伴随着科技的进步,各种现代电力电子设备的大规模使用,接入电网的用电设备日益繁杂,随之而来的电能质量问题也引起了人们的广泛和密切的关注。在影响电能质量的众多因素中,谐波问题成为最主要也是最受关注的因素之一。有源滤波器（Active Power Filter,APF）作为当今治理电网谐波污染最为有效、使用最广泛的手段,成为了广大学者研究的热点。本文以Ⅰ型三电平有源滤波器为研究对象,设计了一种可以实现指定次谐波检测与补偿的有源滤波补偿装置。从谐波检测、电压电流闭环控制以及装置的开发这三个方面展开了研究。首先,本文介绍了并联型有源滤波器的工作原理,随后介绍了本文采用的Ⅰ型三电平滤波器的主电路拓扑结构以及分析了其工作状态,在此基础上建立了Ⅰ型三电平三相三线制有源滤波器的数学模型,并将三相静止坐标系下的数学模型变换到了两相旋转坐标系中。在谐波检测的研究中,通过分析低压系统中谐波组成,本文采用了一种半周期DFT测量谐波的方法,只需要将半个周期的采样数据参与计算,相比完整周期DFT,该方法能够大大减少计算量,提高了谐波检测的工作效率,在实际应用中又引入了滑窗迭代算法,提高了谐波检测的实时性。在电压电流闭环控制器的设计过程中,首先设计了电压外环和电流内环的PI控制器,为了改善单纯PI控制无法精确跟踪高频谐波电流的缺点,引入了重复控制的方法,设计了重复控制器与PI控制器并联的复合控制器,伯德图与仿真电流THD值都表明了这种控制器可以精确的跟踪高频谐波电流。最后,设计了Ⅰ型三电平有源滤波补偿装置完善的硬件电路和软件程序,采用DSP作为主控芯片,详细设计了装置的模拟量和开关量的采集与输出电路、电源电路、驱动电路、时钟和存储电路等。

甄景龙[5]（2020）在《并联APF的改进重复控制技术研究》文中提出随着电力电子技术在工业上的发展,非线性设备的大量使用导致大量谐波和无功电流注入电网。有源滤波器作为常见的治理无功和谐波电流的装置,得到广泛的应用。本文围绕高次谐波的滤除和电流补偿技术进行研究:本文首先对三电平有源滤波器的主电路拓扑进行简要概述,通过比较三种主电路拓扑结构,选取二极管箝位型逆变器作为有源滤波器主电路拓扑。并从直流侧电压波动原理对直流侧电容参数进行优化设计。此外,根据逆变器最大纹波电流限制和入网谐波电流的规定,设计LCL滤波器参数。针对LCL滤波器的谐振问题,采用谐振式无源阻尼方法抑制谐振峰,并提高系统稳定性。其次对三电平有源滤波器主电路进行数学建模,推导出系统在abc静止坐标系的数学模型,并得到三电平有源滤波器等效传递函数。针对三相非线性负载产生的（6k?1）次谐波,介绍基本重复控制的原理,针对基本重复控制器的不足,提出静止坐标系下的改进重复控制策略,将基本重复控制策略内模延时缩短为1/6。采用比例+改进重复控制的复合控制器,通过比例控制器改善重复控制器中的负增益特性,提高动态响应。同时对系统控制对象的高频补偿和低频补偿环节进行设计,进一步优化并联有源滤波器的控制带宽。针对改进重复控制中内模延时环节不为整数的特性,引入Langrange插值的FIR滤波器逼近分数延时特性,提高系统稳态性能和补偿精度。接着通过PI控制器对直流侧电压稳定性进行设计,维持直流侧电压稳定性。最后搭建MATLAB仿真模型以及2k VA的三电平有源滤波器试验平台,对比分析有源滤波器的补偿效果以及动态性能。仿真和试验测试结果表明,本文提出的改进重复控制能有效跟踪系统谐波且具有良好的暂态性能。

张鹏飞[6]（2020）在《基于新型七电平变换器的有源电力滤波器的研究》文中提出自从第三次科技革命以来,技术的发展使得大量的电力电子装置开始在工业、交通、生活中广泛使用,在惠及人类社会各个方面的同时,大量电力电子装置的应用也产生了大量的谐波,严重降低了电网的电能质量。同时由于有着谐波污染这座绊脚石的存在,电力电子技术的继续向前发展将会变得无比困难,因此对谐波污染的治理具有非常重要的意义。有源电力滤波器作为电能质量治理设备中的佼佼者,实时性和动态性均较好,已经成为目前阶段进行谐波抑制的主要方式。为了改善传统多电平有源电力滤波器拓扑结构复杂、使用元件器过多的缺点,本文提出一种使用元件数量更少、结构更简单可靠的新型七电平变换器拓扑,并将其应用在有源电力滤波器中。本文首先对新型七电平拓扑的工作原理进行了分析,包括功率开关管导通以及直流电容充放电状态,对基于新型拓扑的有源电力滤波器进行总体方案设计,并给出了数学模型。其次,本文对有源电力滤波器的关键控制技术进行了详细的介绍,选用基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测法进行谐波和无功分量的检测和分离,选用重复控制器和准比例谐振控制器对指令电流进行跟踪控制。本文还提出了直流电容两级稳压控制策略,对新型七电平变换器的直流电容进行稳压控制。在此基础上,本文利用MATLAB/Simulink软件对基于新型七电平变换器拓扑的有源电力滤波器系统进行仿真搭建,并对其在电网和负载各种工况下进行仿真,验证有源电力滤波器的补偿性能以及电容稳压控制策略的稳压性能。最后,根据以上理论分析和仿真结果,搭建了以DSP和FPGA为控制核心,系统容量为13.2k VA的实验平台,并根据相关控制策略进行程序编写,结合硬件和软件对实验平台进行调试,验证了本文提出的基于新型七电平变换器的有源电力滤波器的可行性和实用性。

邴钰淇[7]（2020）在《有源滤波在配网中的应用研究》文中研究说明有源电力滤波器（Active Power Filter,APF）是一种可以综合补偿电网中谐波、无功和不平衡分量的电力电子装置,是柔性交流输电技术（Flexible Alternating Current Transmission Systems,FACTS）在配电网中的重要应用。并联型有源电力滤波器在负载侧连接有电容器时会出现谐波放大和系统失稳的问题,影响到配电网的安全稳定运行。由于负荷侧的各类功率因数校正电容器、电磁干扰（EMI）抑制电容器和单相电机启动电容器等都会随机接入,给系统的稳定性带来威胁,因此很有必要对这个问题进行深入研究。本文在充分分析传统并联型APF的系统建模和控制器设计基础上,首先对其数学模型进行了改进,弥补了传统闭环传递函数模型不能正确反映并联型APF在负载侧连接有电容器时会出现系统失稳现象的问题。利用改进模型分析了谐波正反馈放大通路,阐述了系统失稳的机理。接着,针对直接电流法复合重复控制数字系统并联APF,利用本文提出的改进模型,将问题分解为“外部电路不稳定”和“复合重复控制器不稳定”两个方面。分析了系统中的各种电气参数和控制器参数对“两个不稳定”的影响,利用分解后的改进模型指导复合重复控制器的比例积分通路参数优化整定和重复控制器校正器优化设计。仿真表明,改进后的直接电流法并联APF系统的稳定性能得到了明显改善。同时,针对间接电流法多比例谐控制器模拟系统并联APF,利用本文提出的改进模型,进行稳定性分析,将s域不稳定主导极点的虚部同MATLAB/Simulink仿真的系统谐振频率相对应,准确地反映系统运行状况。通过优化设计比例谐振控制器的相位补偿器,合理选择不同频段的相位补偿角进行系统镇定。仿真表明,改进后的间接电流法并联APF系统的稳定性能得到了明显改善。最后,通过MATLAB/Simulink仿真平台和以DSP TMS320F28335为核心数字信号处理器的75kVA有源电力滤波系统样机实验平台进行仿真分析与样机实验,证实了并联型有源电力滤波器在负载侧连接有电容器时会出现谐波放大和系统失稳这一现象真实存在,证明了所提出的系统镇定策略的有效性。

赛翔羽[8]（2019）在《并联有源电力滤波器控制策略研究》文中认为随着国家分布式能源的飞速发展以及电力电子技术的快速进步,大量电力电子设备及非线性负载已逐渐应用于人们的生产和生活之中,与此同时,此类负载由于自身的非线性特性给电力系统注入了大量谐波及无功功率,降低了电网电能质量。有源电力滤波器凭借其高精度谐波补偿特性及快速稳定等优点,目前已获得人们的广泛研究和使用。本文以LCL型三电平并联有源电力滤波器为研究对象,在完成主电路数学建模、参数设计、调制策略选取以及系统控制对象LCL型接口滤波器性能对比的基础上,对有源电力滤波器的电流控制策略进行了深入研究。本文首先对LCL型三电平有源电力滤波器工作原理进行了分析,在静止坐标系以及旋转坐标系下建立了有源电力滤波器主电路数学模型;对有源电力滤波器的调制策略进行了分析及对比,选择了SVPWM调制方案并完成仿真模型搭建;在此基础上,完成了有源电力滤波器主电路参数的设计。然后,针对有源电力滤波器的LCL型接口滤波器存在的谐振问题,选择了无源阻尼策略作为系统谐振抑制方案。给出了目前常用的4种LCL型接口滤波器拓扑,从滤波器阻尼支路损耗、高次谐波滤除精度以及鲁棒性三个方面对4种LCL无源接口滤波器进行了理论分析,在此基础上,分别搭建了以4种LCL无源滤波器作为接口滤波器的有源电力滤波器仿真模型,并完成仿真对比,得到了本文给出的Case 4型LCL接口滤波器在阻尼支路损耗、高次谐波滤除精度两方面的性能表现均优于另外3种无源滤波器的结论。此外,针对并联有源电力滤波器谐波电流补偿精度问题,本文对有源电力滤波器的电流控制策略进行了研究。通过理论及仿真分析指出了传统谐振控制策略的局限性,在此基础上提出了一种改进的基于αβ静止坐标系下的矢量谐振电流控制策略,通过对其进行控制器特性分析验证了改进电流控制策略的可行性,并进一步给出一种改进的矢量谐振控制器参数设计方法,对本文控制对象Case 4型LCL滤波器进行了电流控制器参数的设计;通过仿真验证了所提电流控制策略与传统的指定次谐波控制策略相比具有更高的谐波补偿精度。最后,本文选用了DSP作为系统数字处理器,完成了相关的硬件设计及软件设计,搭建了LCL型三电平有源电力滤波器实验平台,通过实验验证了所提的LCL型有源电力滤波器电流控制策略及控制器参数设计方法的有效性。

王帅哲[9]（2019）在《基于DSP的混合有源电力谐波抑制研究》文中指出随着中国制造2025计划的实施和近些年智能家电的逐渐普及,各种非线性负载如电机、智能电器设备的大量使用导致电力系统中非线性负载急剧增加,使电网中充斥着大量谐波,严重影响了各种工业和家庭电器设备的正常运行,因此谐波治理备受关注。混合有源电力滤波器能够充分发挥有源滤波器和无源滤波器各自的优点,有效降低谐波污染、提高电能质量,因此对于混合有源电力滤波器的研究具有重要的理论和现实意义。针对传统基于瞬时无功功率理论的ip-iq谐波检测法对三相谐波电流检测精度有待提高的不足,分析了谐波与无功功率的产生机理,提出改进的ip-iq谐波电流检测法,建立改进ip-iq谐波检测法的数学模型,搭建Simulink仿真模型。通过仿真和对提取的三相基波电流FFT分析表明:应用改进后的谐波检测法提取的基波电流THD相较于改进前从1.23%降低到0.11%,拥有良好的动态响应速度且谐波检测精度更高。在分析了几种混合有源电力滤波器不同拓扑结构优缺点的基础上,提出一种改进型并联混合有源电力滤波器拓扑结构来提高谐波滤除效果的同时,又能够有效降低有源滤波器容量和成本,便于维护。针对传统PI控制器对直流侧电压控制效果有待提高的不足,提出模糊PI自适应控制,建立新型并联混合有源电力滤波器电气模型,在Simulink中搭建模型进行仿真,通过仿真整定参数,实现谐波滤除。仿真结果分析表明:提出的改进型并联混合有源电力滤波器在三相负载对称时,直流侧电压采用传统PI控制和采用模糊PI自适应控制的a相电流FFT分析THD从25.42%分别降低到0.73%和0.67%;三相负载突变时从25.01%分别降低到1.04%和0.96%;三相电压畸变时从25.52%分别降低到3.00%和2.99%。三种负载模型下电流THD均有大幅度降低,均达到了国家电网谐波指标要求,且直流侧电压采用模糊PI自适应控制效果优于传统PI控制,证明直流侧电压采用模糊PI自适应控制时滤波效果更好。最后对基于TMS320F28335的有源电力滤波器系统进行了深入研究,设计了有源电力滤波器系统总体结构、基于DSP的控制电路、驱动电路、保护电路、采样电路、调理电路和外围电路等。对DSP主程序流程、中断子程序流程、指令信号计算流程、SVPWM控制算法流程进行了设计,建立了软件流程图,编写软件,并对电压电流采样主程序、指令信号运算主程序和SVPWM控制主程序进行了设计。

金泽中[10]（2018）在《混合有源电力滤波器在南阳湖变电站谐波治理中的研究与应用》文中认为随着我国工业和经济的快速发展,大量的非线性设备投入运行,导致电网中产生很大电力谐波,严重降低了电能的质量,影响用户的安全生产,同时对于电网的稳定运行也产生了较大的威胁。而变电站是地区电网中的重要节点,为地区电网输送电能,为了有效治理地区电网中的谐波问题,可以在变电站进行谐波集中补偿。为此,本文将利用混合有源电力滤波器（HAPF,Hybrid active power filter）对110k V南阳湖变电站中的谐波电流进行补偿,进而提高用户的电能质量。在研究的过程中,首先对110k V南阳湖变电站的基本结构和电能质量进行详细分析,并在此基础上采用HAPF来对谐波进行集中治理。其次对分析HAPF的基本结构,通过分析目前存在的HAPF基本结构优缺点进行分析,选择出合适的拓扑结构。其次对HAPF的基本原理进行分析,通过对目前HAPF存在的几种结构的优缺点进行对比分析后,选择出合适的拓扑结构,并在此基础上比较目前存在的集中谐波检测方法,进而采用ip-iq检测算法来对变电站内的谐波电流进行检测。接着对HAPF的谐波补偿和谐振抑制能力进行分析,通过单相谐波等效电路建立相应的数学模型,同时对电网频率和电感值发生变化时HAPF的谐振抑制能力和谐波补偿能力进行分析,确保HAPF在运行过程中能够稳定可靠工作。最后对混合有源电力滤波器的装置进行整体设计,设计内容主要包括系统的总体结构、硬件部分以及软件部分,并搭建相应的实验平台验证所设计的系统能够有效地对谐波电流进行补偿,在验证无误后将其在变电站中投运,来补偿该变电站中的谐波,通过投运前后的数据对比,分析装置投运后的效益情况。

### 二、DSP在有源电力滤波器中的应用研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、DSP在有源电力滤波器中的应用研究（论文提纲范文）

#### （1）并联型有源电力滤波器关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 研究现状及发展趋势

1.2.1 国内外研究现状

1.2.2 有源电力滤波器发展趋势

1.3 有源电力滤波器研究基础

1.3.1 有源电力滤波器分类

1.3.2 并联型有源电力滤波器

1.4 本文的主要研究任务与内容

第二章 谐波电流检测

2.1 谐波电流检测方法

2.1.1 基于傅里叶变换谐波检测法

2.1.2 基于瞬时无功功率理论谐波检测法

2.1.3 基于神经网络谐波检测法

2.2 瞬时无功功率理论

2.2.1 瞬时无功功率理论基础

2.2.2 i_p-i_q法原理

2.3 基于BAS-BP神经网络谐波检测法

2.3.1 BP神经网络

2.3.2 BAS算法原理

2.3.3 BAS-BP神经网络建模

2.3.4 BAS-BP与 BP对比

2.4 仿真验证

2.5 本章小结

第三章 直流侧电压控制研究

3.1 直流侧电压波动影响因素

3.1.1 电容对直流侧电压波动影响

3.1.2 谐波对直流侧电压波动影响

3.2 直流侧电压控制方法

3.2.1 直流侧电压控制思路

3.2.2 直流侧电压PI控制

3.3 模糊控制

3.3.1 模糊控制概念

3.3.2 模糊控制器设计

3.4 模糊自适应PI+PI分段控制

3.4.1 模糊自适应PI+PI分段控制概述

3.4.2 模糊自适应PI控制

3.5 仿真验证

3.5.1 模糊控制器的Matlab实现

3.5.2 仿真模型搭建

3.5.3 仿真结果分析

3.6 本章小结

第四章 电流跟踪补偿控制研究

4.1 数学模型分析

4.2 电流跟踪补偿控制技术

4.2.1 滞环控制

4.2.2 三角载波控制

4.2.3 电压空间矢量控制

4.3 无差拍SVPWM控制

4.3.1 SVPWM控制原理

4.3.2 无差拍控制

4.3.3 基于BP神经网络的无差拍SVPWM控制

4.4 仿真验证

4.4.1 仿真模型搭建

4.4.2 仿真结果分析

4.5 本章小结

第五章 有源电力滤波器设计

5.1 有源电力滤波器总体设计

5.2 元器件选型

5.2.1 功率开关器件选型

5.2.2 交流侧电感选择

5.2.3 直流侧电容选择

5.3 DSP控制电路设计

5.3.1 DSP电源设计

5.3.2 IGBT驱动模块

5.3.3 保护电路设计

5.3.4 采样电路设计

5.4 有源电力滤波器软件设计

5.4.1 主程序设计

5.4.2 谐波检测子程序

5.4.3 直流侧电容电压控制子程序

5.4.4 电流跟踪补偿控制子程序

5.5 本章小结

第六章 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文

#### （2）T型三电平电能质量综合治理装置研制（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 电能质量问题

1.1.2 电能质量治理措施

1.2 电能质量治理相关标准

1.3 电能质量治理装置产品调研

1.4 本文主要内容

第2章 T型三电平电能质量综合治理装置滤波器设计

2.1 LCL-LC滤波器拓扑发展

2.2 输出滤波器设计

2.2.1 LCL-LC型滤波器的LCL等效模型

2.2.2 LCL-LC滤波器各参数约束条件

2.2.3 LCL-LC滤波器的设计实例

2.3 LCL-LC滤波器无源阻尼分析

2.4 小结

第3章 T型三电平电能质量综合治理装置主电路分析

3.1 T型三电平拓扑工作原理

3.2 三电平SVPWM调制

3.3 中点电位不平衡抑制策略

3.3.1 中点电位不平衡原因及危害

3.3.2 中点电位不平衡抑制方法

3.4 仿真验证

3.5 小结

第4章 T型三电平电能质量综合治理装置控制策略

4.1 装置数学模型推导

4.2 装置控制策略分析

4.2.1 直流侧电容母线电压控制

4.2.2 不平衡电流补偿策略

4.2.3 谐波电流补偿策略

4.2.4 VPI控制器的参数设计

4.2.5 整体控制策略

4.3 仿真结果

4.4 小结

第5章 装置搭建与实验

5.1 硬件电路设计

5.1.1 控制电路设计

5.1.2 开关器件选型

5.1.3 驱动电路设计

5.1.4 散热器设计

5.1.5 滤波器电感设计

5.1.6 直流侧母线电压设计

5.1.7 直流侧电容设计

5.1.8 电路板PCB层叠设计

5.1.9 装置整体结构

5.2 控制系统设计

5.2.1 装置延时特性分析

5.2.2 控制系统整体架构

5.3 实验验证

5.3.1 硬件A/D采样测试

5.3.2 软件A/D采样测试

5.3.3 SVPWM发波测试

5.3.4 直流母线电压测试

5.3.5 谐波补偿实验

5.3.6 不平衡条件下谐波补偿实验

5.3.7 不平衡条件综合补偿实验

5.3.8 切载实验

5.3.9 不同开关频率下补偿实验对比

5.3.10 T型三电平中点电位不平衡抑制实验

5.4 小结

第6章 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 展望

参考文献

附录A:全文符号及术语

附录B:三相RC不可控整流负载

附录C:不同开关频率(5kHz~20kHz)实验波形

在校期间的研究成果

致谢

#### （3）三相四桥臂有源电力滤波器研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 谐波问题

1.2.1 谐波概念

1.2.2 谐波产生的危害

1.3 治理谐波的手段

1.3.1 无源电力滤波器

1.3.2 有源电力滤波器

1.4 有源电力滤波器工作原理

1.5 论文研究的主要内容

第二章 三相四桥臂有源电力滤波器关键技术

2.1 谐波检测方法

2.1.1 模拟滤波器法

2.1.2 离散傅利叶变换法

2.1.3 瞬时无功功率理论法

2.1.4 FBD法

2.2 电流跟踪控制技术

2.2.1 PI控制

2.2.2 滞环电流控制

2.2.3 比例谐振控制

2.2.4 BP神经网络PID控制

2.2.5 内膜控制

2.3 直流侧稳压技术

2.3.1 引言

2.3.2 电压控制策略

2.4 3D-SVPWM

2.4.1 引言

2.4.2 开关矢量

2.4.3 参考电压所在四面体判断

2.4.4 基准矢量作用时间计算

2.4.5 开关矢量排列顺序

2.5 三相四桥臂有源电力滤波器数学模型

2.6 主电路设计

2.6.1 开关频率及采样频率

2.6.2 三相非线性不对称负载

2.6.3 直流母线电压及电容参数

2.6.4 交流侧滤波电感

2.7 本章小结

第三章 三相四线制谐波检测方法

3.1 引言

3.2 正、负序基波提取

3.2.1 正序基波提取

3.2.2 负序基波提取

3.3 零序基波提取

3.3.1 α-β构造法

3.3.2 改进α-β构造法

3.4 仿真验证

3.4.1 基波提取验证

3.4.2 谐波检测验证

3.5 本章小结

第四章 电流与电压控制策略及仿真验证

4.1 引言

4.2 电流控制策略

4.2.1 电流环解耦

4.2.2 PI控制器

4.2.3 BP神经网络PID控制器

4.2.4 PI+重复控制

4.3 直流侧电压控制策略

4.3.1 直流侧与电网侧的能量交换

4.3.2 电容电压控制策略

4.4 仿真验证

4.4.1 负载电流谐波含量

4.4.2 PI控制器仿真

4.4.3 BP神经网络PID控制器仿真

4.4.4 PI+重复控制仿真

4.4.5 直流侧电压控制仿真

4.5 本章小结

第五章 硬件在环实验验证

5.1 硬件在环仿真研究现状

5.2 硬件平台

5.3 硬件在环仿真验证

5.3.1 硬件在环仿真步骤

5.3.2 主电路负载波形

5.3.3 谐波检测波形

5.3.4 PI控制器仿真验证

5.3.5 PI+重复控制仿真验证

5.3.6 电压控制策略仿真验证

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

6.2 工作展望

参考文献

攻读硕士期间发表的论文

致谢

#### （4）Ⅰ型三电平有源滤波补偿装置研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 有源滤波器的研究背景及意义

1.2 有源滤波器的研究现状

1.3 本文的主要研究内容

第2章 Ⅰ型三电平有源滤波器的数学模型

2.1 主电路拓扑结构

2.2 I型三电平有源滤波器的数学模型

2.3 坐标变换

2.4 本章小结

第3章 基于傅里叶变换的电网谐波检测方法

3.1 离散傅里叶变换(DFT)测量电网谐波

3.2 离散傅里叶变换检测谐波的改进算法

3.3 仿真实验

3.4 本章小结

第4章 有源滤波器的电压电流闭环控制策略

4.1 系统控制目标分析与控制框图

4.2 电压电流双闭环PI控制器的设计

4.3 双环PI控制器仿真与性能分析

4.4 重复+PI复合电流控制器的设计

4.5 指定次谐波电流控制策略

4.6 仿真实验

4.7 本章小结

第5章 有源滤波补偿装置的设计

5.1 装置容量及主电路参数的选取

5.2 主电路设计及开关器件的选取

5.3 控制电路设计

5.4 软件流程图

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

后记

#### （5）并联APF的改进重复控制技术研究（论文提纲范文）

摘要

英文摘要

1 引言

1.1 课题的目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要研究内容

2 有源滤波器的主电路设计及数学模型

2.1 有源滤波器主电路拓扑结构

2.1.1 三电平有源滤波器主电路拓扑结构

2.1.2 有源滤波器主电路拓扑结构选择

2.2 有源滤波器直流侧电容参数设计

2.3 LCL滤波器参数选择及优化设计

2.3.1 逆变器侧的电感参数设计

2.3.2 网侧电感及支路电容参数设计

2.3.3 LCL滤波器参数选取

2.3.4 LCL滤波器谐振峰阻尼设计

2.4 三电平有源滤波器数学模型

3 静止坐标系下的改进重复控制原理

3.1 基本重复控制理论分析

3.2 改进重复控制理论分析

4 有源滤波器的控制器设计

4.1 静止坐标系下的复合控制器设计

4.1.1 稳定系数Q的设计

4.1.2 补偿器S(z)的设计

4.1.3 重复控制增益Kr设计

4.1.4 比例增益Kp设计

4.2 非整数延时环节设计

4.2.1 FIR分数延时滤波器

4.2.2 FIR滤波器设计

4.3 直流侧电压控制策略设计

4.3.1 锁相环的基本原理及结构

4.3.2 锁相环PI控制器设计

4.3.3 直流侧电压稳压控制

5 有源滤波器系统仿真与试验分析

5.1 仿真结果分析

5.1.1 直流侧电压控制仿真

5.1.2 有源滤波器补偿效果仿真

5.1.3 有源滤波器动态性能仿真

5.2 试验测试结果分析

5.2.1 有源滤波器硬件系统设计

5.2.2 有源滤波器系统软件设计

5.2.3 试验测试结果分析

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士期间发表的学术论文

#### （6）基于新型七电平变换器的有源电力滤波器的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 本文的研究背景及意义

1.2 有源电力滤波器的研究现状

1.2.1 有源电力滤波器的拓扑结构

1.2.2 谐波检测技术

1.2.3 脉冲宽度调制技术

1.3 本文研究的主要内容

第2章 新型七电平有源电力滤波器的结构与原理

2.1 新型七电平变换器拓扑与传统拓扑的对比

2.1.1 级联H桥型七电平拓扑

2.1.2 二极管钳位型七电平拓扑

2.1.3 新型七电平变换器拓扑

2.2 新型七电平变换器的工作原理与数学模型

2.2.1 新型七电平变换器拓扑的原理分析

2.2.2 基于新型七电平变换器的APF数学模型

2.3 系统总体方案设计

2.4 本章小结

第3章 新型七电平有源电力滤波器的关键技术和控制策略

3.1 谐波电流检测技术

3.1.1 瞬时无功功率理论概述

3.1.2 基于瞬时无功功率理论的谐波检测技术

3.2 七电平变换器的PWM调制技术

3.2.1 空间矢量PWM调制

3.2.2 载波移相PWM调制

3.2.3 载波层叠PWM调制

3.3 电流跟踪控制策略

3.3.1 重复控制器

3.3.2 准PR控制器

3.4 电网和负载不平衡情况下的有源电力滤波器

3.5 新型七电平拓扑的直流电容稳压控制策略

3.6 本章小结

第4章 系统仿真与验证

4.1 系统仿真模型的建立

4.1.1 新型七电平有源电力滤波器的系统仿真模型

4.1.2 新型七电平变换器拓扑的仿真模型

4.1.3 谐波电流检测的仿真模型

4.1.4 重复控制器和准PR控制器的仿真模型

4.1.5 载波层叠PWM和电容二级稳压控制的仿真模型

4.2 仿真结果分析

4.2.1 电网平衡负载平衡时的仿真结果

4.2.2 电网不平衡负载平衡时的仿真结果

4.2.3 电网平衡负载不平衡时的仿真结果

4.3 本章小结

第5章 系统设计和实验研究

5.1 系统总体结构设计

5.2 主电路元器件的参数计算及选型

5.2.1 功率器件参数选择

5.2.2 直流电容参数选择

5.2.3 交流电感参数选择

5.3 硬件电路设计

5.3.1 系统核心控制单元

5.3.2 电源电路

5.3.3 电压电流采样电路

5.3.4 过压过流保护电路

5.3.5 驱动电路

5.4 系统软件设计

5.4.1 DSP主程序设计

5.4.2 中断子程序设计

5.4.3 FPGA程序设计

5.5 实验及结果分析

5.5.1 实验平台的搭建

5.5.2 实验结果分析

5.6 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及获得成果

致谢

#### （7）有源滤波在配网中的应用研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 配电网的现状、发展及面临的挑战

1.2 柔性交流输电技术在配电网的应用

1.2.1 柔性交流输电技术

1.2.2 有源电力滤波器

1.3 电力电子装置并网的稳定性问题

1.4 低压配电网电能质量要求(谐波部分)

1.5 本文的主要工作

2 并联型有源电力滤波器理论基础

2.1 并联型APF工作原理

2.2 复合重复控制器

2.3 APF闭环控制系统传统数学模型和稳定性判据

2.3.1 APF闭环控制系统传统数学模型

2.3.2 APF复合重复控制系统等效稳定性判据

2.4 APF基本仿真研究

2.5 整流型负载的分析

3 直接电流法并联APF补偿负载电容稳定性问题研究

3.1 补偿负载电容稳定性问题分析

3.1.1 问题的提出

3.1.2 传统APF模型的问题

3.2 重复控制并联型APF改进数学模型

3.2.1 改进闭环控制系统模型的建立

3.2.2 等效稳定性判据推导

3.2.3 改进模型和稳定性等效判据正确性验证

3.3 稳定性分析

3.3.1 谐波电流源对稳定性的影响

3.3.2 系统失稳机理分析和问题的分解

3.3.3 外部电路稳定性T(z)

3.3.4 复合重复控制器稳定性H(z)

3.4 重复控制APF补偿负载电容器的系统镇定与仿真实验

3.4.1 外部电路稳定性T(z)的系统镇定

3.4.2 复合重复控制器稳定性H(z)的系统镇定

3.4.3 系统镇定策略的仿真验证

4 间接电流法并联APF补偿负载电容稳定性问题研究

4.1 间接电流法多比例谐振控制并联APF

4.1.1 间接电流法并联APF系统

4.1.2 含有相位补偿器的多比例谐振控制器

4.1.3 间接电流法并联APF系统仿真分析

4.1.4 间接电流法并联APF补偿负载电容稳定性问题

4.2 改进建模和稳定性分析

4.2.1 间接电流法并联APF系统改进建模

4.2.2 直流母线电压控制的比例积分器后系数k

4.2.3 间接电流法并联APF系统稳定性分析

4.3 改进控制策略和系统镇定

4.3.1 相位补偿器补偿角对系统稳定性的影响

4.3.2 间接电流法并联APF改进控制策略和系统镇定

4.3.3 仿真分析与验证

5 样机实验

5.1 样机实验平台搭建

5.2 稳定性实验和镇定策略验证实验

5.2.1 直接电流法复合重复控制并联APF正常工作实验

5.2.2 直接电流法复合重复控制并联APF补偿并联电容器稳定性实验

5.2.3 直接电流法复合重复控制并联APF补偿并联电容器镇定策略实验

6 总结与展望

6.1 本文工作总结

6.2 展望

参考文献

作者简历及在学期间所取得的科研成果

#### （8）并联有源电力滤波器控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 谐波的来源和危害

1.1.2 谐波的治理

1.2 国内外研究现状

1.2.1 有源电力滤波器分类及拓扑结构

1.2.2 谐波指令检测

1.2.3 有源电力滤波器电流控制策略

1.2.4 接口滤波器

1.3 本文主要研究内容

第2章 LCL型 APF模型建立及主电路设计

2.1 引言

2.2 LCL型 APF工作原理及数学模型

2.2.1 并联有源电力滤波器工作原理

2.2.2 LCL型 APF数学模型

2.3 LCL型 APF的 SVPWM调制策略

2.3.1 空间矢量调制基本原理

2.3.2 仿真验证

2.4 APF主电路参数设计

2.4.1 容量计算

2.4.2 直流侧电压和电容设计

2.4.3 LCL接口滤波器参数设计

2.5 本章小结

第3章 LCL型 APF接口滤波器性能对比研究

3.1 引言

3.2 LCL型接口滤波器及其无源阻尼策略

3.3 LCL型无源接口滤波器阻尼损耗比较

3.4 LCL型无源接口滤波器滤波精度比较

3.5 LCL型无源接口滤波器鲁棒性比较

3.6 本章小结

第4章 LCL型 APF电流控制策略研究

4.1 引言

4.2 谐振电流控制策略特性分析

4.2.1 比例谐振控制器

4.2.2 矢量谐振控制器

4.3 改进的矢量谐振电流控制策略

4.3.1 改进型矢量谐振控制器

4.3.2 改进型矢量谐振控制器适用性分析

4.3.3 改进的矢量谐振控制器设计方法

4.3.4 改进的矢量谐振控制器的离散化实现

4.4 仿真验证

4.5 本章小结

第5章 改进的LCL型 APF电流控制策略的实验验证

5.1 引言

5.2 LCL型 APF实验平台设计

5.3 实验结果与分析

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （9）基于DSP的混合有源电力谐波抑制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 谐波检测方法

2.1 基于瞬时无功功率理论的谐波检测法

2.2 p-q谐波检测法

2.3 ip-iq谐波检测法

2.4 改进的ip-iq谐波检测法

2.5 改进ip-iq谐波检测法的仿真

2.6 小结

第三章 混合有源电力滤波器设计与控制策略研究

3.1 混合有源电力滤波器拓扑结构分析与改进

3.2 无源滤波器的设计

3.3 有源电力滤波器设计

3.4 直流侧电压控制器的改进

3.5 仿真研究

3.6 小结

第四章 混合型有源电力滤波器的DSP设计

4.1 系统总体设计

4.2 基于DSP的外围接口设计

4.3 软件总体设计

4.4 小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

附录1

附录2

个人简介

#### （10）混合有源电力滤波器在南阳湖变电站谐波治理中的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 南阳湖变电站谐波现状

2.1 南阳湖变电站供电系统主要情况

2.2 电能质量分析与总结

2.3 集中治理方案的提出

2.4 本章小结

第三章 HAPF的基本结构和原理

3.1 HAPF的基本结构

3.1.1 无源滤波器部分

3.1.2 有源电力滤波器

3.1.3 混合有源电力滤波器

3.2 HAPF的基本原理

3.2.1 谐波检测电路

3.2.2 电流跟踪电路

3.3 仿真

3.4 本章小结

第四章 HAPF谐振抑制和补偿性能的研究

4.1 HAPF的单相等效电路模型的建立及分析

4.2 HAPF谐振抑制能力的分析

4.3 HAPF补偿性能的研究

4.4 本章小结

第五章 HAPF的系统设计与实现

5.1 系统硬件和软件设计

5.1.1 系统硬件设计

5.1.2 系统软件算法设计

5.2 设备保护电路

5.3 实验结果分析

5.4 本章小结

第六章 运行结果分析

6.1 装置的工程应用

6.1.1 装置现场调试

6.1.2 装置投入运行

6.2 经济效益分析

6.2.1 无功补偿带来的经济效益

6.2.2 谐波治理带来的经济效益

6.2.3 其它设备维护的效益

6.3 社会效益分析

6.4 本章小结

第七章 结论与展望

参考文献

致谢

攻读学位论文期间发表文章

### 四、DSP在有源电力滤波器中的应用研究（论文参考文献）

- [1]并联型有源电力滤波器关键技术研究[D]. 孙飞跃. 江南大学, 2021(01)

- [2]T型三电平电能质量综合治理装置研制[D]. 郭磊轩. 北方工业大学, 2021(01)

- [3]三相四桥臂有源电力滤波器研究[D]. 徐家辉. 东华大学, 2021(01)

- [4]Ⅰ型三电平有源滤波补偿装置研制[D]. 吴边. 山东建筑大学, 2020(09)

- [5]并联APF的改进重复控制技术研究[D]. 甄景龙. 东北农业大学, 2020

- [6]基于新型七电平变换器的有源电力滤波器的研究[D]. 张鹏飞. 哈尔滨理工大学, 2020(02)

- [7]有源滤波在配网中的应用研究[D]. 邴钰淇. 浙江大学, 2020(11)

- [8]并联有源电力滤波器控制策略研究[D]. 赛翔羽. 哈尔滨工业大学, 2019(02)

- [9]基于DSP的混合有源电力谐波抑制研究[D]. 王帅哲. 宁夏大学, 2019(02)

- [10]混合有源电力滤波器在南阳湖变电站谐波治理中的研究与应用[D]. 金泽中. 沈阳农业大学, 2018(04)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/0edc3b22edfc28901a72c9f5.html