# 输电系统治理模式比较研究

### 一、输电体系治理模式比较研究（论文文献综述）

孙志鹏[1]（2021）在《雁门关直流接地极对附近埋地金属构件的电腐蚀影响分析》文中认为晋北雁门关直流接地极周围有多个变电站（五寨、义井）、风电场（神池板井、南桦山、继阳山、柳沟、利民）和输气管道（神池～偏关）。当直流接地极采用单极大地回线方式运行时,巨大的直流入地电流会在土壤中形成电位梯度。直流入地电流不仅会破坏附近交流电网的稳定性,还会加快附近埋地金属构件的腐蚀,影响电气设施的正常使用。对于前者,直流接地极对交流电网的影响主要体现为变压器的直流偏磁,直流偏磁的研究已经较为成熟;而对于后者,接地极电流对地下金属设施的腐蚀和阴极保护装置的影响仍缺乏有效评估方法,这给直流输电工程建设留下了安全隐患。论文主要对以下几个方面进行研究:（1）首先利用CDEGS软件反演了雁门关附近土壤结构并搭建了直流输电系统单极大地模式运行的电磁仿真模型。然后计算了雁门关直流接地极在额定电流下以单极大地回线方式运行时附近变电站、风电场接地网和埋地金属管道的电压分布。最后研究了注入电流、土壤电阻率、局部不均匀土壤电阻率、距离对埋地金属设施电压分布的影响。（2）基于直流接地极入地电流的大小及持续的时间,结合法拉第电腐蚀定律,计算了雁门关直流接地极附近变电站、风电场接地网和埋地金属管道的年腐蚀量。对比埋地金属设施电压分布与电腐蚀深度的结果,验证直流接地电磁干扰限制的合理性。（3）针对直流接地极对埋地金属管道的腐蚀,研究了抑制直流接地极对金属管道腐蚀的若干措施,包括绝缘层性能,安装绝缘接头,强制电流法,牺牲阳极法,并对这些措施的防护效果及适用性进行了评估。

周鹏辉[2]（2020）在《基于MMC-MTDC的牵引供电系统建模及仿真研究》文中研究指明近年来,为适应我国经济发展需要,电气化铁路获得飞速发展,但电力机车是一种单相、非线性的大型动态用电负荷,给牵引供电系统的建设和运行带来巨大的挑战。电气化铁路存在电能质量和电分相两大问题,制约着高速重载电气化铁道的发展。模块化多电平换流器多端直流输电（modular multi-level converter multi-terminal direct current,MMC-MTDC）系统,能独立控制有功功率和无功功率,同时无需电网来提供无功功率和换相电压,能够实现多落点受电和多电源供电等优点,在新能源并网、孤岛供电等方面获得广泛应用。针对目前牵引供电系统的不足,本文结合我国牵引供电系统实际和多端直流输电的优势,提出了一种基于MMC-MTDC的牵引供电系统结构,该结构通过三相MMC将网侧三相交流电转化为直流电,然后经单相MMC将直流电逆变为单相交流电为牵引网提供电能,能够完全取消电分相,改善电能质量问题。本文研究的基于MMC-MTDC的牵引供电系统,关键在改善功率流的同时使额定电压接近额定值,为此本文主要开展的工作有以下几点:1)本文研究了MMC基本拓扑结构和工作原理,探讨了MMC子模块的三种工作状态,研究了MMC常用调制策略——最近电平逼近调制策略。根据MMC数学模型对换流器的内环控制器和外环控制器进行了设计,然后对向无源网络供电的外环控制器进行了说明,并通过仿真对控制方法进行了验证。最后,对单相MMC逆变器的结构及其双闭环控制策略进行了设计。2)提出两种单相MMC环流抑制策略。根据单相MMC的环流特性提出了一种基于微分平坦理论的单相MMC环流控制方法,该控制策略是建立在非线性的数学模型之上,能有效抑制内部电流中的二倍频环流量的波动,该方法与PI环流控制器相比无需精确的环流数学模型。当考虑换流器中多倍频偶次谐波环流量时,针对采用低通滤波器提取瞬时功率中的直流成分时效果差,相移滞后等问题,设计了基于二阶广义积分器（SOGI）的直流分量提取器,可以更快速有效的获取直流量,大大降低谐波分离的复杂性。3)牵引供电系统协调控制策略。针对牵引负荷波动强的问题,从桥臂瞬时功率和直流电压平方成正比关系出发,提出一种改进下垂控制策略,该策略引入了PI控制器,避免牵引负载发生变化时,整流站功率出现较大超调现象,该策略兼顾了稳定直流电压和改善功率流两个方面,在改善功率流的同时使直流侧电压接近额定值。

雷勇[3]（2019）在《老旧输电杆塔结构安全性分析》文中认为输电塔作为电力输送系统的安全支柱,其任何形式的局部破坏或整体倒塌都将导致严重的后果,特别是老旧型的输电杆塔,具有杆塔基数大、服役时间长、结构设计理论不完善的共同特点,倒塔基数逐年上升,给国民经济以及群众生活造成重要的影响。因此,迫切需要对老旧杆塔进行安全性评价,并进一步改善其性能以延长其服役寿命。本文围绕老旧输电杆塔性能分析建立了输电杆塔结构分析的宏观模型和局部细观分析的多尺度数值计算模型,开展了结构静动力特性的研究,系统地进行了不利工况下输电塔结构的安全性分析,分析了结构的失效过程,提出了结构补强方案并进行了校核计算。主要从以下方面开展研究。研究工作实现了面向结构诊治的杆塔自动化数值模拟并进行了杆塔结构的安全性分析,采用APDL语言实现了同一类型不同呼高杆塔结构的快速建模,可应用于结构安全性的批量研究;通过结构静动力特性的分析进行了安全性的评估,结果表明杆塔杆件存在局部结构承载力不足的现象,造成薄弱局部发生构件失效并导致结构的整体破坏。老旧杆塔的倒塌一般是由于某些关键局部的破坏所导致,文中分析了塔身结构存在的薄弱位置,建立了局部的细观模型,充分考虑了结构局部的几何位置以及材料信息;并且通过USERMAT接口基于FORTRAN语言完成了ANSYS软件弹塑性损伤本构模型的二次开发并进行了关键局部细观模型的损伤分析,确定了杆塔结构局部失效的演化过程。结果表明,材料的损伤始于角钢外侧的塑性区并逐步扩展,随着载荷增加,部分单元发生失效并且局部构件产生较大弯扭变形最终导致局部结构破坏。为了研究局部模型的分析结果在整体结构中的影响,本文建立了同时包含宏观模型和细观损伤模型的多尺度模型并进行整体结构的损伤分析,得到了结构失效过程中局部的损伤演化过程,通过改进USERMAT子程序实现了多尺度模型的损伤演化分析。在多尺度模型中不仅可以进行整体结构的受力分析,而且对于关键局部可以进行深入细观层面损伤的研究。对节点进行了不同的连接方式的考虑并进行了数值模型的对比分析,结果表明连接方式对于模型整体的受力状态影响较小,局部发生的弯扭变形导致了杆塔破坏。综合上述杆塔结构的安全性分析,提出了输电塔结构的加固补强方案,采用单元的生死处理技术以及重启动的方法建立了加固结构的数值模型,通过加固前后数值模型与真型实验的数据对比分析验证了加固方案的可行性。结合上述材料子程序进行加固模型的损伤分析,进一步比较了加固前后结构的动力特性,结果表明加固方案十分有效,对老旧杆塔的改造具有重要的工程应用价值。

张聪[4]（2019）在《多端柔性直流配电系统潮流算法研究》文中认为电力工业是国民经济的命脉,潮流计算和最优潮流计算是电力系统规划和运行中普遍应用的分析工具。随着配电系统的不断发展,与此同时新能源发电技术和直流配电技术逐渐发展成熟,分布式发电大量接入到配电网,传统的潮流计算和最优潮流计算方法已经不能满足当代电力系统的运行要求,直流配电网因其只存在有功潮流,所以当交流配电系统与直流配电系统互联时,传统的潮流计算方法已经逐渐不能够满足交直流混联系统的分析计算要求。因此本文围绕潮流计算方法等方面展开了深入研究,文中的主要工作有以下几个方面:（1）直流配电网的接入能够提高配电网接纳分布式电源的能力,由于减少了大量的DC/AC逆变环节,因此提高了功率的传输效率。因此针对交直配电网可实现优势互补的特点,首先研究了直流配电网的几种典型拓扑结构,然后针对并网换流器并网目的的不同研究了几种典型换流器的外环控制方式,同时分析了几种典型的配电网潮流计算方法。（2）并联换流器进行协调可采用下垂控制,利用各换流器的下垂特性曲线将直流母线电压控制在同一数值上。但在对并联换流器进行稳态分析或者优化调度时,各个换流器均需按照下垂曲线方程参与潮流计算进行求解,也即在平衡节点上存在多个电压控制源且需收敛于同一电压值。因此提出了基于虚拟主从策略的多换流器并联潮流计算方法。首先探讨了交直流配电网的网络结构及控制策略,进而针对多换流器并联的情形进行了算法设计。将多换流器并联的直流母线视为平衡节点,利用该节点上的功率平衡方程以及下垂特性方程,推导出首编号换流器有功功率与其他换流器下垂曲线的关系式,实现该换流器的功率求解,从而按照下垂曲线获取直流电压值,其他编号的换流器利用该电压按照下垂曲线进行有功功率更新,解决了多换流器同时控制平衡节点电压的潮流计算难题。（3）由于传统配电网潮流方程是一组非线性方程,因此潮流可能存在多解性。直流配电系统只存在有功潮流,与交流配电系统存在较大的差别,因而研究其潮流解的存在性与唯一性,可以为其电压稳定分析提供更为直接的理论与方法。巴拿赫不动点定理是关于代数方程或者微分方程解的存在性和唯一性问题的一个重要定理。首先研究了传统电力系统潮流解多解性与存在性,然后基于巴拿赫不动点定理证明了直流配电系统潮流解的存在性和唯一性,并基于潮流可行解提出了电压稳定的分析方法。

孔春明[5]（2019）在《QL新能源公司光伏发电发展战略研究》文中指出加入WTO后的十八年间,我国光伏发电行业快速发展、装机容量增长迅速,在2016年成为了全球光伏发电装机容量最大的国家并保持至今。党的十八大以来,山东积极践行生态文明建设理念、落实能源绿色低碳发展战略,以光伏、风电、核电为代表的清洁能源发电进入快速发展期。“十三五”以来,山东光伏发电产业发展迅速,2018年底全省光伏发电装机1361万千瓦,占全省各类发电项目总装机的10.3%、占全国光伏发电总装机的8.1%,是全国光伏发电装机规模第一的省份。QL新能源公司是QLTD集团依托高速公路基础设施拓展新能源市场而成立的全资子公司,主营业务范围包括能源综合利用、太阳能发电、风力发电、能源节约工程、电化学储能等。由于成立不到一年,本身又是母公司跨行业多元化发展的产物,QL新能源公司在光伏发电领域尚未制定发展战略,对光伏发电业务的定位和发展方向也不够清晰,在人才培养、项目储备、电站运行管理方面还存在短板。本文在企业战略管理理论研究的基础上,运用PEST分析工具和SWOT分析工具,对QL新能源公司光伏发电业务的外部环境和内部条件进行了系统全面的梳理研究。结合EFE矩阵和IFE矩阵分析情况,为其选择了SO（增长型）战略类别,继而制定了QL新能源公司光伏发电发展战略,并且从制度、人才、资金、技术等四个方面,提出了确保战略顺利推进的保障措施。

徐锡烽[6]（2019）在《基于新型换流变压器磁场特性的铁心损耗与绕组振动的研究》文中进行了进一步梳理伴随电力产业的蓬勃成长,直流输电项目在电力方面的拓展、资源优化配置方面有着很重大的位置。因直流输电换流站中晶闸管换流器等一系列非线性的电力电子装置地使用,发生了许多的谐波电流经过换流变压器,导致谐波磁通出现在换流变压器的现象增剧,铁心的损耗增加,绕组有关的电磁力幅值升高,从而造成变压器中相关的振动增剧,噪音污染的情形加剧,更大的可能会发生变压器绕组出现严重变形的现象,绝缘相关的功能遭到一些受损,减少变压器的使用时间,给电网系统带来诸多负面影响。本论文要探究的新型换流变压器依托于滤波这项独特的技术方式。该换流变压器是利用滤波技术在其内部增设一套滤波装置器件,连在阀侧端处,就近隔离谐波,减少谐波当中的电流向网侧端处流动,并且有效地降低其铁心谐波磁通,同时能够减低铁心损耗与电磁振动,起到降噪的目的。本论文探究了对新型换流变压器铁心损耗地求解计算与绕组振动中相关的方面地阐述与分析,大致作了以下几个方面的内容:基于ANSYS软件建立绕组2D有限元模型。依托场路耦合的分析方式,做出换流变压器相关的场路耦合的电路处理分析模型,将绕组电流作为有限元处理解析模型的输入激励。通过有限元计算新型换流变压器铁心磁通密度分布,后处理得到铁心各次磁通分量和铁心损耗及其特征次谐波损耗。对比分析可以得出投入滤波调谐装置后,铁心损耗及其特征次的谐波损耗有所减少,可以有效的对变压器铁心的谐波磁通起到抑制效果。依据振动解析方法,创立绕组铁心3D有限元处理解析的模型。依据拉格朗日方法,将新型换流变压器中的绕组电磁力大小做出求解,对照未投入滤波装置与投入滤波装置两个情形下电磁力的幅值状况。采取瞬态动力学解析方式,把电磁力幅值依次加载到各个有关的绕组,求解出每个绕组在不一样的两个情形下的振动移动大小的现象。通过对比解析求解,可以得到新型换流变压器采取滤波技术后能够有效地抑制铁心的谐波磁通,降低铁心损耗及其特征次谐波损耗;有助于抑制其绕组的电磁振动的特点,揭示其滤波技术对直流输电的工程这项领域有着较好的应用远景。

李昂[7]（2018）在《朝阳县凌北66kV智能变电站继电保护配置研究》文中进行了进一步梳理当下智能电网凭借其独特的优势,其影响力逐步加深。为了确保各级电网安全稳定的运行,国家电网积极采取了一系列的措施对电力系统进行改造和升级,例如具有增强电网连接稳定性的特高压电网,其建设力度便有了更进一步的加强。同时为了进一步的完善电网系统,相关的工作人员展开了一系列的研究工作,其主要的研究内容包括国内以及国外变电站和电网现状。继电保护系统作为整个电力系统的关键成员,要发挥重要作用,我们必须给高度重视,特别要加强对66k V智能变电站继电保护的研究,来避免事故的发生以及对整个社会的不良影响。因此,为确保整个电网系统的安全稳定运行,我国政府应加大对智能变电站的研究和管理力度。本文以朝阳县凌北66k V智能变电站的继电保护配置为主要分析对象,并简要介绍智能变电站的技术特点和优势,然后基于IEC61850协议,研究了智能变电站的保护特性,分析了传统的智能保护装配系统、系统智能保护装配系统及其差异。最后以朝阳县凌北66k V智能变电站这一具体实例为切入点,对其现状以及发展前景进行了介绍。朝阳县积极推进智能变电站的使用,同时在装配方面符合IEC61850规约的相关规定,在设计规格上的特点主要表现在两个方面,一个方面是两级网络,另一个方面是三层架构。基于此设计,朝阳县凌北66k V智能变电站推出了继电保护设计原则并针对站控层、间隔层和过程层进行了方案设计,整个变电站继电保护体系的自动化和数据化程度得到了很大的提高,并为以后对继电保护的研究以及改善奠定了坚实基础。可见,本文的研究具有一定的理论意义与现实意义。

徐旖旎[8]（2018）在《LY换流站工程项目施工阶段成本控制研究》文中提出近几年来,随着全国电网建设不断发展,特高压直流输变电工程以其输送距离长、送电容量大、传输稳定性优良、可以灵活控制等各种优势在我国具有美好的前景。其中,换流站作为直流输变电工程的重要组成部分,在直流输变电体系中能够完成直流电和交流电之间的转换,并满足电力传输体系对于安全、稳定和质量等各方面要求。但是,换流站因施工时间长,各种生产经营要素市场价格经常产生变动,这造成其施工成本也复杂多变,成本控制实施起来较为困难,并且随国家电力体制改革逐渐推进,电力施工企业面临的市场竞争也愈发激烈。项目成本控制在整个项目目标体系中处于极其重要的位置,实施成本控制,对于减少施工成本,改善生产经营管理,提高职工的主人翁意识,增强职工对工作的主动性与积极性均有十分重要的作用。科学地组织实施成本控制,能够促进企业转变生产经营体制,并且全面提高企业素质,使企业在日益激烈的市场竞争大环境下生存、发展与壮大。因此,如何有效的控制施工阶段的施工成本成为电力施工企业目前亟需解决的主要问题之一。本文从成本控制理念入手,基于我国电力工程建设项目成本控制现状分析存在的问题及不足,以LY换流站工程建设项目成本控制为例,以国内外良好的成本控制理论为基础以及国内外的现状为依托,结合实际情况,针对具体问题具体分析,实事求是地根据LY换流站工程建设项目的现状,基于可持续发展的视角,以及影响项目成本控制的因素,有针对的对利弊两方面都进行研究,分阶段地从各个角度和方向对项目成本控制提出措施和建议,以期能够对工程建设项目成本进行合理有效地控制。

邬卓恒[9]（2018）在《山地输电塔线的结构分析与监测信息处理研究》文中进行了进一步梳理高压输电线路是国家经济命脉,维持其正常运行尤为重要。我国高压输电线路多跨越山地,特别是云南地区,地质情况复杂、气候环境多变、易产生滑坡、泥石流等自然灾害。滑坡是典型的地质灾害之一,监测和识别滑坡时高压输电塔线的状态是维护山地高压输电塔线安全的重要一环。为研究滑坡对塔线的影响并过监测数据识别塔线状态,本文首先分析易滑坡体和铁塔的位置关系及滑坡发生的阶段,从而确定个工况并进行有限元分析;其次,对比有限元分析结果建立塔线体系的状态模型、光纤监测方案并确定标识塔线安全状态的参量;最后,从山地塔线光纤监测系统中选取监测数据进行数据预处理、铁塔安全状态识别。本文使用置信距离改进经典模糊理论算法预处理监测数据,而后将预处理后数据训练BP神经网络和GA-BP神经网络,使用训练好的模型识别塔线状态。本文主要研究内容如下:（1）根据滑坡发生的阶段及铁塔相对易滑坡体的位置,得出四种工况:铁塔位于滑坡冲击范围内,发生剧烈滑坡;铁塔位于滑坡体上,滑坡向下发生不均匀沉降;铁塔位于滑坡体上,滑坡体产生水平滑移;铁塔位于滑坡体上,滑坡体发生侧沉。分析四种工况下单塔的最大应力发生位置、大小、变化规律及最大位移。山地高压塔线体系架设有四种典型模式,根据云南某高压线的实际情况选取其中一种模式分析。从四种工况中选取常见的三种工况分析山地塔线体系在滑坡影响下的位移变化、塔线相互间作用下最大应力荷载发生位置、大小及变化规律。分析单塔和塔线体系在滑坡作用下应力荷载大小、发生位置及变换规律的异同。（2）根据单塔和塔线体系有限元分析结果和塔线固有性质,建立滑坡时山地塔线安全状态模型。安全状态模型确定滑坡发生时外部物理条件与塔线体系状态的关系。建立山地塔线光纤监测方案、确定标识塔线安全的监测参量。根据识别铁塔状态所需的参量选取监测系统中的数据。对监测数据进行预处理,剔除数据噪音、进行数据归约。经典的模糊理论算法预处理监测数据时由于贴近度计算方法不合理,导致数据降噪效果差。使用置信区间改进经典模糊理论进行数据预处理。（3）用预处理后的数据训练BP神经网络,识别塔线状态。由于BP神经网络容易在未达到要求精度时陷入局部最优,为解决该缺点,采用遗传算法进行优化。使用相同的数据集进行GA-BP神经网络训练、测试,对比两种算法的准确率、召回率及时间复杂度,选择较为合适的算法监测塔线的状态。

秦颖[10]（2017）在《广西电网事故整体性应急治理研究》文中指出随着社会的进步,各类突发的公共事件开始伴随着经济的发展接踵而至。各类突发的公共事件是国家经济发展进步的负面产物,任何国家都避免不了。为了应对突发公共事件,应急管理应运而生。作为公共事业单位的电网企业,担负着为社会提供安全、可靠、优质的电力服务的重任,一旦发生大面积停电事故,将对社会生产、生活造成重大的影响。这就要求电网企业应当建立健全突发公共事件的应急管理机制。目前,在处理各类突发事件引发的公共危机时,我国相关部门的组织结构仍然还是处于“分块割据”的状态,各个部门职能相分离,各自为政,单兵作战,缺乏综合协调的应急指挥系统。整体性治理应成为突发事件应急管理的新模式,本文将基于整体性治理作为理论研究工具,立足于新的视角,对电网企业事故应急管理问题展开研究。总结适合中国电网企业应急管理治理新机制,为电网企业公共危机治理提供政策支持与理论支撑,有利于电网企业更好地面对公共危机,减少不必要的社会损失,为完善与发展电网企业公共危机治理提供较系统的、具有一定科学性和可操作性的实践指导。

### 二、输电体系治理模式比较研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、输电体系治理模式比较研究（论文提纲范文）

#### （1）雁门关直流接地极对附近埋地金属构件的电腐蚀影响分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究的目的和意义

1.1.1 研究意义与背景

1.1.2 雁门关换流站附近埋地金属设施分布

1.2 腐蚀机理研究现状

1.3 腐蚀评价标准研究现状

1.4 主要研究内容

第2章 直流接地极对埋地金属设施电磁干扰计算方法

2.1 土壤分层结构反演

2.2 接地极附近大地表面电位分布计算方法

2.2.1 均匀土壤下大地表面电位分布

2.2.2 多层土壤下的大地表面电位分布

2.3 接地极对管道的干扰计算方法

2.4 本章小结

第3章 雁门关换流站附近埋地金属设施电压分布

3.1 雁门关附近土壤结构反演

3.2 基于CDEGS软件的雁门关直流接地极仿真模型

3.2.1 CDEGS软件简介

3.2.2 雁门关直流接地极仿真模型的建立

3.3 雁门关附近变电站、风电场接地网电压分布

3.4 西气东输管道的管地电位分布

3.5 雁门关换流站附近金属设施电压分布的影响因素

3.5.1 注入电流的影响

3.5.2 距离的影响

3.5.3 土壤电阻率的影响

3.5.4 局部土壤不均匀

3.6 本章小结

第4章 接地极对附近埋地金属设施电腐蚀深度的影响

4.1 变电站电腐蚀深度

4.2 风电场电腐蚀深度

4.3 管道的电腐蚀深度

4.4 直流接地极电磁干扰限值合理性分析

4.5 本章小结

第5章 直流接地极附近埋地金属管道防腐措施研究

5.1 绝缘层性能

5.2 分段绝缘法

5.3 强制电流法

5.4 牺牲阳极法

5.5 本章小节

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

#### （2）基于MMC-MTDC的牵引供电系统建模及仿真研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题的背景与意义

1.2 牵引供电系统研究现状

1.3 MMC-MTDC的研究现状

1.3.1 MMC的研究现状

1.3.2 MTDC的研究现状

1.4 本学位论文所做的工作

第二章 MMC模型和基本控制策略

2.1 MMC的运行原理

2.1.1 MMC基本结构

2.1.2 MMC工作原理

2.2 MMC数学模型

2.3 MMC基本控制及调制策略

2.3.1 换流器外环控制器设计

2.3.2 换流器内环控制器设计

2.3.3 最近电平逼近调制策略

2.3.4 仿真分析

2.4 单相MMC控制器设计

2.4.1 单相MMC拓扑结构

2.4.2 单相MMC数学模型

2.4.3 单相MMC控制方法

2.5 本章小结

第三章 单相MMC环流抑制策略研究

3.1 基于微分平坦理论的单相MMC环流抑制策略

3.1.1 单相MMC环流特性

3.1.2 正交分量生成器

3.1.3 环流控制器的平坦性

3.1.4 环流抑制策略

3.1.5 仿真分析

3.2 多谐波注入下的单相MMC环流抑制策略

3.2.1 多谐波注入下单相MMC环流特性

3.2.2 环流抑制策略

3.2.3 仿真分析

3.3 本章小结

第四章 适用于MMC-MTDC的牵引供电系统改进下垂控制

4.1 主从控制策略

4.2 直流电压裕额控制策略

4.2.1 电压裕额控制分析

4.2.2 直流电压裕额控制实现方法

4.2.3 仿真分析

4.3 直流电压下垂控制

4.3.1 直流电压下垂控制特性

4.3.2 仿真分析

4.4 改进下垂控制策略

4.4.1 MMC直流电压和桥臂瞬时功率关系

4.4.2 改进下垂控制策略

4.4.3 仿真分析

4.5 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 主要工作回顾

5.2 本课题进一步研究方向

参考文献

个人简历 在读期间发表的学术论文

致谢

#### （3）老旧输电杆塔结构安全性分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究意义

1.2 老旧输电杆塔结构安全因素分析

1.2.1 新旧规范差异性

1.2.2 气象因素

1.2.3 结构设计因素

1.3 输电塔安全性研究现状

1.4 论文研究内容

第二章 老旧杆塔结构数值模型及风载安全分析

2.1 输电塔结构数值模型的建立

2.1.1 输电塔结构有限元模型介绍

2.1.2 输电塔构件参数信息

2.1.3 基本假设和模型建立

2.2 输电塔静力特性分析

2.2.1 输电线风载荷计算

2.2.2 输电塔风荷载计算

2.2.3 输电塔等效风荷载作用下静力响应

2.3 输电塔动力特性分析

2.3.1 动力特性理论

2.3.2 模态分析在ANSYS中的实现

2.3.3 输电塔单塔模态分析

2.4 本章小结

第三章 输电塔关键局部细观结构的损伤分析

3.1 弹塑性损伤本构以及数值积分算法

3.1.1 弹塑性损伤本构方程

3.1.2 损伤演化方程数值算法

3.2 弹塑性损伤分析的材料子程序二次开发

3.2.1 ANSYS二次开发模块介绍

3.2.2 材料用户子程序

3.2.3 验证分析

3.3 细观模型的损伤演化分析

3.3.1 细观模型的建立

3.3.2 局部模型应力对比分析

3.3.3 局部模型结构的损伤演化分析

3.4 本章小结

第四章 输电塔结构一致多尺度模型及损伤分析

4.1 结构多尺度方法介绍

4.2 输电塔结构多尺度模型的建立

4.2.1 多尺度界面连接原理及方法

4.2.2 多尺度界面连接耦合算例

4.2.3 输电塔多尺度模型建模步骤

4.3 输电塔一致多尺度模型的损伤分析

4.3.1 输电塔多尺度模型载荷响应分析

4.3.2 改进多尺度模型的材料用户子程序开发

4.3.3 杆塔结构多尺度数值模型损伤演化分析

4.4 本章小结

第五章 输电塔结构加固方案及安全校核

5.1 输电塔结构加固方案分析

5.1.1 输电塔结构加固研究

5.1.2 输电塔结构加固方案确定

5.2 输电塔结构的校核验算

5.2.1 加固模型的建立

5.2.2 输电塔结构加校核验算

5.2.3 输电塔加固模型的动力特性分析

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

附录 弹塑性损伤材料模型二次开发程序

#### （4）多端柔性直流配电系统潮流算法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景和研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 多端柔性直流配电系统潮流计算方法

1.2.2 配电系统潮流解特性与电压稳定性

1.3 论文主要工作与章节安排

1.3.1 论文主要工作

1.3.2 论文章节安排

第二章 交直流配电网拓扑、控制策略与潮流计算方法

2.1 交直流配电网拓扑结构

2.2 换流器控制策略研究

2.3 配电系统潮流算法研究

2.3.1 配电系统潮流计算方法的分类

2.3.2 配电系统基本潮流计算方法

本章小结

第三章 多换流器并联的交直流配电网潮流计算方法

3.1 多换流器并联系统拓扑与控制策略分析

3.2 虚拟主从控制策略设计

3.3 交直流配电网潮流计算设计与实现

3.4 算例验证

3.4.1 测试算例验证

3.4.2 IEEE123 节点算例测试

本章小结

第四章 直流配电网潮流解唯一性与电压稳定的分析方法

4.1 配电系统潮流解存在性与多解性分析

4.2 潮流解与电压稳定性的关系

4.3 直流配电系统潮流可行解的唯一性

4.3.1 巴拿赫不动点理论及其推论

4.3.2 基于巴拿赫不动点理论不同控制方式下潮流可行解唯一性的证明

4.3.3 两节点系统分析

4.4 算例测试验证

本章小结

第五章 总结与展望

5.1 全文工作总结

5.2 研究工作展望

参考文献

在读期间公开发表的论文

在读期间参与的科研项目

致谢

#### （5）QL新能源公司光伏发电发展战略研究（论文提纲范文）

摘要

英文摘要

1 引言

1.1 研究背景

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状综述

1.3.1 国外研究综述

1.3.2 国内研究综述

1.3.3 国内外研究现状评述

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

2 相关概念界定及理论基础

2.1 概念界定

2.1.1 企业战略的概念

2.1.2 企业战略管理的概念

2.1.3 光伏发电及光伏电站的概念

2.1.4 光伏电站的分类与产品销售模式

2.2 理论基础

2.2.1 PEST分析

2.2.2 SWOT分析

2.2.3 EFE矩阵分析

2.2.4 IFE矩阵分析

2.3 本章小结

3 QL新能源公司光伏发电业务的环境与态势分析

3.1 QL新能源公司基本情况

3.1.1 成立背景

3.1.2 公司概况

3.1.3 光伏发电业务开展情况

3.2 QL新能源公司光伏发电业务的宏观环境分析

3.2.1 政策法律环境分析

3.2.2 经济环境分析

3.2.3 社会环境分析

3.2.4 技术环境分析

3.3 QL新能源公司光伏发电业务的态势分析

3.3.1 发展机会

3.3.2 面临威胁

3.3.3 优势分析

3.3.4 劣势分析

3.3.5 SWOT综合评价

3.3.6 外部环境因素评价

3.3.7 内部条件因素评价

3.3.8 战略选型

3.4 本章小结

4 QL新能源公司光伏发电发展战略制定

4.1 战略制定原则

4.1.1 坚持新发展理念

4.1.2 坚持以产业政策为导向

4.1.3 坚持绿色发展

4.1.5 坚持创新驱动

4.2 战略制定

4.2.1 主要战略目标

4.2.2 总体战略

4.2.3 职能层战略

4.3 战略实施重点

4.3.1 创新区域化管理模式

4.3.2 加大项目开发力度

4.3.3 加强人才培养

4.4 本章小结

5 QL新能源公司光伏发电发展战略实施的保障措施

5.1 制度保障措施

5.2 人才保障措施

5.3 资金保障措施

5.4 技术保障措施

5.5 本章小结

6 结论

致谢

参考文献

附录

#### （6）基于新型换流变压器磁场特性的铁心损耗与绕组振动的研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 直流输电的概述

1.2.1 直流输电系统结构

1.2.2 直流输电的优缺点

1.3 感应滤波技术的发展历程

1.3.1 谐波屏蔽单相牵引变压器

1.3.2 多功能阻抗匹配平衡牵引变压器

1.3.3 三相多脉动整流和换流变压器

1.3.4 新型换流变压器铁心损耗问题国内外研究动态

1.4 换流变压器振动问题国内外研究动态

1.5 本文研究目的及其意义

1.6 本文的研究内容

第2章 新型换流变压器滤波原理

2.1 换流变压器的特殊性问题

2.1.1 换流变压器绕组谐波含量高

2.1.2 换流变压器绝缘问题

2.2 新型换流变压器的滤波原理

2.2.1 新型换流变压器的基本结构及其接线方案

2.2.2 新型换流变压器的12 脉动换相电压

2.3 新型换流变压器铁心谐波磁通的抑制机理

2.4 本章小结

第3章 新型换流变压器铁心损耗计算

3.1 新型换流变压器的仿真模型

3.2 新型换流变压器的绕组电流计算

3.2.1 未投入滤波装置的绕组电流分析

3.2.2 投入滤波装置的绕组电流计算

3.2.3 绕组电流计算波形与实测波形的对比

3.3 新型换流变压器的场路耦合模型

3.3.1 新型换流变压器的绕组布置

3.3.2 场路耦合模型

3.4 铁心损耗仿真计算分析

3.4.1 铁心磁场特性

3.4.2 铁心损耗分析

3.5 本章小结

第4章 新型换流变压器绕组振动的研究

4.1 绕组电磁力分析

4.2 新型换流变压器绕组振动分析

4.3 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 研究工作总结

5.2 后续工作的展望

参考文献

致谢

个人简历、在校期间发表的学术论文和研究成果

#### （7）朝阳县凌北66kV智能变电站继电保护配置研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景与意义

1.2 研究意义

1.3 研究进展

1.3.1 智能变电站研究进展

1.3.2 智能变电站继电保护研究进展

1.3.3 电子式互感器的研究现状

1.4 本文研究内容

第二章 智能变电站及继电保护总体设计

2.1 智能变电站功能需求及设计原则

2.1.1 功能需求

2.1.2 设计原则

2.2 智能变电站的体系结构

2.2.1 符合IEC61850规约的三层结构

2.2.2 逻辑接口

2.3 智能变电站技术特征与优势

2.3.1 技术特征

2.3.2 技术优势

2.4 智能变电站继电保护模块

2.4.1 继电保护模块元件构成

2.4.2 继电保护的基本要求

2.5 智能变电站继电保护系统的变化

2.5.1 设备硬件模块化

2.5.2 功能网络化

2.5.3 软件元件化

2.5.4 模块集成化

2.6 本章小结

第三章 智能变电站继电保护装配分析

3.1 智能变电站继电保护构架特点

3.1.1 数字化保护和传统保护硬件差别

3.1.2 数字化保护模块的接口实现

3.2 智能变电站继电保护特征

3.2.1 采样方式

3.2.2 跳闸方式

3.2.3 二次回路

3.2.4 模块构成

3.2.5 设备装配

3.3 智能保护装配系统

3.3.1 传统智能保护装配系统

3.3.2 系统智能保护装配系统

3.3.3 两种装配系统的对比

3.4 本章小结

第四章 朝阳县凌北66kV智能变电站继电保护设计及装配方案

4.1 朝阳县凌北66kV智能变电站继电保护研究

4.1.1 朝阳县凌北66kV智能变电站概述

4.1.2 朝阳县凌北66kV智能变电站继电保护设计原则

4.2 朝阳县凌北66kV智能变电站继电保护设计方案

4.2.1 站控层装配原则与方案

4.2.2 间隔层装配原则与方案

4.2.3 过程层装配原则及方案

4.3 本章小结

第五章 结论

参考文献

致谢

#### （8）LY换流站工程项目施工阶段成本控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究思路与方法

1.2.1 研究思路

1.2.2 研究方法

1.3 研究内容与论文结构

1.3.1 研究内容

1.3.2 论文结构

1.4 创新点

第2章 成本控制理论与文献综述

2.1 成本控制概述

2.1.1 成本控制的概念

2.1.2 成本控制的原则

2.1.3 成本控制的对象、内容及方法

2.2 建设工程项目成本构成

2.2.1 按照费用构成要素划分

2.2.2 按照工程造价的形成划分

2.3 相关文献综述

第3章 LY换流站工程建设项目概况及成本管理现状

3.1 项目概况

3.2 换流站工程项目成本管理现状与问题

第4章 LY换流站工程建设项目成本控制标准

4.1 施工阶段工期计划

4.2 施工阶段成本预算

4.3 施工阶段成本检查点计划

第5章 LY换流站工程建设项目成本控制因素与方法

5.1 影响成本控制的因素

5.1.1 市场经济方面的因素

5.1.2 经营管理方面的因素

5.2 成本控制方法

5.2.1 挣值分析方法的应用

5.2.2 成本失控原因及改进措施

第6章 LY换流站工程建设项目成本控制与保障措施

6.1 成本控制措施

6.2 成本保障措施

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 建议与展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （9）山地输电塔线的结构分析与监测信息处理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题背景及研究目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 高压输电塔线结构状态的国内外研究现状

1.2.2 塔线光纤监测信息处理的技术

1.3 本文主要研究内容

1.4 论文组织结构安排

第二章 滑坡作用下铁塔及塔线体系应力分析

2.1 滑坡作用下铁塔荷载及位移分析

2.1.1 滑坡灾害及工况分析

2.1.2 滑坡冲击时铁塔荷载及位移分析

2.1.3 不均匀沉降时铁塔应力荷载分析

2.1.4 沉降时铁塔应力荷载分析

2.1.5 滑移时铁塔应力荷载分析

2.2 滑坡下山地塔线结构有限元分析

2.2.1 山地高压塔线体系

2.2.2 构建塔线体系仿真模型

2.2.3 滑坡冲击时塔线荷载及位移分析

2.2.4 不均匀沉降时塔线荷载及位移分析

2.2.5 侧沉时塔线荷载及位移分析

2.3 滑坡时单塔分析结果与滑坡时塔线体系分析结果对比

2.4 本章小结

第三章 塔线监测方案及监测数据预处理

3.1 输电塔线安全状态模型

3.1.1 铁塔安全状态

3.1.2 线路安全状态

3.2 山地塔线光纤传感监测方案

3.3 监测数据预处理

3.3.1 监测数据来源

3.3.2 监测数据特性

3.3.3 基于模糊理论的数据预处理

3.3.4 基于置信距离的模糊理论的数据预处理

3.3.5 预处理算法实验对比分析

3.4 本章小结

第四章 山地高压输电塔线状态识别

4.1 BP神经网络

4.2 BP神经网络输入参量

4.3 优化 BP 神经网络初始参数

4.4 算法实现分析

4.5 本章小结

第五章 结论

致谢

参考文献

附录（攻读学位期间发表论文目录）

#### （10）广西电网事故整体性应急治理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景以及研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外文献综述

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文的研究内容和方法

1.3.1 研究的主要内容

1.3.2 研究方法

第二章 相关概念与理论概述

2.1 应急管理概念

2.2 电网事故

2.2.1 电网事故的概念

2.2.2 电网事故分类

2.2.3 电网事故引发的公共危机

2.2.4 整体性治理

2.3 整体性治理理论

2.3.1 整体性治理理论的主要内容

2.3.2 整体性治理的理论根源与现实背景

2.4 整体性治理理论与电网企业应急管理的契合性分析

第三章 电网企业应急管理的现状

3.1 我国电网企业概况

3.2 我国电网企业应急管理的发展历程

3.3 电网企业应急管理工作现状

3.4 国内外大规模停电应急管理案例分析

3.4.1 国外典型案例

3.4.2 国内典型案例

3.5 广西电网事故应急管理现状

3.5.1 广西电力系统基本情况及发展规划

3.5.2 广西电网大面积停电事故的成因

3.5.3 广西大面积停电应急机制现状

3.5.4 广西部分重要部门大面积停电应急能力分析

3.5.5 广西电网与其它行业应急联动机制现状

3.5.6 广西电网应急联动“碎片化”案例

第四章 电网企业应对大面积停电事故应急管存在的问题及原因分析

4.1 电网企业应对大面积停电事故应急管理存在的问题

4.2 电网企业应对大面积停电事故应急管理问题的原因分析

第五章 基于整体性治理理论的电网事故应急处置的实现路径

5.1 加强应急管理法制建设

5.2 构建有效的整体性政府组织协调机制

5.3 提升应急管理能力

5.4 实现广西电网大面积停电事故政企应急联动

5.4.1 编织组织建设一张网,实现联动组织的多层级管控

5.4.2 建立应急实施一条链,实现联动机制的全过程管理

5.4.3 搭建协同管控一幅图,实现联动区域的全领域管控

结论

参考文献

致谢

### 四、输电体系治理模式比较研究（论文参考文献）

- [1]雁门关直流接地极对附近埋地金属构件的电腐蚀影响分析[D]. 孙志鹏. 东北电力大学, 2021(09)

- [2]基于MMC-MTDC的牵引供电系统建模及仿真研究[D]. 周鹏辉. 华东交通大学, 2020(06)

- [3]老旧输电杆塔结构安全性分析[D]. 雷勇. 东南大学, 2019(01)

- [4]多端柔性直流配电系统潮流算法研究[D]. 张聪. 山东理工大学, 2019

- [5]QL新能源公司光伏发电发展战略研究[D]. 孔春明. 东北农业大学, 2019(12)

- [6]基于新型换流变压器磁场特性的铁心损耗与绕组振动的研究[D]. 徐锡烽. 华侨大学, 2019(01)

- [7]朝阳县凌北66kV智能变电站继电保护配置研究[D]. 李昂. 沈阳农业大学, 2018(04)

- [8]LY换流站工程项目施工阶段成本控制研究[D]. 徐旖旎. 山东大学, 2018(02)

- [9]山地输电塔线的结构分析与监测信息处理研究[D]. 邬卓恒. 昆明理工大学, 2018(01)

- [10]广西电网事故整体性应急治理研究[D]. 秦颖. 广西大学, 2017(07)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/1d5261300b5ef41f165ccddf.html