# 排水管道和泵站有毒有害易燃易爆气体的产生与防治

### 一、排水管道及泵站中有毒有害易燃易爆气体产生及预防（论文文献综述）

山西省人民政府办公厅[1]（2020）在《山西省人民政府办公厅关于印发山西省安全生产专项整治三年行动计划的通知》文中研究表明晋政办发[2020]45号各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局:《山西省安全生产专项整治三年行动计划》已经省委、省人民政府同意,现印发给你们,请结合实际,抓好贯彻落实。2020年5月30日（此件公开发布）山西省安全生产专项整治三年行动计划按照全国安全生产电视电话会议和省政府常务会议要求,根据国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委[2020]3号）,结合实际,制定山西省安全生产专项整治三年行动计划总方案及两个专题实施方案、11个重点行业领域专项整治实施方案。

胡昭娅[2]（2020）在《汽车配件企业环境风险评估与管理》文中研究指明汽车配件企业作为汽车行业的基础,拥有巨大的发展潜力,然而企业生产过程中存在的环境风险隐患,可能导致突发环境事件的发生,严重阻碍了企业发展。汽车配件企业作为一般制造业,其环境风险隐患往往不被重视,加上部分企业管理水平低下,从业人员素质不高,极易发生各类事故。论文通过对汽车配件企业的典型生产工艺、环境风险隐患引起的泄漏、火灾、爆炸事故后果分析,使用环境风险受体敏感程度、风险物质数量与临界量比值、生产工艺控制过程与环境风险控制水平三个参数来判别汽车配件企业环境风险等级。在此基础上,将失效模式及影响分析（FMEA）与环境风险评估过程相结合,依据突发环境事件及风险事故相关内容建立FMEA分析指标。参照汽车行业提出的FMEA措施优先级改进方法对各项环境风险隐患进行分析,该方法首先着重于严重度,其次为频度,最后为探测度,有效避免了传统失效模式及影响分析法对三个指标权重相等的问题。通过对指标的排序得出各环境风险源的优先整改级别,针对筛选出的高风险环节管理不足之处提出改进建议,从而指导企业完善环境风险管理,论文的研究结果为汽车配件的环境风险评估与管理提供有益的理论指导和技术支撑。

孙秋[3]（2019）在《Z开发区安全生产风险评估及对策分析》文中研究表明本文对Z开发区进行区域安全生产风险评估,通过辨识、分析和预测Z开发区存在的主要危险源,从整体上掌握Z开发区现有的危险源分布状况,并确定区域内主要风险点,分析评估风险等级;提出切实可行的安全风险控制对策及措施,以此指导Z开发区的安全规划及安全风险管理,为危险源监控和事故、事件预防打下基础,使Z开发区在后续建设和运行过程中降低发生事故的概率,达到最少损失和最佳安全投资效益。主要包括以下内容:（1）介绍研究背景、确定项目研究的目的及意义,结合区域安全评估的国内外研究现状,提出本文的研究方法和技术路线,并对Z开发区基本情况、总体规划和区域现状进行分析。（2）划分评估单元,并通过比较预先危险性分析法、专家评议法和风险矩阵分析（RLS）法,确定Z开发区安全生产风险评估方法。（3）分别对工贸企业、市政管网、交通运输业等评估单元进行危险源辨识,统计各单元可能存在的主要危险源、重大危险源及危险源涉及的主要物质、危险特性等内容。（4）运用风险矩阵分析（RLS）法分别对工贸企业、市政管网、交通运输业等评估单元进行风险等级评估,并对风险承受能力及控制能力进行分析。（5）根据评估结果,针对划分的五个评估单元分别提出具体对策措施,提高区域防风险能力。

李涛[4]（2019）在《某铀转化工程配套无水氟化氢储罐区安全评价研究》文中研究表明无水氟化氢是一种用途广泛的化工产品,也是铀转化生产的必备原料之一。由于无水氟化氢的特殊理化性质,安全储送是保证人员安全与生产正常进行的前提条件。一旦发生安全事故,不仅使化工生产系统遭受破坏,还可能引起一系列二次事故,造成重大的人员伤亡和财产损失。某公司是国家“二·五”计划期间由原苏联援建的重点项目,是我国核工业的骨干企业之一。由于该公司的特殊情况,罐区一旦发生泄漏、火灾、爆炸、污染等安全事故,将给国家和人民群众带来巨大的财产损失和生命威胁。因此,在查阅相关文献资料的基础上,对该公司铀转化工程配套的无水氟化氢储罐区进行了安全评价研究,并提出了针对性的安全措施。主要研究内容如下:（1）对铀转化工程配套的无水氟化氢储罐区及蒸发罐区生产原料、产品、工艺过程存在的危险源进行辨识与分析,并对重大危险源进行了辨识和等级划分。（2）采用HAZOP分析方法对该公司无水氟化氢装卸储存工艺系统进行安全性分析,找出了导致氟化氢泄漏的关键原因,提出了提高储罐安全性的措施。采用LEC分析方法,确定危险因素的风险等级。（3）采用鱼刺图与事故树相结合的方法,对无水氟化氢泄漏事故进行了系统分析。首先利用鱼刺图找出无水氟化氢泄漏的主要原因;再编制事故树,对底事件的结构重要度进行了计算和排序;最后根据分析结果,提出了有针对性的预防措施。（4）提出了安全对策建议,引入安全行为管理“五位一体”模型,对该模型的功能及结构进行分析,并将此模型应用于本公司,为该公司安全管理提供了新模式。

张倩[5]（2019）在《城市污水管道风险评估与污水泵站优化运行研究》文中认为城市污水处理系统包括污水收集系统、污水提升系统及污水处理厂三部分,其中,污水管网承担着收集和转输各类污废水及部分天然降水的任务,而污水提升泵站则为污废水顺利输送到污水处理厂提供保障。当前,城市老城区的排水管网由于雨污分流改造困难等原因,合流制污水管网占据很大的比例,且该部分管道建设年限长、设计标准偏低,存在着很大的安全隐患;而作为污水处理系统重要组成部分的污水泵站,具有高能耗、进出水不均匀性等特点,亟待优化运行。针对上述问题,本文对合流制污水管道风险评估及污水泵站优化运行进行了深入研究。（1）合流制污水管道风险评估综合分析了现状城市合流制污水管道存在的风险问题,研究得出合流制污水管道存在甲烷爆炸风险、硫化氢中毒风险、溢流污染风险以及环境风险等四种风险,并针对各项风险分析并研究其影响因子。利用层次分析法构造层次分析结构,建立风险评估模型,并确定合流制污水管道风险评估指标及分级判据,利用灰色关联度法进行求解。选取合肥市4段合流制管道进行风险评估,应用本文提出的方法求解待评估管道的安全分值,判断其风险情况并确定检修的优先级,经计算,得出2号管段处于安全状态,1、3段处于较安全状态,而4号管段安全性一般,结果与实际吻合程度较高。（2）污水泵站优化运行研究在对污水泵站优化的基本思想进行分析后,将优化目标确定为在保证区域调蓄能力的条件下,使泵站出流量变幅最小,并在此基础上优化启停次数,进行机组间的流量分配,达到该工况下的能耗最小。以泵站集水池容积、泵站及水泵机组流量、扬程等为约束,建立了污水泵站优化运行模型,并运用遗传算法进行求解。最后,选取合肥市杏花泵站作为实例进行计算,结果表明,将泵站集水池容积扩大10倍,泵站出流量大致分为两个平稳出流阶段,该工况下水泵机组启停2次,节省年运行费用6.40万元;在将泵站集水池容积扩大22倍,泵站可实现均匀出流,该工况下水泵机组启停次数为0,且通过优化流量分配,节省年运行费用9.19万元,具有较为可观的经济效益。

张瑞峰[6]（2019）在《排水管道入廊条件与技术方案研究》文中研究指明城市地下综合管廊是市政公用基础设施之一,是实现城市管线集约化、信息化、科学化管理的重要设施。近年来我国全面推进地下综合管廊建设,为充分发挥综合管廊使用效果,我国政府在有关加强城市地下管线建设管理指导意见等文件中特别指出要坚决落实全部管线入廊的要求,但是在实际工程规划与建设中,排水管道入廊方案常被排除,即使考虑了入廊方案也因设计方案不佳,往往难以发挥应有的作用。针对排水管道入廊难点,开展排水管道入廊适宜性分析以及入廊技术方案的优化研究具有重要的意义。论文通过对大量文献资料以及实际工程资料的阅读与分析,归纳并阐述了综合管廊设计理论及建设特点,总结了城市排水系统设计理论及特点,分析了排水管道入廊的难点,即:综合管廊埋深及断面增大导致造价高;支管接驳难;安全风险大。在对排水管道入廊技术问题的研究基础上,确认了影响排水管道入廊的因素是多方面的,排水管道入廊的适宜性讨论还应考虑在技术、经济、社会、环境等方面。论文采用了理想中心点多目标决策理论,建立了排水管道入廊适宜性评价体系,通过对不同组合条件开展排水管道入廊适宜性评价分析,得到了适宜性程度排序。在对入廊难点分析的基础上,结合排水管道入廊适宜性评价指标体系,明确了排水管道入廊方案的主要优化方向,即:减小综合管廊埋深、优化断面尺寸,节约造价;解决安全措施与支管接驳等问题。提出了重力流与压力流结合的入廊方案,分析了该方案在纵断面和横断面上的优化布局,根据舱内最小化尺寸要求,探讨了不同流量条件下一体化提升泵站的组合方案;探讨了真空排水系统在排水管道入廊方案中的适用性。研究并提出了排水管道入廊方案中的主要技术措施有:检查井布置与支管接驳、通风措施及地下构筑物跨越措施等。利用数学方法建立了排水管道入廊费用函数,并对一体化泵站排水方案与单一重力流方案进行了工程费用对比,分析结果表明:一体化泵站排水方案不管从初期投资,还是远期费用来看,都有可能优于单一重力流方案,一体化泵站排水方案可以解决单一重力流方案导致综合管廊埋深增大问题,达到减小工程费用的目的;因雨水一体化泵站只在降雨时运行,运行时间短,长期运行电费较低,相对于雨水单一重力流方案,可以节约更多的费用,仅从费用角度出发,一体化泵站排水方案在雨水管入廊方案中适用较高。

黄漫,秦瑞红,黄晓亮[7]（2019）在《关于埋地易燃易爆介质管道爆炸事故的原因分析》文中提出本文主要基于埋地管道数量及建设规模逐渐趋向于稳定增长的背景,对埋地易燃易爆介质管道爆炸事故的原因进行分析,并结合这些原因,提出提升埋地易燃易爆介质管道运行稳定性对策,旨在切实保障埋地易燃易爆介质管道应用安全,降低其施工事故发生几率。

盖艳云[8]（2018）在《炼化企业VOCs管控措施有效性及风险控制技术研究》文中研究指明挥发性有机物（VOCs）的排放会造成环境污染、物料损失、安全事故和职业危害,因此有效控制VOCs排放及其带来的风险至关重要。炼化企业是VOCs排放的重要来源,故本文以炼化企业为研究对象,进行VOCs排放控制措施和风险控制措施的研究。本文首先利用文献查阅、报告查阅和现场调研的方式,得出炼化企业VOCs的主要排放源项,并分析了其中6家企业存在的源项。通过核算各源项的排放量,对比得出,排放量占前四位的源项是:有机液体的储存与调和挥发损失、有机液体的装卸挥发损失、废水集输储存处理处置过程逸散和设备动静密封点泄漏。然后,选取排放量占前四位的源项为研究对象,研究其减排的控制措施,核算采取控制措施后排放量,对比分析控制措施的减排效果。最后,鉴于VOCs排放的风险,以排放量最大的有机液体储存与调和挥发损失源项为研究对象,分析VOCs排放的职业危害和治理系统的安全风险;采用健康风险评价方法对职业危害风险进行分析,得出VOCs物质中的甲醇、MTBE不会对暴露人员构成健康影响,而苯在减排前后均存在非致癌风险和致癌风险,对长期暴露在此环境中人员健康构成威胁,约会造成660.97h（减排前）和204.9h（减排后）的寿命损失;采用HAZOP分析法分析油气回收装置风险,并运用FLACS模拟软件对油气回收装置爆炸事故进行模拟,得出油气回收装置爆炸并不会对周边设备及人员产生严重威胁,爆炸后引发灾难性后果的原因应为由首次爆炸引发的多米诺效应（池火、泄漏、流淌火、浓烟等）事故。VOCs控制措施虽然达到减排和减少物料损失效果,但并没有将VOCs排放引发的职业危害风险控制在安全阈值范围内;此外,部分VOCs治理措施存在风险,故仍需采取风险控制措施。本文从控制职业危害（7个方面）和控制治理技术风险2个方面提出相应的风险控制措施。

储高[9]（2018）在《兰郑长成品油管道郑州输油站风险分析与实践》文中认为输油站场是成品油长输管道的核心单元,承担着增压、接收、分输、计量和清管等重要任务,站场设施的安全状况长期以来都是国家和社会所关注的焦点问题。与长输管道风险评价技术相比,由于输油站场设备种类繁多,工艺流程复杂,技术要求相对较高,相关研究起步较晚,目前国内站场风险评价技术仍然处于探索阶段。为完善国内输油站场风险评价技术,本文以兰郑长成品油管道大型中转站郑州输油站为对象开展风险评价技术研究,采用定性与定量方法相结合的方式,来完善当前的站场风险评价技术,为站场完整性管理提供一定的技术支持。论文中主要分析了输油站场存在的主要危害因素,并对站区危险物质的特性、数量及分布情况进行分析,进行重大危险源辨识,判定其等级。采用安全检查表法对站场整体安全进行定性分析,采用事件树分析站场设备泄漏后可能发生的后果模式,建立了池火、蒸气云爆炸和闪火的发生可能性的定量计算模型,研究出站场泄漏后发生哪种类型事故的概率最高。采用定量风险评价软件进行火灾爆炸事故后果预测,进行量化风险计算,得出个人风险和社会风险,依据风险标准来判断风险是否可接受。本文的研究成果能够在一定程度上补充和完善现有的站场风险评价和完整性管理技术,为保障输油管道系统安全平稳运行提供理论支撑。

国防科工局[10]（2016）在《国防科工局关于印发《国防科技工业固定资产投资项目建议书编制规定》《国防科技工业固定资产投资项目可行性研究报告编制规定》《国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定》的通知》文中提出科工计[2015]1198号教育部、中国科学院,各省、自治区、直辖市国防科技工业管理部门,深圳市国防科工办,各军工集团公司,中国工程物理研究院,有关民口中央企业集团公司,工业和信息化部所属高校,有关咨询评估机构:为进一步规范国防科技工业固定资产投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制工作,推动提高项目前期论证工作的质量和效率,我局研究制定了《国防科技工业固定资产投资项目建议书编制

### 二、排水管道及泵站中有毒有害易燃易爆气体产生及预防（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、排水管道及泵站中有毒有害易燃易爆气体产生及预防（论文提纲范文）

#### （2）汽车配件企业环境风险评估与管理（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 环境风险评估

1.1.1 环境风险评估国内外发展现状

1.1.2 环境风险评估相关概念

1.1.3 环境风险评估流程

1.2 环境风险管理

1.3 失效模式及其影响分析

1.3.1 失效模式及其影响分析的国内外发展现状

1.3.2 失效模式及其影响分析方法局限性

1.3.3 失效模式及其影响分析方法应用

1.3.4 失效模式及其影响分析执行过程

1.4 研究意义和研究内容

1.4.1 研究意义

1.4.2 研究内容与技术路线

第二章 汽车配件企业环境风险评估

2.1 环境风险识别

2.2 环境风险后果计算

2.2.1 泄漏事故后果计算

2.2.2 火灾事故后果计算

2.2.3 爆炸事故后果计算

2.2.4 次生事故后果计算

2.2.5 大气污染后果计算

2.3 环境风险等级划分

2.3.1 风险物质与其临界量比值分析

2.3.2 工艺过程与环境风险控制水平分析

2.3.3 环境敏感度分析

2.3.4 企业环境风险等级

2.4 本章小结

第三章 基于FMEA方法的环境风险管理

3.1 FMEA方法改进

3.2 环境风险FMEA分析

3.2.1 失效模式及原因分析

3.2.2 FMEA指标体系

3.2.3 环境风险措施优先级

3.3 本章小结

第四章 典型汽车配件企业案例分析

4.1 基本信息

4.1.1 企业基本信息

4.1.2 区域环境概况

4.1.3 大气环境评价标准

4.2 企业生产工艺情况

4.2.1 主要设备及工艺流程

4.2.2 企业原辅料及储存情况

4.2.3 “三废”处置情况

4.3 环境风险评估

4.3.1 风险物质与其临界量比值计算

4.3.2 工艺过程与环境风险控制水平评估

4.3.3 环境敏感度评估

4.3.4 环境风险等级

4.4 环境风险管理

4.4.1 环境风险FMEA结构分析

4.4.2 环境风险FMEA功能分析

4.4.3 环境风险FMEA失效分析

4.4.4 环境风险FMEA风险分析

4.4.5 环境风险改进措施优先级

4.4.6 环境风险FMEA分析结果对比

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （3）Z开发区安全生产风险评估及对策分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 国内外研究现状

1.4 研究方法及内容

2 Z开发区概况

2.1 Z开发区基本情况

2.2 总体规划情况

2.3 Z开发区现状

2.4 应急管理

3 评估单元划分及评估方法的选择

3.1 评估单元的划分

3.2 评估方法的选择

4 危险源的辨识

4.1 工贸企业单元危险源辨识

4.2 市政管网单元危险源辨识

4.3 交通运输单元危险源辨识

4.4 建筑施工单元危险源辨识

4.5 自然条件单元危险源辨识

5 风险评估及安全对策

5.1 风险级别判定

5.2 区域风险承受能力与控制能力分析

5.3 安全对策与建议

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （4）某铀转化工程配套无水氟化氢储罐区安全评价研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 化工储罐泄漏事故研究现状

1.2.2 安全评价方法研究现状

1.3 研究内容和拟解决的关键问题

第2章 无水氟化氢罐区概况及安全设计

2.1 公司简介

2.2 周边环境和自然地理状况

2.2.1 区域位置

2.2.2 地质、地震情况

2.2.3 气象条件

2.2.4 水文条件

2.2.5 交通运输条件

2.3 罐区安全设计

2.3.1 主要设备

2.3.2 工艺流程简述

2.3.3 公用工程及辅助设施

2.4 本章小结

第3章 无水氟化氢罐区危险源辨识

3.1 物料的危险性分析

3.1.1 氟化氢的危险性分析

3.1.2 氮(压缩的或液化的)的危险性分析

3.2 工艺过程的危险性分析

3.2.1 泄漏危险源

3.2.2 爆炸、火灾危险源

3.2.3 中毒事故危险源

3.3 其他危险、有害因素辨识与分析

3.3.1 电气伤害

3.3.2 腐蚀和灼烫危险有害因素

3.3.3 高处坠落

3.3.4 物体打击

3.3.5 车辆伤害

3.3.6 行为性危害危险和有害因素分析

3.3.7 噪声与振动危害

3.3.8 照明不良

3.3.9 信号、标志缺陷危害

3.3.10 通风不良、空气质量不良危害

3.4 危险化学品重大危险源辨识与等级划分

3.4.1 危险化学品重大危险源辨识

3.4.2 危险化学品重大危险源分级

3.5 本章小结

第4章 无水氟化氢储罐区HAZOP与 LEC风险评价

4.1 HAZOP风险评价

4.1.1 HAZOP方法介绍

4.1.2 HAZOP分析过程

4.1.3 HAZOP分析结果

4.2 LEC风险评价

4.2.1 LEC风险评价方法介绍

4.2.2 LEC风险评价方法过程

4.2.3 LEC风险评价方法结果

4.3 本章小结

第5章 无水氟化氢储罐区鱼刺图与事故树风险评价

5.1 鱼刺图与事故树方法介绍

5.1.1 鱼刺图分析方法简介

5.1.2 事故树分析方法简介

5.2 鱼刺图与事故树分析过程

5.2.1 鱼刺图分析过程

5.2.2 事故树分析过程

5.3 鱼刺图与事故树分析结果

5.3.1 鱼刺图分析结果

5.3.2 事故树分析结果

5.4 本章小结

第6章 安全对策措施

6.1 工艺系统对策措施

6.1.1 防火、防爆主要措施

6.1.2 防毒主要措施

6.1.3 防腐蚀主要措施

6.1.4 自动控制的主要措施

6.2 其他防范措施

6.2.1 防范自然灾害的措施

6.2.2 防噪声设施

6.2.3 防腐蚀灼烫设施

6.2.4 防护栏设施

6.2.5 安全标志

6.2.6 风向标

6.3 事故应急措施

6.3.1 物料泄漏的应急处置措施

6.3.2 应急救援外部依托条件和设施

6.4 安全行为管理“五位一体”模型

6.4.1 模型的功能分析及其意义

6.4.2 模型结构解析

6.4.3 模型应用

6.5 本章小结

第7章 结论和展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

附录1

作者攻读学位期间的科研成果、参与项目和获得的奖项

致谢

#### （5）城市污水管道风险评估与污水泵站优化运行研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 城市污水管道风险评估国内外研究现状

1.2.2 泵站调度国内外研究概况

1.3 研究内容

1.4 技术路线

第二章 城市污水管道风险评估

2.0 城市污水管网体制

2.0.1 分流制排水管网系统

2.0.2 合流制排水管网系统

2.1 截流式合流制污水管道安全问题分析

2.1.1 爆炸风险

2.1.2 中毒风险

2.1.3 溢流污染风险

2.1.4 环境风险

2.2 城市合流制污水管道风险评估体系建立

2.2.1 影响合流制污水管道爆炸风险的因素

2.2.2 影响合流制污水管道中毒风险的因素

2.2.3 影响合流制污水管道溢流污染风险的因素

2.2.4 影响合流制污水管道环境风险的因素

2.3 城市污水管道风险评估方法介绍与选择

2.4 城市合流制污水管道风险评估模型建立

2.4.1 利用层次分析法求解权重

2.4.2 利用灰色关联度法评估

第三章 城市污水泵站优化运行研究

3.1 污水泵站及其优化

3.1.1 污水泵站的分类

3.1.2 污水泵站优化的基本思想

3.2 水泵特性曲线拟合

3.3 泵站优化调度模型

3.3.1 模型的目标函数

3.3.2 污水泵站优化调度模型的约束条件

3.3.3 污水泵站优化调度模型

3.4 优化方法的选择

3.4.1 传统优化算法

3.4.2 智能优化算法

3.5 遗传算法的基本思路

3.5.1 遗传算法的基本元素

3.5.2 遗传算法的基本流程

3.6 遗传算法的参数设计

第四章 工程实例分析

4.1 区域概况

4.2 合流制污水管道风险评估研究

4.2.1 区域合流制污水管道概况

4.2.2 被评估对象选取

4.2.3 指标权重计算

4.2.4 利用灰色关联度法计算关联度

4.3 污水泵站调度实例分析

4.3.1 实例泵站概况

4.3.2 杏花污水泵站水泵特性曲线拟合

4.3.3 杏花污水泵站优化调度的模型建立

4.3.4 杏花污水泵站优化结果

4.3.5 杏花污水泵站优化结果对比

第五章 结论与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

#### （6）排水管道入廊条件与技术方案研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 断面形式与布置研究现状

1.2.2 排水方式研究现状

1.2.3 安全措施与检测系统研究现状

1.2.4 支管接驳方式研究现状

1.3 研究目标、内容及技术路线

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.3.3 研究技术路线

第2章 城市综合管廊系统特点分析

2.1 综合管廊的定义及分类

2.2 城市综合管廊系统概况

2.2.1 综合管廊断面形式

2.2.2 工程管线入廊条件分析

2.2.3 综合管廊附属系统

2.2.4 综合管廊运营管理模式

2.3 城市综合管廊的特点分析

2.3.1 综合管廊投资分析

2.3.2 综合管廊融资运营分析

2.3.3 综合管廊风险分析

2.3.4 综合管廊设计分析

2.4 本章小结

第3章 室外排水管道系统的特点研究

3.1 室外排水管道系统概述

3.1.1 定义与作用

3.1.2 排水体制

3.1.3 管理模式

3.2 室外污水管道系统的特点分析

3.2.1 设计特点分析

3.2.2 管道材料特性分析

3.2.3 风险分析

3.2.4 后期监管维护特点分析

3.2.5 污水管道系统特点小结

3.3 室外雨水管道系统的特点分析

3.3.1 设计特点分析

3.3.2 管道材料特性分析

3.3.3 后期监管维护特点分析

3.3.4 雨水管道系统特点小结

3.4 排水管道入廊难点分析

3.5 本章小结

第4章 排水管道入廊适宜性评价

4.1 理想中心点法简介

4.2 评价体系的建立步骤

4.2.1 建立评价指标体系

4.2.2 量化评价指标

4.2.3 计算指标的权重

4.2.4 计算各方案与正负理想方案的距离

4.2.5 方案排序

4.3 建立排水管道入廊适宜性的评价指标体系

4.3.1 社会环境指标

4.3.2 费用指标

4.3.3 评价指标选择

4.3.4 评价指标的量化

4.4 案例分析

4.5 本章小结

第5章 排水管道入廊技术方案研究

5.1 技术方案开发思路

5.2 入廊埋深优化研究

5.2.1 重力流方案

5.2.2 一体化泵站方案

5.2.3 真空排水方案探讨

5.3 横断面优化研究

5.3.1 单一重力流方案横断面优化研究

5.3.2 压力段横断面优化研究

5.3.3 泵站节点横断面布置

5.4 入廊技术措施分析

5.4.1 检查井布置方式

5.4.2 支管接驳措施研究

5.4.3 通风措施

5.4.4 跨越障碍方案初探

5.5 工程造价评析

5.5.1 费用函数建立方法

5.5.2 案例分析

5.6 本章小结

结论与展望

致谢

参考文献

#### （7）关于埋地易燃易爆介质管道爆炸事故的原因分析（论文提纲范文）

1 埋地易燃易爆介质管道爆炸事故原因分析的重要性

2 埋地易燃易爆介质管道爆炸事故具体原因

3 埋地易燃易爆介质管道爆炸事故影响因素

4 控制埋地易燃易爆介质管道爆炸事故发生的措施

4.1 注重管道规格的合理选择

4.2 防止易燃易爆介质的混合

4.3 注重防静电结构设计

4.4 隔断外部明火

5 埋地易燃易爆介质管道爆炸事故处理办法

6 结语

#### （8）炼化企业VOCs管控措施有效性及风险控制技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 VOCs定义研究

1.2.2 VOCs管控措施研究

1.2.3 VOCs减排措施研究

1.2.4 VOCs的风险评价研究

1.3 本文研究内容以及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第二章 炼化企业VOCs源项解析

2.1 炼厂各装置VOCs的来源

2.1.1 生产装置VOCs的来源解析

2.1.2 储运设施、公辅设施和环保设施VOCs来源解析

2.1.3 炼化企业VOCs来源

2.2 VOCs各源项的核算方法

2.2.1 炼化行业各源项核算方法

2.2.2 VOCs源项核算方法的应用

2.3 炼化企业各源项VOCs排放量核算

2.3.1 典型炼化企业VOCs核算

2.3.2 各源项排放量分析

2.4 本章小结

第三章 VOCs控制措施研究

3.1 有机液体储存与装卸过程控制措施

3.1.1 有机液体储存与调和过程控制措施

3.1.2 有机液体装卸挥发损失控制措施

3.2 废水集输、储存、处理和处置过程逸散控制措施

3.2.1 废水收集系统管控措施

3.2.2 废水处理系统管控措施

3.2.3 综合管控措施

3.3 设备动静密封点泄漏的控制措施

3.3.1 全面推行泄漏检测与修复(LDAR)

3.3.2 泄漏点的管控措施

3.4 VOCs控制措施减排效果分析

3.4.1 企业VOCs减排存在问题

3.4.2 企业VOCs排放的管控措施

3.4.3 VOCs管控措施减排效果

3.5 本章小结

第四章 VOCs风险分析及风险控制措施研究

4.1 职业危害风险

4.1.1 健康风险评价模型

4.1.2 风险识别

4.1.3 模型应用

4.1.4 减排后职业危害风险

4.1.5 职业危害风险的比较验证

4.2 安全事故风险

4.2.1 风险辨识

4.2.2 数值模型

4.2.3 模拟结果与分析

4.3 风险控制措施研究

4.3.1 控制对象辨识

4.3.2 职业危害风险控制措施

4.3.3 VOCs治理系统的风险控制措施

4.4 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （9）兰郑长成品油管道郑州输油站风险分析与实践（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题的研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 课题的主要研究内容及拟解决的关键性问题

1.3.1 研究内容

1.3.2 拟解决的关键性问题

1.3.3 技术路线

第二章 站场风险辨识

2.1 单位概况

2.1.1 基本情况

2.1.2 主要生产工艺概况

2.1.3 油品储存设施工艺概况

2.1.4 公用工程

2.2 危险有害因素辨识与分析

2.2.1 自然危险有害因素分析

2.2.2 油品储运过程主要危险、有害因素分析

2.2.3 其它危险、有害因素分析

2.2.4 主要危险类别分析

2.3 危险物质的特性、数量及分布

2.3.1 危险物质分布

2.3.2 主要危险物质的分类

2.3.3 构成危险化学品重大危险源相关物质的特性

2.3.4 危险物质估算

2.4 重大危险源辨识

2.4.1 辨识指标

2.4.2 辨识单元划分

2.4.3 站区危化品重大危险源辨识

2.4.4 辨识等级确认

第三章 站场风险分析

3.1 地理位置和周边环境安全性分析

3.1.1 概况

3.1.2 距8 类重点区域安全间距的符合性分析

3.1.3 外部防火间距评价

3.1.4 危害事故后果估算影响范围内安全设施及措施符合性评价

3.1.5 站场对周边单位的安全影响分析评价

3.1.6 周边单位对站场生产的影响分析评价

3.1.7 自然条件影响的安全设施及措施符合性评价

3.1.8 安全检查表法评价

3.1.9 小结

3.2 总平面布置和建(构)筑物安全性分析

3.2.1 概况

3.2.2 危险危害因素的定性评价

3.2.3 防火间距符合性评价

3.2.4 建构筑物安全评价

3.2.5 站区道路安全性分析

3.2.6 安全检查表法评价

3.2.7 小结

3.3 工艺过程安全性分析

3.3.1 生产过程工艺产业政策符合性分析

3.3.2 生产过程安全安全性分析

3.3.3 安全检查表法评价

3.3.4 小结

3.4 设备安全性分析

3.4.1 特种设备的强制检测检验

3.4.2 安全设施及安全附件的强制检测检验

3.4.3 小结

3.5 自动控制系统安全性分析

3.5.1 概况

3.5.2 危险化学品重大危险源控制措施情况

3.5.3 安全检查表法评价

3.5.4 小结

第四章 事故后果分析

4.1 失效后果事件树分析

4.2 漏油模型分析

4.2.1 确定泄漏速率和泄漏尺寸

4.2.2 估算泄漏总量最大值

4.2.3 确定泄漏类型

4.2.4 确定泄漏量和最终泄漏速率

4.3 确定后果模式发生概率

4.3.1 点燃概率

4.3.2 立即点燃和延迟点燃概率

4.3.3 发生各类失效后果模式的概率

4.4 燃爆事故后果和影响的定量分析

4.5 社会风险和个体风险分析

4.5.1 社会风险

4.5.2 个人风险

第五章 改进措施及建议

5.1 存在重大事故隐患的原因分析

5.2 改进措施及建议

5.2.1 消除人的不安全行为方面

5.2.2 消除物的不安全状态

5.2.3 消除不良的周边环境

5.2.4 加强安全管理

5.2.5 其它建议

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

### 四、排水管道及泵站中有毒有害易燃易爆气体产生及预防（论文参考文献）

- [1]山西省人民政府办公厅关于印发山西省安全生产专项整治三年行动计划的通知[J]. 山西省人民政府办公厅. 山西省人民政府公报, 2020(06)

- [2]汽车配件企业环境风险评估与管理[D]. 胡昭娅. 上海交通大学, 2020(01)

- [3]Z开发区安全生产风险评估及对策分析[D]. 孙秋. 山东科技大学, 2019(05)

- [4]某铀转化工程配套无水氟化氢储罐区安全评价研究[D]. 李涛. 南华大学, 2019(01)

- [5]城市污水管道风险评估与污水泵站优化运行研究[D]. 张倩. 合肥工业大学, 2019(01)

- [6]排水管道入廊条件与技术方案研究[D]. 张瑞峰. 西南交通大学, 2019(03)

- [7]关于埋地易燃易爆介质管道爆炸事故的原因分析[J]. 黄漫,秦瑞红,黄晓亮. 中国设备工程, 2019(01)

- [8]炼化企业VOCs管控措施有效性及风险控制技术研究[D]. 盖艳云. 中国石油大学(华东), 2018(07)

- [9]兰郑长成品油管道郑州输油站风险分析与实践[D]. 储高. 中国石油大学(华东), 2018(07)

- [10]国防科工局关于印发《国防科技工业固定资产投资项目建议书编制规定》《国防科技工业固定资产投资项目可行性研究报告编制规定》《国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定》的通知[J]. 国防科工局. 国家国防科技工业局文告, 2016(02)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/7f822467f1cf520a140f3434.html