# PLC在水电机组滤水装置控制系统中的应用

### 一、PLC在水电机组滤水装置控制系统中的应用（论文文献综述）

谢昊昌[1]（2021）在《核电站鼓型滤网阴极保护系统设计研究应用》文中研究指明随着科技的进步,发展核电,对于我国满足电力需求,优化能源结构,保障能源安全,促进经济持续发展,具有十分重要的战略意义。同时,是减少环境污染,实现经济和生态环境协调发展的有效途径和必然选择。经过市场调研,我国至2021年在运核电装机达5800万千瓦,在建3000万千瓦,每年将有5-6台机组在建,每一台百万机组造价120亿元人民币。鼓型滤网作为核电站外岛循环水系统中的重要一环,对保证核电站安全、高效运行具有重要意义。它由驱动装置带动传动轴上的小齿轮,并驱动鼓网上的大齿圈旋转,通过网片和捞污斗将大于网孔的漂浮物和悬浮物捞出水面后,由自动冲洗装置将污物冲洗到集污坑,从而使网板网孔不被污物堵塞,保持网板干净正常运行,本课题要研究的冲洗水系统便是保证鼓型滤网高效运行的最终保障。首先讨论国内外核电鼓形滤网阴极保护系统的发展现状及其必要性,明确了核电冲洗水系统对于核电建设安全的重要意义。研讨该项技术在国内外领先程度及相关领域的创新性、先进性及技术发展趋势。在此基础上,讨论鼓形滤网冲洗水系统具体解决方案,按照水位差计检测到的水位差值通过PLC技术向集控室内的DCS控制系统设在循环水泵房的远程I/O站发送重要信息、工艺参数及报警信号,以达到自动控制方式运行。同时,通过模拟主控制计算机情景,导出相应数据信息,以达到云心人员对鼓形滤网控制系统运行状态及相关参数的监控。最后对该项目的预期前景做展望。

杨骏[2]（2019）在《三溪口水电站水电机组控制系统的设计研究》文中指出本文在了解水电站控制系统国内外发展现状基础上,结合三溪口水电站实际情况及水电站站址水文地质条件,对该水电站机组控制系进行设计。本文以水电站竖井贯流式机组通过PLC控制技术构建的自动化控制系统为视角;通过结合水电站优化设计提升该站自动化控制为主要目的,提升水电站设备综合运行效率。本文论述了水电站机组控制系统设计的具体要求,该设计是建立在科学数据基础上的,水电站机组PLC控制系统自动化的实现在很大程度上使设备的安全系数有所提高。本文研究主要工作如下:（1）进行了合理的机组选型,经过水文资料分析及坝址自然条件等因素基础上确定了机组选型以及各设备型号。并根据系统运行的需要,选用了主站用设备的变压器,设置两台变压器避免变压器故障对电站正常工作的影响。确立了主接线发电机——变压器组扩大单元接线型式。（2）构建了水电站的控制系统主要由主控制层与现地控制单元层实现对水电站的集中监测及控制管理。（3）实现了以PLC的通信控制模块。通过Proficy Machine Edition软件实现PLC程序以及触摸屏所呈现的动态画面数据库的共享,在很大程度上简化了重复创建数据标签的过程。（4）电站监控系统在软件选择上选择了由南瑞电气的EC2000上位机组态软件,经过分析表明符合电站监控系统的要求。通过组态软件使用可以实现水电站多视角及类型画面的控制,从而确保实时向运行人员提供相关数据信息以供决策,同时还可以实现各类数据的索引。

杨荣照[3]（2019）在《云南电网AGC稳定性分析及控制策略优化》文中认为云南电网异步运行后,转动惯量下降,本地负荷阻尼水平下降,水电比例大、火电比例小,在水电调速器死区内,频率变化对负荷扰动非常敏感,单步100MW的功率调节可能引起0.1Hz的波动,同时还面临着千万千瓦级调峰和大扰动后快速恢复频率的挑战。研究制定适用于云南高比例水电大规模送出系统的AGC协调控制策略,在保持频率稳定性的基础上实现千万千瓦级调峰的顺利进行和大扰动后频率快速恢复的调节需求,具有重大现实意义。本文首先从异步联网前后云南电网自身频率特性变化入手,系统梳理了电网频率特性变化与一、二次调频以及直流频率限制器（frequency limit controller,FLC）等调频手段间的关系。从实际运行案例中深入分析AGC控制在主站侧、电厂侧以及机组侧存在的问题。其次,针对试运行期间出现的由AGC主导的振荡周期为40-60秒的频率振荡现象,建立包含AGC控制环节的分段线性化频率稳定性分析模型,研究了运行方式以及AGC控制参数对频率波动的影响,进一步研究揭示一次调频与AGC在振荡过程中的相互影响,提出高比例水电大规模送出系统的B参数整定方法。最后,结合云南电网实际运行情况,提出高比例水电大规模送出系统的AGC控制协调策略。在主站侧层面,探讨四种控制策略的优缺点,提出改进的FFC+FFC策略;在电厂侧层面,改造SCHER频率反向小步长返回基点模式,在守住联络线功率的同时,防止大步长返回基点对电网频率产生新的冲击;在机组侧层面,完善脉冲调节方式机组一次调频与AGC协调控制问题,降低AGC将一次调频动作量复归的影响。实际运行表明,本文提出的AGC协调控制策略在有效抑制频率振荡的同时,兼顾大扰动下AGC的快速调节性能,云南电网0.1Hz频率合格率显着提高,频率质量达到了较高的水平。

严晋[4]（2018）在《基于ControlLogix的水厂滤池改造和设计》文中进行了进一步梳理关乎国计民生的行业有很多,供水便是其中的重要产业之一。供水不但需要使管网压力达标,在保证水的需求量的同时对水质的要求也十分严格。在一般的自来水厂常规处理工艺中,滤池工序普遍位于整个流程的末端,其滤水效果关系到出水浊度能否满足要求。由于滤池的反冲洗工艺比较复杂,假若依旧沿用人工操作方式的话,对于操作人员来说有较大的劳动强度、工作效率低下并且有一定的危险性,因此通过先进的技术对滤池实施改造来满足现代化需求成为目前重要任务。本文以上海南部某水厂（以下简称南浦江水厂）三期滤池自动控制系统为研究对象,在原来的西班牙SISTEAM M TBX系列PLC系统无法全面、真实反映冲洗泵房和滤池的生产过程状况的前提下,以ControlLogix硬件系统和软件系统为基础,设计出一套滤池自动控制系统,并将三期滤池与原有一二期、四期进行整合,以此来达到改造革新的目的。本项目的实施使得三期冲洗泵房和滤池自动控制流程得到实质性的提高和完善,解决了三期冲洗泵房和滤池长期存在的自控系统处于技术逐渐老化和系统无法维护等问题,并为全面提升三期制水流程的技术水平走出了第一步,确保今后水厂三期供水的长期正常运行,具有显着的社会效益和一定的经济效益。根据滤池系统改造的控制要求,本文主要进行以下工作:1.简介了三期滤池规模及改造前的状态。分析原来SISTEAM M TBX系列PLC的缺陷,并以此制定了系统改造方案。2.根据滤池的工艺特点和改造方案以及滤池系统的原有设施,对滤池的PLC和各执行元件进行硬件设备选型。构建基于Controllogix的冲洗泵房主PLC,以及基于Compactlogix的滤格uPLC,并设计相应的控制系统硬件配置图、I/O模块接线图。3.通过RSLogix5000软件设计了控制算法程序,包括恒水位PID控制、自动反冲洗等。并通过Intouch10.0设计了人机界面。4.对改造施工进行部署安排,替换原有系统,在改造的同时对硬件设备进行调试。最后,对系统进行调试以及对滤池进行性能测试。

唐如龙[5]（2017）在《基于PLC的污水控制系统设计》文中研究表明为了提高污水处理效率,解决当前的水资源污染问题。设计了PLC控制的污水控制系统,对目前我国在污水处理系统化方面存在的问题,利用先进的控制技术,实现对污水处理系统的自动控制。把此技术用于污水控制系统中,不仅可以增强系统的稳定性,还能进一步提高污水处理效率,从而改善水资源。

邓刚[6]（2017）在《城北水厂自动化系统的规划设计》文中研究指明本文介绍了南京水务集团有限公司（前身是南京自来水总公司）城北水厂自动化系统的研究和设计。通过对自来水制水工艺进行深入地研究,运用先进算法,实现了城北水厂生产自动化、水质达标、节能降耗的目标。自来水制水工艺已经非常成熟,但大部门水厂自动化程度较低,未对全部制水工艺进行系统性的设计,生产信息化建设也停留在初级阶段。当前工业4.0、互联网+的概念已经深入到各行各业,发挥好自动化、信息化在生产过程中的作用,对水厂降低管理成本、进行优质高效地供水、节约能源等方面都有着积极作用。本文中对城北水厂自动化控制系统的软、硬件结构进行了描述,建立了与制水工艺相对应的控制子站,并用工业以太网构建高效、安全的控制网络。混凝剂、消毒剂投加过程中存在大时滞、大惯性、外界影响大等特点,本文通过建立投加过程的动态模型,应用具有前馈-反馈结构的多模型动态矩阵预测控制对投加过程进行闭环控制。同时借鉴串级控制的思想,将PID控制与预测控制结合在一起,形成DMC—PID预测控制。利用串级系统中副回路的快速反应来抑制高频干扰;主回路则通过建立的多模型动态矩阵预测控制,有效地改善系统的控制品质。本文还借鉴了"大数据"的概念,对城北水厂生产数据进行了有效地管理,提高了生产信息化水平,为更好地进行生产分析、工艺改进、控制算法优化提供依据。

李晓雪[7]（2016）在《基于PLC的污水脱盐处理智能控制系铳研究》文中认为水资源的短缺和污染已经成为影响人民生产和生活的大问题,而不断增加的污水排放量与较低的污水处理效率之间的矛盾使我国水资源矛盾日益明显。在这种形势下,如何设计出带有智能控制效果的污水处理系统,提高污水处理效率,视当前急需解决的问题。本文介绍了污水处理的基本工艺和流程,并针对目前我国在污水处理系统化方面存在的问题,利用先进的控制技术,设计了基于PLC控制的污水处理系统,从而实现对污水处理系统的自动控制。把此技术用于污水处理系统中,不仅可以增强系统的稳定性,从而提高生产效率,更能减轻工作人员的劳动强度。

乐红[8]（2014）在《基于PLC的小水电站水电机组状态监测系统设计》文中提出我国小水电站水电机组的运行水平没有达到应有的高度,机组故障时有发生,因此各地小水电站开始酌情使用计算机监控系统。在该系统中,PLC由于其在控制方面具有实时性、可靠性、易用性等优势,得到了广泛的应用。基于此,在阐述PLC组成和特点的基础上,对基于PLC的小水电站水电机组状态监测系统架构和功能进行了深入分析,以期为促进PLC在小水电站的应用提供有益的参考。

徐广泰[9]（2013）在《55KW水斗式半直驱发电系统研究》文中指出水能作为一种经济、清洁的可再生能源,引发人们的广泛关注,水电技术在全世界范围内蓬勃发展。然而,全世界仍有大量的水力资源未被开发利用,尤其是一些小流量河流,鉴于此本文对水斗式半直驱发电系统进行了深入研究。首先,本文对一种适合小流量河流的新型高效率水轮机进行了研究和改造,并根据其运行特点,匹配了一个以半直驱方式驱动的永磁发电机,力求整个发电机组低成本,高效率的发电。其次,借鉴其他小水电自动化技术及相关经验,提出了一种PLC和DSP相结合的方式构建小水电的综合自动化,整个自动化系统采用结构分层和功能分块的设计思路。在结构上分为主控层和现地控制保护层,工业控制机构成主控层,PLC、DSP及触摸屏等构成了现地控制保护层。PLC担负起机组顺序控制、与上位机通信等多重任务,DSP接受PLC的控制信号进行数据采集处理以来完成相关功能,并把机组保护,调速,调压,同期并网的这些信息反映到PLC上。在功能上,模块化的设计使得系统易于维护和调试,迎合了小水电自动化的设计原则。需要指出的是,系统中的DSP板采用DSP芯片+CPLD芯片的结构,它主要实现发电机保护、水轮机调速、发电机调压、同期并网和数据采集和通讯管理的功能,其中,调速技术中的测频环节利用CPLD中设计的多周期测频模块取得机组频率；调压技术中,在永磁电机的定子上安置带有容性负载的补偿绕组,以其中的容性电流产生的磁场来保持气隙磁场的恒定,最终保持机端电压稳定。最后,以Simulink为仿真平台,对调速和调压环节进行了仿真实验。

孙煜[10]（2013）在《小型水电站计算机监控系统设计》文中研究说明小型水电站是我国近年重点支持和发展的能源型建设项目。计算机监控系统在大中型水电站中已经得到了普遍的应用,而在小型水电站中的应用是近年才发展起来的。尤其在内蒙古地区,水资源较南方水资源充足地区要缺少很多,所以计算机监控系统在内蒙古地区水电站中的应用要落后于南方。本文将EZ水电站作为研究对象,参考了各地大中型及小型水电站的计算机监控系统在计算机监控模式和生产过程中的应用,并充分考虑小型水电站的现场信号简单、经济条件有限等特点,对小型水电站计算机监控系统的设计要求、结构功能配置及具体实现等问题进行了研究。本文主要阐述了EZ水电站计算机监控系统的控制模式和结构功能配置的选择,并且对EZ水电站计算机监控系统的现地控制单元LCU和计算机网络进行了设计。EZ水电站的现地控制单元LCU采用应用广、可靠性高的MODICON Premium PLC;EZ水电站的电站级采用100Mbps以太网的计算机网络现地控制级采用MODBUS网络,各项技术指标均达到了设计规范要求。

### 二、PLC在水电机组滤水装置控制系统中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、PLC在水电机组滤水装置控制系统中的应用（论文提纲范文）

#### （1）核电站鼓型滤网阴极保护系统设计研究应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 国内核电鼓型滤网阴极保护系统的发展现状

1.2 本文的主要内容

1.3 国内外研究现状

1.4 项目预期前景

第二章 研究方案与可行性分析

2.1 拟采取研究方案

2.2 项目研究关键技术

2.3 项目可行性分析

2.4 项目创新点

第三章 鼓型滤网阴极保护系统需求分析

3.1 阴极保护系统主要功能

3.1.1 阴极保护系统冲洗水控制模块

3.2 阴极保护系统核心流程

3.3 阴极保护系统的安全需求

第四章 阴极保护系统技术设计及运行条件

4.1 系统和设备运行控制方法

4.2 阴极保护系统总体架构设计

4.3 阴极保护系统软件部分设计

4.3.1 对控制器及编程软件的选择

4.3.2 对PLC控制器的系统设计

4.4 阴极保护系统硬件部分设计

4.4.1 鼓型滤网滤水设备设计

4.4.2 鼓型滤网冲洗水设备设计

4.4.3 鼓型滤网设备结构

4.4.4 鼓型滤网阴极保护电源装置容量计算

4.5 系统和设备运行性能参数

4.5.1 运行参数表

4.5.2 性能参数表

第五章 DCS控制系统技术要求及相关标准

5.1 性能要求

5.2 材质要求

5.3 电气要求

5.4 仪表与控制

5.5 标准与规范

第六章 结论与展望

6.1 课题结论

6.2 创新点

6.3 未来展望

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （2）三溪口水电站水电机组控制系统的设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题目的及意义

1.2 国内外水电站控制系统的发展现状

1.2.1 国外发展现状

1.2.2 国内发展现状

1.3 研究目标及研究内容

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.4 拟突破的难点问题和创新点

1.4.1 难点问题

1.4.2 本文创新点

第2章 三溪口水电站概况及机组选择方案

2.1 三溪口水电站基本情况

2.1.1 流域概况

2.1.2 气候及降水特性

2.1.3 水文基本资料

2.2 电站机组装机选择

2.2.1 电站参数

2.2.2 机组型式

2.2.3 机组台数的选择

2.2.4 机组参数选择

2.2.5 机组在各工况点的运行参数

2.2.6 水轮机安装高程

2.2.7 调节保证

2.2.8 调速器

2.3 本章小结

第3章 三溪口水电站电气主接线设计

3.1 接入系统方式

3.2 电气主接线

3.2.1 短路电流计算成果

3.2.2 主要电气设备

3.3 过电压保护及接地

3.3.1 过电压保护

3.3.2 接地装置

3.4 自动控制

3.4.1 监控

3.4.2 励磁方式

3.4.3 远动

3.5 继电保护

3.6 二次接线

3.6.1 直流系统

3.6.2 同期系统

3.6.3 温度巡测

3.6.4 测量和计量

3.7 本章小结

第4章 控制系统硬件设计

4.1 总体结构

4.2 功能分析

4.2.1 主控制层功能

4.2.2 现地控制单元层功能

4.3 硬件配置

4.3.1 主控制层硬件配置

4.3.2 现地控制单元层硬件配置

4.4 本章小结

第5章 控制系统软件设计

5.1 PLC编程软件及编程语言

5.1.1 编程软件

5.1.2 编程语言

5.2 机组开停过程

5.2.1 开机过程

5.2.2 停机过程

5.3 本章小结

第6章 人机界面的设计

6.1 组态软件简介

6.1.1 组态软件的特点

6.1.2 组态软件的功能

6.2 监控系统画面

6.2.1 用户登录

6.2.2 画面主索引

6.2.3 主接线图

6.2.4 机组模拟量监视

6.2.5 发电机控制

6.2.6 发电机主要信息监控

6.2.7 机组开机过程监控

6.2.8 机组停机过程监控

6.2.9 机组报警信号监控

6.3 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 结论

7.2 不足之处

7.3 展望

参考文献

致谢

学位论文数据集

#### （3）云南电网AGC稳定性分析及控制策略优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 研究现状及存在问题

1.2.1 云南异步送端电网频率控制研究现状

1.2.2 AGC控制策略研究现状

1.2.3 现有研究工作的不足

1.3 本文工作安排

第二章 云南电网调频特性及AGC建模分析

2.1 异步前后云南电网调频特性的变化

2.1.1 云南电网运行特性变化

2.1.2 云南电网调频架构变化

2.2 云南电网AGC控制过程及原理

2.2.1 主站侧AGC控制

2.2.2 电厂侧AGC控制

2.2.3 机组侧AGC控制

2.3 云南电网AGC调频问题分析

2.3.1 主站侧AGC调频问题分析

2.3.2 电厂侧AGC调频问题分析

2.3.3 机组侧AGC调频问题分析

2.4 本章小结

第三章 AGC主导的频率超低频振荡机理分析

3.1 云南电网频率响应特性变化及超低频振荡现象

3.1.1 云南电网频率响应特性变化

3.1.2 超低频振现象的特征

3.2 包含AGC控制的频率稳定性分析模型

3.2.1 多机系统发电机转子运动方程

3.2.2 水轮机模型

3.2.3 调速器模型

3.2.4 AGC控制系统模型

3.2.5 全系统分段线性化模型

3.3 超低频振荡的小干扰分析

3.3.1 全系统状态方程

3.3.2 运行方式变化对系统稳定性的影响

3.3.3 AGC参数对系统稳定性的影响

3.3.4 AGC与一次调频间的相互影响

3.3.5 频率偏差系数B的整定方法

3.4 基于PSD-FDS时域仿真复现

3.5 本章小结

第四章 云南电网AGC控制策略优化

4.1 AGC协调控制策略要求

4.2 主站侧AGC控制策略优化

4.2.1 控制区间联络线功率变化理论分析

4.2.2 主站侧AGC控制模式设计及仿真分析

4.2.3 ACE计算方式讨论

4.3 电厂侧AGC控制策略优化

4.4 机组侧AGC控制策略优化

4.5 AGC协调控制策略时域仿真校验

4.6 实际运行效果

4.7 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 本文主要结论

5.2 进一步研究工作的展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （4）基于ControlLogix的水厂滤池改造和设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外发展现状

1.3 AB-PLC介绍

1.3.1 选用AB-PLC的理由

1.3.2 AB-PLC的特点

1.3.3 ControlLogix处理器

1.3.4 AB-PLC通讯

1.4 三期滤池的现状

1.5 改造的目的和意义

1.5.1 改造的目的

1.5.2 改造的意义

1.6 论文的研究内容

第二章 滤池控制系统总体方案的设计

2.1 三期滤池系统工艺流程

2.1.1 三期滤池规模

2.1.2 V型滤池工艺流程

2.2 滤池控制系统的各类指标与实现目标

2.2.1 生产控制的主要技术指标

2.2.2 滤池反冲洗的性能指标

2.2.3 系统实现目标

2.3 滤池控制系统改造方案

2.3.1 控制系统结构

2.3.2 三期滤池系统控制方案

2.3.3 滤池控制系统的组成及其控制任务

2.3.4 三期光纤环网设计

2.3.5 滤水状态下滤池的恒水位控制

2.3.6 外网数据通信

2.4 本章小结

第三章 滤池控制系统的硬件选型与配置

3.1 硬件的选型

3.1.1 PLC的选型

3.1.2 液位传感器的选型

3.1.3 清水阀的选型

3.2 系统配置

3.2.1 冲洗泵房PLC主站

3.2.2 滤池uPLC子站

3.2.3 InTouch软件及工作站配置

3.2.4 系统的硬件配置及I/O连接

3.3 PLC现场控制系统改造设计

3.4 PLC系统电源配置及防雷措施

3.4.1 PLC电源配置

3.4.2 防雷措施

3.5 本章小结

第四章 滤池控制系统的软件设计

4.1 RSLOGIX5000 软件与滤池的控制流程

4.2 滤池控制程序

4.2.1 控制器组态

4.2.2 中间变量

4.2.3 恒水位过滤主程序

4.2.4 PID参数整定

4.2.5 自动反冲洗

4.3 本章小结

第五章 人机界面

5.1 INTOUCH10.0 系统

5.2 人机界面的基本要求

5.3 监控系统主界面

5.4 总览面板

5.5 滤池面板

5.6 历史趋势图

5.7 本章小结

第六章 系统的施工、调试和运行

6.1 工程实施

6.1.1 网络连接

6.1.2 施工方案

6.1.3 硬件的改造与调试

6.2 系统的调试与运行

6.2.1 系统调试流程

6.2.2 滤池系统运行中的性能测试

6.3 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 本文的主要工作总结

7.2 展望

参考文献

附录1 V型滤池输入输出模块设计图

附录2 滤池系统标签表

附录3 反冲洗程序图

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （5）基于PLC的污水控制系统设计（论文提纲范文）

1 污水处理系统

1.1 常用的污水控制技术

1.2 污水控制系统总体架构设计

1.3 系统控制形式

1.4 功能设计

2 调试和运行

3 结束语

#### （6）城北水厂自动化系统的规划设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 国内外水处理工艺介绍

1.2.1 混合和絮凝

1.2.2 沉淀

1.2.3 过滤

1.2.4 消毒

1.3 自来水厂自动化现状与发展

1.3.1 实现水厂自动化的意义

1.3.2 国内外水厂自动化的发展与现状

1.3.3 水厂自动化设计的主要模式及特点

1.3.4 水厂自动化的发展方向

1.4 南京城北水厂概况与特点

1.4.1 总体概况

1.4.2 取水泵房(一泵房)

1.4.3 加药间

1.4.4 絮凝池及沉淀池

1.4.5 V型滤池

1.4.6 反冲洗泵房

1.4.7 加氯系统

1.4.8 清水池及清水泵房(二泵房)

1.5 本文主要研究内容及实现目标

第二章 自控系统主体框架设计

2.1 城北水厂自动化需求分析

2.1.1 提高生产安全可靠性

2.1.2 提高供水水质

2.1.3 降低能耗和管理成本

2.2 城北水厂自控系统结构论证

2.2.1 DCS简介

2.2.2 FCS简介

2.2.3 PAC+PC控制系统简介

2.2.4 自控系统论证结果

2.3 城北水厂自控站点设置

2.4 城北水厂控制网络结构

2.4.1 网络组态方式

2.4.2 数据接口

2.4.3 网络时间同步

2.5 硬件配置及主要硬件简介

2.6 软件配置及主要软件简介

2.6.1 控制程序编译软件RSLogix5000

2.6.2 网络组态软件RSNetWorx

2.6.3 企业级控制数据事务处理软件RSSql

2.6.4 人机接口软件FactoryTalk View

第三章 城北水厂自控系统子站设计

3.1 取水泵房(一泵房)

3.1.1 子站结构及功能描述

3.1.2 硬件设计

3.1.3 主要控制程序设计

3.1.4 上位机监控界面设计

3.2 加药间及沉淀池

3.2.1 子站结构及功能描述

3.2.2 硬件设计

3.2.3 主要控制程序设计

3.2.4 上位机监控界面设计

3.2.5 自动加矾的研究与实现

3.2.6 自动加矾实际应用效果

3.3 滤池及冲洗泵房

3.3.1 子站结构及功能描述

3.3.2 硬件设计

3.3.3 主要控制程序设计

3.3.4 上位机监控界面设计

3.4 加氯间

3.4.1 子站结构及功能描述

3.4.2 硬件设计

3.4.3 主要控制程序设计

3.4.4 上位机监控界面设计

3.4.5 自动加氯的研究与实现

3.4.6 自动加氯和人工加氯的控制效果比较

3.5 清水泵房(二泵房)

3.5.1 子站结构及功能描述

3.5.2 硬件设计

3.5.3 主要控制程序设计

3.5.4 上位机监控界面设计

第四章 人机界面及信息处理部分的设计

4.1 人机界面系统的软件配置

4.2 安全机制

4.3 上位机监控系统的功能与实现

4.4 水厂信息系统的功能与实现

4.4.1 生产信息的数据库定义

4.4.2 水厂信息系统功能

第五章 总结

5.1 研究工作总结

5.2 本文的意义及今后的设想

致谢

参考文献

攻读学位期间发表的论文

#### （8）基于PLC的小水电站水电机组状态监测系统设计（论文提纲范文）

1 可编程控制器概述

2 小水电站水电机组状态监测系统功能设计

3 小水电站水电机组状态监测系统中 PLC的选型

4 结语

#### （9）55KW水斗式半直驱发电系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 绿色水电

1.1.2 小水电的发展现状

1.1.3 世界小水电制约因素及发展趋势

1.2 水力发电系统

1.2.1 水轮机组概况

1.2.2 水轮机发展现状

1.3 本文的主要研究内容

第2章 水力发电系统

2.1 半直驱发电系统

2.2 水轮机

2.2.1 水轮机类型

2.2.2 水轮机的效率

2.2.3 新型坝形轮式水轮机

2.3 永磁发电机

2.3.1 永磁发电机的优、缺点

2.3.2 半直驱永磁发电机

2.3.3 水轮机组的调节技术

2.4 本章小结

第3章 小水电综合自动化设计

3.1 综合自动化设计原则

3.2 综合自动化设计方案

3.2.1 DSP的各个功能模块

3.3 本章小结

第4章 DSP硬件及关键技术的实现

4.1 DSP简介

4.1.1 DSP芯片选型

4.1.2 DSP特点

4.2 DSP板的硬件实现

4.3 调速技术的实现

4.3.1 频率信号调整

4.3.2 频率信号测量

4.3.3 调速器调节原理

4.4 调压技术的实现

4.5 本章小结

第5章 监控系统的设计与实现

5.1 监控系统的结构设计

5.2 PLC控制机组的实现

5.2.1 PLC选型及其硬件配备

5.2.2 软件设计

5.3 人机接口的设计

5.3.1 触摸屏简介

5.3.2 数据交换的实现

5.4 系统通讯设计

5.4.1 两种通讯方式简介

5.4.2 通讯方式的选择

5.5 本章小结

第6章 机组调节系统仿真实验

6.1 调速系统模块化建模

6.1.1 调速系统各个模块组成

6.1.2 各模块建模分析

6.2 调速系统仿真

6.2.1 负荷扰动仿真

6.2.2 空载扰动仿真

6.2.3 空载频率波动仿真

6.2.4 甩负荷过程仿真

6.3 调压系统仿真

6.4 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 研究工作的总结

7.2 工作展望

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （10）小型水电站计算机监控系统设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 国内外水电站计算机监控系统的发展现状

1.1.1 国外发展现状

1.1.2 国内发展现状

1.2 水电站计算机监控的内容及目的

1.3 课题的任务和意义

第二章 计算机监控系统总体方案设计

2.1 EZ水电站工程概述

2.1.1 EZ水电站工程条件及简介

2.1.2 EZ水电站自动化设备

2.2 EZ水电站计算机监控系统方案

2.2.1 计算机监控方式

2.2.2 监控系统结构

2.2.3 计算机监控系统方案的设计

2.3 计算机监控系统基本要求

2.3.1 基本技术要求

2.3.2 基本性能要求

2.4 本章小结

第三章 计算机监控系统功能和配置

3.1 工程要求

3.1.1 设计原则

3.1.2 系统集中监控网络集成

3.1.3 输入、输出过程接口设备的技术要求

3.2 计算机监控系统技术要求

3.2.1 系统功能要求

3.2.2 数据采集和处理

3.2.3 实时控制和调节

3.2.4 事件顺序记录

3.2.5 打印记录

3.2.6 系统屏幕显示

3.2.7 电话自动报警及查询、语音报警

3.2.8 时钟同步功能

3.2.9 机组现地控制单元功能

3.2.10 数据采集和处理

3.2.11 安全运行监视

3.3 计算机监控系统配置

3.3.1 计算机网络选择

3.3.2 电站级计算机系统的硬件选择及配置

3.3.3 监控系统软件的体系结构及流程

3.3.4 监控系统软件平台的选择

3.4 本章小结

第四章 计算机监控系统设计

4.1 概述

4.2 可编程序控制器PLC

4.3 网络的设计

4.3.1 通信网络

4.3.2 通信接口

4.4 EZ水电站LCU结构设计

4.4.1 EZ水电站机组LCU

4.4.2 EZ水电站公用LCU

4.5 主要程序设计

4.6 LCU电源系统设计

4.6.1 交流不间断电源(UPS)

4.6.2 直流电源

4.7 本章小结

第五章 计算机监控系统的实现

第六章 结论和展望

参考文献

附录

致谢

### 四、PLC在水电机组滤水装置控制系统中的应用（论文参考文献）

- [1]核电站鼓型滤网阴极保护系统设计研究应用[D]. 谢昊昌. 沈阳建筑大学, 2021

- [2]三溪口水电站水电机组控制系统的设计研究[D]. 杨骏. 浙江工业大学, 2019(03)

- [3]云南电网AGC稳定性分析及控制策略优化[D]. 杨荣照. 华南理工大学, 2019(01)

- [4]基于ControlLogix的水厂滤池改造和设计[D]. 严晋. 上海交通大学, 2018(02)

- [5]基于PLC的污水控制系统设计[J]. 唐如龙. 装备制造技术, 2017(04)

- [6]城北水厂自动化系统的规划设计[D]. 邓刚. 东南大学, 2017(01)

- [7]基于PLC的污水脱盐处理智能控制系铳研究[J]. 李晓雪. 自动化与仪器仪表, 2016(02)

- [8]基于PLC的小水电站水电机组状态监测系统设计[J]. 乐红. 机电信息, 2014(30)

- [9]55KW水斗式半直驱发电系统研究[D]. 徐广泰. 南昌大学, 2013(03)

- [10]小型水电站计算机监控系统设计[D]. 孙煜. 内蒙古大学, 2013(12)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/8b4b87aec1287ad06cefe513.html