# 锅炉水暖工实践报告

##### 问：锅炉要不要加水箱

- 答：我看了下你的规格是 常压的，目前锅炉厂家各种规格都可以做，包括你这种非标的，，最好建议配个水箱，5---10个立方左右的，，，对用水有个缓冲作用

- 答：哥们~你不会用百度HI吗？？？？是0.35MW吧，热水锅炉什么时候出0.53MW型号的了？？？0.35MW是半吨的，你这0.53是多大的啊，我在百度HI你怎么不理我...这种锅炉每小时出半吨95度的热水，应该配置的有热水循环泵吧？ 最好找个水暖工结合实际用水量，看看配一个多大的合适..你们那锅炉不真是0.53MW的吧？？？哪位达人给我也说说这种算是多大的锅炉.

- 答：主要看你的需要的热水温度，如果你需要热水温度50℃每小时最大出水量为9t左右。如果有需要详细了解具体方案，可以呼我！

##### 问：水暖锅炉的原理是什么？

- 答：自来水从冷水管进入，冷水管上设有冷水电磁阀、单向阀、闸阀和旁通闸阀。冷水电磁阀的作用是自动控制进冷水，当冷水电磁阀打开时，冷水经过管道进入燃气锅炉;当冷水电磁阀关闭时，管道被截止，冷水停止流动。单向阀的作用是防止热水倒流和冷水混合。旁通闸阀是当冷水电磁阀失灵时，作为临时进冷水的备用通道。

##### 问：水暖工进。请问热水管是在上面，冷水管在下面，按理说锅炉内部下面压力更大，，出水应该在下面才对呀？

- 答：这是常压暖气，上水在上面因为炉膛管内的水沸腾把压力向上走，在炉内压力和暖气压力作用下会把水从回水管压回来

##### 问：锅炉水箱冒水怎么回事

答：1是管路设计问题

- 2是有赌赛了 建议安循环泵OK了

答：一是水箱小，循环水膨胀后就冒水；二是循环水过热，俗称开过了，也要冒水；三是水箱过低没有形成水压。看一看这些问题是否存在，基本就是这些问题。如果是开锅了但是屋里还不热，那就是散热器少，再加几组就OK了。水箱加高、加大，然后不要把水加满，只要不缺水就可以了，留出膨胀空间。

- 还有一种可能，但很小，那就是循环不好。如果暖气片热，就不是循环问题。如果暖气不热，而且还冒水，就是循环不好，有阻塞现象。

- 答：你是说，蒸汽辎锅炉的水热后。水箱冒水是怎么回事呢。这种悄况。一般是上水的管道那个逆止伐门不严。致使热水或蒸气返入了水箱。所以才会冒汽。＝

##### 问：水暖，燃煤锅炉

- 答：锅炉选择方面正常来说700kw可以供热8000到10000平米。你的80平米10kw理论值就够用。这个主要看房子的保温效果，密封性，锅炉热效率来决定。你去买锅炉自然卖锅炉的会推荐你适合你家面积的锅炉。锅炉选择热效率高，有安全保护装置，容易操作，设计煤种在当地售价低容易买到。锅炉的价格相差很多。效率高的自动化程度高的偏贵。耗煤量与当地时间温度有很大关系。我们吉林这我单位是热力公司集中供热，平均冬季气温-10到-25度之间。供暖气166天。每平米平均煤耗27kg左右。5200卡的煤。平房肯定要高于这个数值。但是你那温度又没有我们低。全部手打。希望对你有帮助。还有其他问题给我发私信。

本文来源: https://www.54lw.cn/article/91638deeb7335bb07745b09d.html