# 中压开关元件发展方向探讨

### 一、中压开关元件发展方向的探讨（论文文献综述）

赵永涛,倪锋[1]（2021）在《高压开关行业现状及发展趋势》文中研究表明随着我国经济发展步入新常态,高压开关行业从高速增长逐步转为中低速增长。"十三五"期间,高压开关行业主要经济指标增长平稳,年均增幅基本保持在3%左右;主要产品产量整体稳中有升。2020年是"十三五"收官之年,在日益复杂严峻的国内外大环境下,面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击,

杨金城[2]（2021）在《10kV开关柜电气设计及智能化改进方法探析》文中研究表明由于我国经济发展迅速,因此用电需求量逐年持续增长,电力系统的安全可靠运行已经成为影响我国国民经济发展和社会安定团结的重要因素,10kV中压开关柜作为组成电力系统的重要部分,在保证供电稳定性、安全性方面具有无可替代的作用。该文对某公司无人值班与老旧设备智能化改造工程中的10kV中压开关柜进行电气设计,并结合当前智能电网的发展趋势,提出中压开关柜智能化改造的方法。

田天[3]（2020）在《基于DSP监测中压开关柜运行状态的系统设计》文中研究说明为了提高中压开关柜的安全性,提出基于基于DSP监测中压开关柜运行状态的系统,保证中压开关柜的可靠运行。在分析中压开关柜保护发展阶段基础上,阐述了DSP系统结构和TMS320F28335芯片特点,设计了中压开关柜运行状态监测系统硬件电路和软件程序,实现对中压开关柜状态监测和分级报警。

陈曦[4]（2020）在《基子RCM方法的高温气冷堆核电站电气设备维修策略改进》文中进行了进一步梳理核能发电效率高、经济环保、安全性高,是目前电力能源的重要组成部分。目前全球在役运行的核电站已经获得了巨大的经济效益,核电技术越来越成熟,核电站的安全性能也不断提升。然而一旦发生核泄漏,将会导致严重的经济亏损和生态破坏,损失十分严重。因此核电的发展首先要保证核设施的安全。高温气冷堆具有较高的自然安全性,然而目前世界上在运行的相关堆型很少,在设备安全管理方面的经验较少,需要进行全面、细致的研究。目前,核电厂的安全管理和维修策略分析广泛采用RCM（Reliability Centred Maintenance）方法,即以可靠性为中心的维修。本文主要针对我国第一座商业化高温气冷堆核电站示范工程,结合引入关键敏感设备的RCM方法和经验反馈法,研究其关键敏感电气设备的维修策略,以提高运行可靠性。论文首先分析了 RCM与传统维修的区别以及核心问题,详述了 RCM的分析过程,确定了关键敏感设备的选取原则,研究了经验反馈制度对设备可靠性分析的重要作用及应用方法,并给出了 RCM分析的可靠性指标。接着分析了设备可靠性管理的维修策略,介绍了在维修决断逻辑中管理故障模式和管理故障后果所用到的维修策略。运用引入关键敏感设备的RCM分析方法,对高温气冷堆核电站电气设备进行分级,选取高温气冷堆核电站事故多发的交流中压厂用电系统中主氦风机变频器开关柜为关键敏感设备,提出了相应的维修策略及改进措施。通过对其基本功能和辅助功能、功能故障、故障模式、故障影响、故障后果的分析,作出了一般性的预防性维修策略。在此基础上,通过对设备运行初期故障统计数据的分析,并参考核能行业内同类产品的经验反馈结果,对已得出的预防性维修策略加以改进。通过改进维修策略,设备年均维修成本从运行初期的18.3万元降至5.4万元,降低了 70.5%,节约了设备维修成本;同时,设备失效率也从运行初期的10.40×10-5降至9.54×10-6,降低了 90.8%,提高了设备运行可靠性和运维效率。本文为高温气冷堆核电站的电气设备可靠性管理提出了新的方法和思路,为下一步利用RCM方法分析其他电气设备和系统的预防性维修策略奠定了理论和工程基础。

李纪伟[5]（2020）在《粤北山区有源配电网典型接线的可靠性评估》文中研究表明近年来,新能源发展迅速,家庭光伏发电遍地开花,风电场接入显着增加,山区小水电电源星罗棋布。小功率分布式电源接入10k V及以下配电网,严重考验着配电网的供电能力和运行可靠性。传统配电网一般仅为负荷,未考虑电源接入。分布式电源中风电、水电、光伏出力显着依赖于气候条件,时间上极不稳定,出力具有快速变化特性。本文首先从电源、负荷、线路、台区和配电自动化几个方面,分析了粤北山区中压配电网的发展现状。其次,从负荷点供电可靠性和系统供电可靠性两个维度建立可靠性评价模型。以一条典型10k V馈线为研究对象,对故障模式后果分析法进行计算机仿真。分别从分布式能源不同接入位置、不同渗透率、不同支撑时间下的配电网进行可靠性评估。经矩阵运算负荷点和系统可靠性指标,与不含分布式能源的配电网进行对比分析,得出在不同情形下接入分布式电源可靠性量化指标。第三,分析了中压配电网典型接线模式,根据韶关中压配电网可靠性调研结果,以中压配电网典型接线模式为研究对象,以供电可靠性、用户平均停电时间为指标,统计并分析韶关中压配电网故障情况,探讨DG对各种典型接线模式可靠性的影响。选取一批典型线路,计算DG接入后其供电可靠性改善情况。通过本文的研究和计算,评估了分布式电源在不同接入位置、不同渗透率、不同支撑时间以及不同典型接线方式下对供电可靠性的影响。研究成果将为含分布式电源的配电网提供接入和规划建议,包括光伏接入的配网规划指导建议和小水电接入的配网规划指导建议,为山区配电网科学规划提供理论支撑。

晁化伟[6]（2019）在《计及恶劣天气影响的海上风电场可靠性评估与维修/维护资源优化》文中研究指明近年来,由于化石能源发电导致的环境污染和全球变暖问题的日益严重,许多国家都加大了对可再生新能源的开发利用。其中,风能因为其蕴藏丰富、清洁无污染等优点得到了快速发展和利用。与陆上风电场相比,海上风电场（Offshore Wind Farm,OWF）具有靠近沿海负荷中心、平均风速高、土地占用率少等优势,因此大规模海上风电的开发利用是未来风能利用的大趋势。然而,海上风电场易受海上恶劣天气的影响,且维修/维护成本高昂。因此,对海上风电场而言,如何准确量化海上恶劣天气对元件故障率和维修时间的影响,评估海上风电场的可靠性,并考虑经济性的影响实现维修/维护资源的优化配置,对保证海上风电场的安全、经济运行等具有重要意义。基于上述背景,本文受国家自然科学基金面上项目“电力系统可靠性评估逆问题的理论与方法研究（项目编号:51677011）”的资助,以考虑恶劣天气影响的海上风电场可靠性评估及维修/维护资源优化问题为对象展开了如下研究工作:考虑海上风速的季节特性以及集电系统元件故障的影响,研究了不考虑海上恶劣天气影响的海上风电场可靠性评估时序马尔可夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo,MCMC）模型。首先,基于K-均值聚类将历史风速划分为不同的状态,考虑季节差异计算不同风速状态之间的转移率,并统计每个风速状态对应的风速概率分布;基于MCMC,并结合每个风速状态内的风速概率分布进行随机抽样,构建计及季节特性的时序风速模拟模型;然后,计入元件时序故障和修复过程,研究了基于MCMC的海上风电场元件状态模拟方法;针对MCMC模型产生的每一个系统状态,基于广度优先搜索算法确定各风机与汇集母线间的连通性,进一步结合上述风速模型确定风电场对应状态的有功出力,最终建立基于MCMC的海上风电场可靠性评估模型。以某海上风电场为例进行算例分析,通过与传统模型对比验证了所提出模型的准确性,并分析了集电系统元件故障对海上风电场可靠性的影响。考虑海上恶劣天气对元件故障率和修复时间的影响,建立了考虑恶劣天气影响的海上风电场可靠性评估时序MCMC模型。首先,基于历史统计数据,确定强风和雷击是影响风机故障的主要因素。将风机故障率分为三个组成部分:正常天气下的故障率、受风速影响的故障率和受雷击影响的故障率,并分别建立了受风速影响和受雷击影响风机故障率的时序解析模型。另外,考虑元件故障后天气对备用元件与人员运输时间的影响与限制等,建立了海上风电场主要元件修复时间的时序解析模型。为在可靠性评估中计入天气和元件故障修复过程的时序相关性,提出可同时模拟海上天气强度和元件故障修复过程的时序MCMC模型,并基于该模型进行可靠性评估。算例分析表明,计入恶劣天气对海上风机故障率和元件修复时间影响后,系统可靠性水平会显着下降,恶劣天气对风电场可靠性的影响主要体现在对故障元件修复过程的影响上。考虑海上恶劣天气对海上风电场维修/维护过程的影响,计入可靠性成本,以经济性最优为目标,建立了海上风电场风机维修/维护资源的优化配置模型。首先,结合海上风电场的维修/维护保障体系,基于排队论等方法,研究了主要维修/维护资源,如:运输工具、维修/维护队伍与库存备用元件的数量等,对风机故障停机时间的影响;考虑风机故障可能导致的电量经济损失,进一步结合各类维修/维护资源的成本,研究了海上风电场风机维修/维护综合成本的评估方法;以综合成本最小为目标函数,建立了海上风电场维修/维护技术人员与备件库存数量的最优配置模型,并进一步结合方案比较优化了交通工具选择、维修/维护人员的住宿地点和工作班次安排等后勤保障资源的配置。算例分析表明,采用船运方式、并安排陆上住宿和12小时/7天的工作班次对应的维修/维护保障资源配置方案较优。此外,进一步分析了故障率和电价的变化对维修/维护资源优化配置结果的影响。

胡立明[7]（2018）在《厦门H公司营销策略研究》文中认为厦门H公司是厦门地区主要的中压开关柜制造商,有着良好的生产制造基础及工程管理水平,销售网络覆盖福建地区及全国部分省市。公司经营稳健,财务健康,但与本地区其他同行业竞争对手相比,存在着市场定位不清晰、目标市场覆盖不足等问题,H公司需要努力扩大市场影响力。本文首先立足于厦门H公司实际情况,分析了厦门H公司所处的中压开关柜行业特点及市场结构,确认了 H公司在现有市场格局的位置。根据波特的五力竞争模型,对H公司进行营销环境分析,分析的重点在于对同行业竞争对手的分析,通过对于国际知名品牌、全国知名品牌、区域内重要厂商、电力系统内部厂商的分析,探求H公司面对不同层级的竞争对手应采取的策略,并寻求H公司未来成长的方向;借助于SWOT分析,评估H公司自身相对比于竞争对手各种资源模块,分析H公司相对于竞争对手的优势、劣势、机会和威胁,建议H公司可能采取的措施,构建H公司SWOT营销资源矩阵。再根据STP理论,结合现有开关柜市场格局及厦门H公司现有客户基础,帮助H公司进行市场细分、确认目标市场、并进行市场定位,确立了 H公司聚焦于福建等区域市场;关注电网及房地产等行业客户的市场定位。在此基础上精耕细作,在目标市场做深做强,同时寻求其他区域、行业市场的拓展机会。同时结合4PS理论,根据H公司营销策略对企业内部资源配置的要求,依次分析产品策略、价格策略、渠道策略及促销策略,据此构建厦门H公司营销策略。最后,为确保营销策略有效施行,就完善组织结构、增强人力资源管理、构建有效运行的营销组织体系等方面提出建议。希望厦门H公司能逐步建立市场导向的营销管理体系,关注客户需求,使公司相关业务流程支持销售流程,使营销活动更加有利于企业实现经营目标。

倪志军[8]（2018）在《S公司产品管理优化策略研究》文中提出近几来,随着国内中压开关行业产能过剩,中高端市场不断萎缩,企业的销售业绩和利润不断降低,合资企业通过产品直接从国外引进或简单的国产化已经不符合国内市场的发展趋势,优化现有的产品策略已成为各合资厂商在竞争中致胜的关键。本论文运用产品管理相关理论知识,分析研究S公司产品管理现状,找出产品管理存在的问题,针对问题制定产品管理优化策略,并提出了产品组合效果分析方法,以此来验证产品组合的合理性。本文针对S公司产品管理优化策略研究,取得如下成果:1、对产品管理相关理论内容进行概述。介绍了产品及产品管理,概括了产品管理的主要内容,阐述了竞争环境分析的两种工具,为研究提供理论支持。2、分析了S公司产品管理现状与存在的问题。对S公司和中压开关行业进行深入研究,运用波特五力模型和SOWT模型对中压开关行业和S公司产品管理的竞争环境进行分析,详细介绍了S公司的产品线,剖析了S公司产品管理存在的问题。3、制定S公司产品管理优化策略。依据S公司产品管理现状和问题分析,首先设计了产品管理优化策略的目标和原则,然后根据目标和原则制定了符合S公司实际情况的产品组合优化策略、本地化产品生命周期管理策略、产品差异化竞争策略和产品创新管理流程。4、分析了S公司产品组合效果。从S公司产品核心竞争力方面选取市场需求刚性、产品盈利能力和产品生命周期三个指标构建产品组合效果分析模型,并采用层次分析法和专家咨询法进行效果分析,以此来验证优化策略的合理性。本论文的研究成果,不但可以帮助S公司提高产品竞争力,使S公司能健康稳定的发展。而且对国内其他合资厂商也有借鉴意义,促使中压开关行业良性有序的发展。

马蕾[9]（2017）在《中压开关DCS远程控制系统及应用研究》文中研究指明本文提出一种能在DCS工作站直接看到中压开关控制回路现场操作视频和工作状态,并可对其进行控制的中压开关DCS远程可视停送电及诊断系统。该系统可实现能在DCS工作站直接看到中压开关控制回路现场操作视频和工作状态,并可对其进行控制,系统组态稳定,成本较低。

费少伟[10]（2016）在《额定电流4000安培中压开关柜的研制》文中指出中压开关柜是区域性供电系统中的电气设备。其基本功能是遥控分、合闸操作,并具有测量与保护功能。供电系统中的设备要长期连续工作,对可靠性的要求较高。本文在对现有的中压开关柜组成与结构进行深入分析的基础上,对我公司生产的4000A中压开关柜进行详细介绍,并给出了若干关键部件的设计过程。本文论述了GIS（Gas Insulated Switchgear）的组成和一次接线方案的原则,在比较各种元件构成及箱体结构的基础上确定产品的总体结构;分析了SF6气体的绝缘特性,并对SF6气体间隙及沿面绝缘进行了工程计算;阐述了气室设计应考虑得主要因素,对影响气室温升的原因进行了剖析,并提出散热措施;介绍了GIS用真空断路器以及三工位隔离开关的设计技术;运用微机技术开发了专用的三工位开关控制器;在阐述新型传感技术的基础上,提出了适应于GIS的控制保护系统;阐述了GIS产品及内部元件的型式试验项目。产品已经完成了全套型式试验,全部通过,产品已经进入量产阶段。

### 二、中压开关元件发展方向的探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、中压开关元件发展方向的探讨（论文提纲范文）

#### （1）高压开关行业现状及发展趋势（论文提纲范文）

2020年高压开关行业主要经济指标情况

1．主要经济指标

2．主要产品产量

高压开关行业技术发展

1．特高压设备

1.1特高压意义

1.2主要科技成果

2．高压开关设备

2.1高压设备技术发展

2.2主要科技成果

3．中压开关设备

3.1中压开关发展趋势

3.2主要科技成果

标准研究与制修订状况

结束语

#### （2）10kV开关柜电气设计及智能化改进方法探析（论文提纲范文）

0 引言

1 中压开关柜的分类及技术发展

2 中压开关柜电气设计案例

2.1 工程案例

2.2 结构设计

2.2.1 进线柜、馈线柜的总体结构设计

2.2.2 一次线路设计

2.2.2. 1 一次线路接线情况

2.2.2. 2 一次电气元件的选择

2.2.3 二次电路设计

2.2.3. 1 二次电路回路的主要分类

2.2.3. 2 二次回路中配线截面的选择

3 中压开关柜的智能化改造成果

3.1 KYN28开关柜智能化改造的总体方案

3.2 中压开关柜的智能化改造成果

3.2.1 实现了电动操作的自动化

3.2.2 实现在线监测和自诊断技术

3.2.3 实现配电系统的智能化

4 总结

#### （3）基于DSP监测中压开关柜运行状态的系统设计（论文提纲范文）

0 引言

1 DSP系统

2 监测系统设计

2.1 硬件电路设计

2.2 软件程序设计

4 结论

#### （4）基子RCM方法的高温气冷堆核电站电气设备维修策略改进（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 国内外设备维修管理现状

1.3 RCM技术发展现状

1.4 引入关键敏感设备的RCM分析方法

1.5 本文主要研究内容

第二章 核电站电气设备可靠性研究方法

2.1 RCM的理论基础及核心问题

2.1.1 RCM的理论基础

2.1.2 RCM与传统维修观念的区别

2.1.3 RCM的核心问题

2.2 RCM的分析过程

2.2.1 功能与性能指标

2.2.2 功能故障

2.2.3 故障模式

2.2.4 故障影响

2.2.5 故障后果

2.2.6 管理故障模式

2.2.7 管理故障后果

2.3 关键敏感设备选取原则

2.3.1 帕雷托法则

2.3.2 关键敏感设备分类

2.4 经验反馈制度

2.5 设备可靠性评价指标

2.5.1 可靠度

2.5.2 不可靠度及失效率密度

2.5.3 设备失效率

2.6 本章小结

第三章 电气设备RCM可靠性管理维修策略

3.1 RCM维修决策过程

3.2 管理故障模式的维修策略

3.2.1 状态监测

3.2.2 定期翻修

3.2.3 定期更换

3.3 管理故障后果的维修策略

3.3.1 定期试验

3.3.2 纠正性维修

3.3.3 重新设计

3.4 本章小结

第四章 高温气冷堆核电站关键敏感电气设备维修策略分析及改进

4.1 高温气冷堆核电站电气设备分级

4.1.1 高温气冷堆核电站简介

4.1.2 高温气冷堆核电站电力系统

4.1.3 高温气冷堆核电站电气设备分级

4.2 中压交流厂用电系统简介

4.2.1 系统设计简介

4.2.2 关键敏感设备的选取

4.3 关键敏感设备可靠性分析

4.3.1 主氦风机变频器开关柜功能及结构简介

4.3.2 主氦风机变频器开关柜功能故障

4.3.3 主氦风机变频器开关柜故障模式及故障影响

4.3.4 主氦风机变频器开关柜预防性维修大纲编制

4.3.5 主氦风机变频器开关柜预防性维修大纲实施效果

4.4 关键敏感设备维修策略分析与改进

4.4.1 运行初期故障情况分析

4.4.2 借鉴行业相关经验反馈

4.4.3 维修策略改进

4.4.4 维修策略改进后的运维效果分析

4.5 本章小结

第五章 结论

5.1 论文主要工作

5.2 后续工作

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （5）粤北山区有源配电网典型接线的可靠性评估（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究的意义

1.3 国内外研究的现状

1.3.1 配电网可靠性指标研究现状

1.3.2 配电网可靠性建模与评估方法

1.4 论文主要研究的内容

第二章 韶关地区中压配电网现状分析

2.1 电源情况

2.2 负荷情况

2.3 线路情况

2.4 台区情况

2.5 配电自动化

2.6 本章小结

第三章 分布式电源接入对馈线可靠性的影响

3.1 中压配电网可靠性评价体系

3.1.1 评价指标与网络参数

3.1.2 评估方案与模型

3.2 不含分布式能源配电网可靠性评估

3.3 分布式能源不同接入位置可靠性评估

3.4 分布式能源不同渗透率可靠性评估

3.5 分布式能源不同支撑时间可靠性评估

3.6 本章小结

第四章 分布式电源接入典型网架的可靠性评估

4.1 韶关市中压配电网故障情况分析

4.2 韶关市中压配电网典型接线可靠性评价

4.2.1 评价原理

4.2.2 评价模型

4.2.3 评价结果

4.3 本章小结

第五章 结论

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）计及恶劣天气影响的海上风电场可靠性评估与维修/维护资源优化（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 海上风电场可靠性评估研究现状

1.3 恶劣天气对海上风电场可靠性影响研究现状

1.4 海上风电场维修/维护资源优化的研究现状

1.5 本文主要研究内容

2 基于MCMC方法的海上风电场可靠性评估

2.1 引言

2.2 海上风电场结构及风机出力模型

2.2.1 海上风电场接线结构

2.2.2 海上风电场集电系统主要元件

2.2.3 风机出力模型

2.3 基于MCMC方法的风速模拟模型

2.3.1 MCMC方法

2.3.2 基于MCMC的风速模拟方法

2.4 基于MCMC的海上风电场可靠性评估

2.4.1 可靠性评估指标

2.4.2 元件可靠性建模及其故障-修复状态模拟

2.4.3 元件故障后果分析

2.4.4 可靠性评估流程

2.5 算例分析

2.5.1 基于MCMC的风速模拟结果及分析

2.5.2 不同风速模型下海上风电场可靠性评估结果对比分析

2.5.3 集电系统元件故障对海上风电场可靠性的影响

2.6 本章小结

3 考虑恶劣天气影响的海上风电场可靠性评估

3.1 引言

3.2 恶劣天气对海上风电场可靠性的影响分析

3.2.1 恶劣天气对海上风电场元件故障率的影响

3.2.2 恶劣天气对海上风电场元件修复时间的影响

3.3 考虑恶劣天气影响的海上风电场元件时变可靠性参数建模

3.3.1 受天气影响的海上风机时变故障率模型

3.3.2 受天气影响的海上风电场元件时变修复时间模型

3.4 考虑恶劣天气影响的海上风电场可靠性评估模型

3.4.1 基于MCMC的海上天气和风电场元件状态统一模拟方法

3.4.2 可靠性评估流程

3.5 算例分析

3.5.1 可靠性评估结果

3.5.2 风机加固对海上风电场可靠性的影响分析

3.5.3 直升机作为维修运输工具对海上风电场可靠性的影响分析

3.5.4 风电场所在海域天气特征对海上风电场可靠性的影响分析

3.6 本章小结

4 考虑恶劣天气影响的海上风电场维修/维护资源优化

4.1 引言

4.2 海上风电场维修/维护保障体系介绍

4.2.1 海上风电场的维修/维护类型分类

4.2.2 维修/维护人员分类与工作班次安排

4.2.3 维修/维护人员住宿地点与运输载具

4.3 海上风电场维修/维护资源建模

4.3.1 运输载具的选择对元件修复时间的影响建模

4.3.2 考虑维修排队和备用元件数量的维修等待时间建模

4.3.3 辅助维护队伍与载具数量

4.4 海上风电场维修/维护资源优化模型及求解

4.4.1 目标函数

4.4.2 模型求解

4.5 算例分析

4.5.1 维修/维护资源优化结果

4.5.2 运输载具选择对优化结果的影响

4.5.3 住宿地点和工作班次对优化结果的影响

4.5.4 电价和故障率对综合成本的影响分析

4.6 本章小节

5 结论与展望

5.1 主要结论

5.2 后续研究工作的展望

参考文献

附录

A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录

B 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目及取得的成果

C 学位论文数据集

致谢

#### （7）厦门H公司营销策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 研究思路及基本框架

1.3 国内外市场营销研究现状

1.3.1 国外市场营销研究现状

1.3.2 国内市场营销研究现状

1.4 主要应用理论模型介绍

1.4.1 波特五力模型

1.4.2 SWOT分析工具

1.4.3 STP理论

1.4.4 4PS营销组合策略理论

第2章 厦门H公司所在行业现状分析

2.1 电力设备产业链分析

2.2 中压开关柜产业发展历程及现状

2.3 中压开关柜产业市场机遇和发展趋势

第3章 厦门H公司营销环境分析

3.1 厦门H公司基本情况

3.2 基于波特五力模型的竞争环境分析

3.2.1 行业竞争者分析

3.2.2 供应商议价能力分析

3.2.3 买方议价能力分析

3.2.4 替代品分析

3.2.5 新进入者威胁

3.3 基于SWOT的企业竞争力分析

3.3.1 优势

3.3.2 劣势

3.3.3 机会

3.3.4 威胁

3.3.5 构建厦门H公司营销资源SWOT矩阵

第4章 厦门H公司营销策略构建

4.1 基于STP理论选择目标市场

4.1.1 市场细分

4.1.2 目标市场选择

4.1.3 市场定位

4.2 基于4PS理论构建营销组合策略

4.2.1 厦门H公司产品策略

4.2.2 厦门H公司价格策略

4.2.3 厦门H公司渠道策略

4.2.4 厦门H公司促销策略

第5章 厦门H公司营销策略实施的保障

5.1 完善营销组织结构

5.2 增强营销体系人力资源保障

5.3 构建有效运作的组织保障体系

第6章 研究成果与结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （8）S公司产品管理优化策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和现状

1.1.1 研究背景

1.1.2 国内外研究现状

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 研究内容和思路

1.4 研究方法

第二章 产品管理相关理论内容概述

2.1 产品及产品管理定义

2.1.1 产品

2.1.2 产品管理

2.2 产品管理的主要内容

2.2.1 产品组合

2.2.2 产品生命周期管理

2.2.3 产品创新管理

2.3 环境分析工具

2.3.1 SWOT分析法

2.3.2 波特五力模型

第三章 S公司产品管理现状与问题分析

3.1 S公司简介

3.2 中压开关行业产品现状

3.2.1 中压开关行业现状

3.2.2 中压开关产品现状

3.2.3 中压开关产品竞争力分析

3.3 S公司产品管理现状

3.3.1 S公司产品线分析

3.3.2 S公司产品组合介绍

3.3.3 S公司产品管理的SWOT分析

3.4 S公司产品管理问题分析

3.4.1 产品组合策略缺失

3.4.2 缺少本地化的产品生命周期管理

3.4.3 缺少差异化竞争的产品

3.4.4 缺少本地化的产品创新管理流程

第四章 S公司产品管理优化策略

4.1 优化策略设计的目标和原则

4.1.1 目标

4.1.2 原则

4.2 制定产品管理优化策略

4.2.1 优化产品组合

4.2.2 本地化产品生命周期管理

4.2.3 通过产品差异化提高市场竞争力

4.2.4 制定产品创新管理流程

第五章 S公司产品管理优化效果分析

5.1 产品组合效果分析指标选取

5.1.1 盈利能力

5.1.2 需求刚性

5.1.3 产品生命周期

5.2 确定产品组合效果分析指标权重

5.2.1 建立系统递阶层次结构模型

5.2.2 构造两两比较判断矩阵

5.2.3 计算各层次判断矩阵的相对权重

5.2.4 计算综合权重

5.3 产品组合效果

第六章 结论

6.1 本论文的主要研究结论

6.2 研究的不足和进一步研究的意见

6.3 未来的研究展望

第七章 参考文献

个人简历

致谢

#### （9）中压开关DCS远程控制系统及应用研究（论文提纲范文）

1 系统组成

2 操作方法

3 小结

#### （10）额定电流4000安培中压开关柜的研制（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 中压开关柜的主要技术特点和发展趋势

1.3 国内外中压开关柜主要技术水平及技术参数

1.4 论文的研究目的和内容

1.4.1 论文的研究目的

1.4.2 论文的研究内容

第二章 中压开关柜的组成与结构分析

2.1 中压开关柜的基本柜型

2.2 一次主接线方案

2.2.1 常规一次主接线方案

2.2.2 大电流开关柜一次方案图

2.3 中压开关柜的主要组成部分

2.3.1 气室

2.3.2 母线结构

2.3.3 断路器

2.3.4 三工位隔离开关

2.3.5 电流互感器和电压互感器

2.3.6 控制和保护单元

2.3.7 电缆终端

2.3.8 避雷器

2.4 中压开关柜产品典型的结构

2.4.1 国内外中压开关柜典型结构

2.4.2 本公司气体绝缘中压开关柜典型结构

第三章 大电流中压开关柜关键部件的选型

3.1 气室绝缘设计

3.1.1 气室充气压力的考虑因素

3.1.2 气室充气压力的确定

3.1.3 绝缘件的选用

3.2 气箱的设计

3.2.1 箱体结构的设计

3.2.2 箱内的散热

3.3 真空断路器的结构设计

3.3.1 结构设计和工作原理

3.3.2 断路器操作机构

3.4 双层固体绝缘母线的应用

3.4.1 固体绝缘母线的类型

3.4.2 固体绝缘母线的结构

3.5 三工位隔离开关操作机构的设计

3.5.1 基本机构

3.5.2 三工位开关操作机构常见的问题

3.5.3 解决措施

第四章 中压开关柜的控制与保护系统

4.1 中压开关柜控制与保护系统的基本要求

4.2 中压开关柜的主要传感器件

4.2.1 光电位置传感器

4.2.2 电子式电流互感器

4.2.3 电子式电压互感器

4.3 SF_6气体密度监测

4.4 柜体主回路电压监测

4.5 中压开关柜的电气控制

第五章 中压开关柜样机性能测试

5.1 绝缘试验

5.2 动热稳定试验

5.3 局部放电试验

5.4 机械寿命试验

5.5 密封试验

5.6 温升试验

5.7 样机的试验测试结果

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

作者在读期间科研成果简介

致谢

### 四、中压开关元件发展方向的探讨（论文参考文献）

- [1]高压开关行业现状及发展趋势[J]. 赵永涛,倪锋. 电气时代, 2021(11)

- [2]10kV开关柜电气设计及智能化改进方法探析[J]. 杨金城. 中国新技术新产品, 2021(17)

- [3]基于DSP监测中压开关柜运行状态的系统设计[A]. 田天. 第十七届沈阳科学学术年会论文集, 2020

- [4]基子RCM方法的高温气冷堆核电站电气设备维修策略改进[D]. 陈曦. 山东大学, 2020(10)

- [5]粤北山区有源配电网典型接线的可靠性评估[D]. 李纪伟. 华南理工大学, 2020(02)

- [6]计及恶劣天气影响的海上风电场可靠性评估与维修/维护资源优化[D]. 晁化伟. 重庆大学, 2019(01)

- [7]厦门H公司营销策略研究[D]. 胡立明. 华北电力大学(北京), 2018(04)

- [8]S公司产品管理优化策略研究[D]. 倪志军. 桂林理工大学, 2018(05)

- [9]中压开关DCS远程控制系统及应用研究[J]. 马蕾. 科技风, 2017(20)

- [10]额定电流4000安培中压开关柜的研制[D]. 费少伟. 苏州大学, 2016(05)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/9e1fdeaf4a6bd7f9a0571db4.html