# 1175t/h锅炉渣气干处理系统

### 一、1175t/h锅炉炉渣气力干式处理系统（论文文献综述）

张光荣,李蜀生,赵世泽,王勇,于永强,张洪涛,王杏[1]（2020）在《炉渣处理系统发展现状与解决方案》文中提出总结了国内外内炉渣处理系统发展历程,概况了炉渣处理系统的主要技术发展节点、分类、工作流程和参数;分析了水力、圆环链捞渣机、钢带干渣机、链板干渣机除渣系统的主要问题和问题原因,并提出采用模锻链捞渣机除渣系统、鳞斗干渣机除渣系统来解决传统技术问题。

赵大伟[2]（2017）在《三河电厂300MW燃煤锅炉双尺度低氮燃烧技术的应用研究》文中研究指明随着我国环境政策日趋严格,环境改善呼声也日益提高,氮氧化物的排放标准也日益严格,新的排放收费政策已经逐步开始实施。为了适应新的环保政策要求以及减轻电厂在脱硝运行方面的经济压力,在充分调研和认真研究三河电厂锅炉运行情况的基础上,展开三河电厂300MW燃煤锅炉低氮燃烧器改造在必要性和可行性方面的论证,决定采用某公司新研发的双尺度低氮燃烧系统,并实施了低氮燃烧器技术改造。本文首先介绍了双尺度低氮燃烧技术的工作原理,指出其在纵向分为三区,在横向上分为两区,实现了燃料浓度分离和空气浓度分级,从而实现了氮氧化物降低、防止结渣和腐蚀等目的。低氮燃烧器改造后对锅炉进行了冷态试验,主要是调平了磨煤机各层的一次风速,对二次风挡板特性进行试验,对炉内气流分布和空气动力场进行了烟花试验,结果表明炉空气动力场良好,贴壁风的轨迹比较明显,从而为锅炉热态试验提供参考依据。随后对锅炉进行了不同负荷下热态试验,试验结果表明当采取优化后的过量空气系数、二次风配风、SOFA风配风等优化措施后,机组在满负荷（315MW）工况下,实测锅炉SCR入口NOx排放浓度值从改造前575.6 mg/Nm3降低为125.5mg/Nm3（标态、干烟气）,飞灰可燃物为0.59%,锅炉热效率从改造前94.13增加为94.79%,主蒸汽温度为540.0℃,再热蒸汽温度为542.3℃。氮氧化物排放浓度大幅减小,锅炉效率保持较高水平,飞灰含碳量明显减小,主再热汽温基本在正常范围内,其它经济性指标良好,达到了改造目标。

董信光,何国亮,高长安,李峰[3]（2013）在《改造型干式排渣系统对锅炉运行特性的影响》文中认为随着节水意识的增强,而干式排渣方式又有着结构简单、节水、干渣经济价值高等优点,因而不少火力发电厂将锅炉的水力除渣改为干式除渣方式.改造后由于锅炉的运行特性会发生变化,从而出现了排烟温度升高、软渣难破碎等问题,针对这些问题,在现场试验的基础上对改造后的干式排渣运行特性进行全面分析,找出对锅炉经济性影响的因素进行优化,得出合理运行方式。

邹大勇[4]（2009）在《理文造纸污泥处置系统优化研究》文中指出我国是造纸大国,每年在生产过程中都会有大量污泥产生,其主要成分是灰尘和无法被分离的纸浆、毛布纤维及填料。纸厂污泥的突出特点是高水份、低热值,有难闻气味,而且还含有致病菌、重金属等有害物质。常规处理办法对环境都有不同程度的污染。因此,如何妥善、有效、科学地处理造纸污泥已经成为一项迫在眉睫的环保课题。理文造纸有限公司是国内造纸的行业龙头企业,其江苏理文造纸分公司日产纸近3000吨,每日产生污泥约360吨,其污泥含水率约80%。理文自备电站锅炉的排烟温度为160℃左右,所以理文造纸公司于2006年开始陆续安装了3台污泥干燥焚烧系统,采用旋流喷动干燥机,利用锅炉的高温烟气来干燥污泥,设计处理量是每台100吨/天,得到含水率约为30%的污泥颗粒,然后将其通过气力输送系统送入锅炉进行焚烧。此外理文公司还安装了两套污泥泵,通过它升压后再经管道输送至锅炉的炉膛中直接进行焚烧。本文简要介绍了理文造纸污泥处置系统的工艺流程,通过焚烧试验研究了流化床锅炉直接焚烧湿污泥的处置情况,得出处理成本及环保等相关数据。通过对理文造纸污泥干燥焚烧系统的分析与研究,得出干燥系统的物热平衡及处理成本,与直接焚烧成本进行了对比,同时提出了应该针对污泥不同的处置方式采取不同分析方法的观点。但在污泥干燥焚烧系统的运行过程中,存在一些设备故障和技术性难题,使系统很难达到设计出力,主要表现为设备磨损严重、风机电耗偏大、干燥后物料输送不畅、控制系统不完善等,自2008年6月开始,我们对干化系统进行了一系列改造优化:1)在系统中加装陶瓷多管式除尘器,以此来改善干化系统磨损严重的问题;2)将风机由风门调速改为变频调速;3)在输送系统中加装封料泵,来改善物料输送的通畅性;4)在控制系统加装了报警保护及自动反馈控制器等,当污泥含水率变化或者其他运行条件发生变化时系统能自动调整,减少发生故障的概率。通过对污泥干化系统的优化研究及污泥处理设备运行方式的优化,使我们从污泥处理及资源回收方面获得更多的经验与知识,为获得造纸企业污泥处置先进技术做出有益的探索。

王斌[5]（2007）在《保定热电厂八期扩建工程环境影响预评价及对策研究》文中研究说明本文在前人研究成果的基础上,结合环境影响评价的理论,从大气、水、噪声、废渣和电厂内部环境等几个方面详尽的分析了保定热电厂八期扩建工程对当地环境的影响情况;并针对保定地区水资源较匮乏的状况,对八期扩建工程用水情况进行了分析。通过咨询专家意见、实地考察和考虑定量评价的可行性,建立起了针对保定地区特点的“保定热电厂八期扩建工程环境影响预评价指标体系”。本文利用改进的灰色关联方法和改进的模糊综合评价方法对八期扩建工程的环境影响进行了预评价,并根据评价结果提出了污染防治对策以及可行性建议,为电力工程建设项目环境影响预评价提出了新的分析和评价方法,所得结论可供保定热电厂八期工程建设参考,具有一定的实际意义。

靖长财,王景和[6]（2001）在《1175t/h锅炉炉渣气力干式处理系统》文中提出以三河发电厂引进意大利 MAGAL DI公司的锅炉炉渣处理系统为例 ,在对炉渣气力干式处理系统的原理、组成、功能进行论述的基础上 ,介绍了设备结构、系统布置特点及系统程控启停和正常运行程序。运行实践和考核试验结果表明 ,该系统完全达到了预期的效果 ,说明该系统的引进是成功的。最后对系统运行中曾出现的故障及其处理进行分析说明 ,对于设计和制造部门具有一定的参考价值

### 二、1175t/h锅炉炉渣气力干式处理系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、1175t/h锅炉炉渣气力干式处理系统（论文提纲范文）

#### （1）炉渣处理系统发展现状与解决方案（论文提纲范文）

0 引言

1 国外炉渣处理系统发展概况

2 我国炉渣处理系统发展

3 炉渣处理系统主要技术

3.1 主要技术节点

3.2 主要技术分类

3.3 主要技术工作流程

3.4 主要技术参数

4 技术主要问题

4.1 炉渣与渣水成份

4.2 水力除渣系统

4.3 圆环链捞渣机系统

4.4 钢带干渣机系统

4.5 链板干渣机系统

5 技术问题解决方案

5.1 思路分析

5.2 圆环链捞渣机系统解决方案

5.3 钢带干渣机系统解决方案

5.4 链板干渣机系统解决方案

6 结束语

#### （2）三河电厂300MW燃煤锅炉双尺度低氮燃烧技术的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文的选题背景及意义

1.2 本课题国内外调研报告

1.2.1 国外低氮燃烧技术研究现状

1.2.2 国内低NO_x燃烧技术研究现状

1.3 本课题研究内容

第2章 三河电厂低氮燃烧器改造概况

2.1 锅炉燃烧系统简介

2.2 锅炉原设计参数

2.3 锅炉原设计煤种特性

2.4 燃烧系统改造介绍

2.4.1 改造前燃烧器主要设计参数

2.4.2 燃烧器设备运行情况及存在的问题

2.5 双尺度低NO_x燃烧技术原理

2.6 改造方案

2.6.1 低NO_x燃烧系统改造方案

2.6.2 燃烧器降低NO_x排放量改造措施

2.7 本章小结

第3章 低氮燃烧改造后性能试验及燃烧调整试验

3.1 试验目的

3.2 主要性能考核指标

3.3 试验方法及数据处理方法

3.4 冷态试验项目

3.4.1 一次风调平及风速测量试验

3.4.2 二次风门挡板特性试验

3.4.3 炉内冷态空气动力场烟花示踪试验

3.5 热态试验项目

3.5.1 试验条件

3.5.2 试验过程

3.5.3 试验数据

3.5.4 试验结果

3.5.5 关于减温水量说明

3.6 本章小结

第4章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （3）改造型干式排渣系统对锅炉运行特性的影响（论文提纲范文）

1 干式排渣系统工作原理

2 干渣的组分特性

3 干式排渣改造对锅炉运行特性的影响分析

3.1 对锅炉运行安全性的影响分析[2~3]

3.2 对锅炉运行经济性的影响分析

4 结论

#### （4）理文造纸污泥处置系统优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 污泥的分类

1.1.2 污泥的水分特性

1.1.3 污泥的理化特性

1.1.4 污泥的主要危害

1.2 污泥处理处置现状

1.2.1 污泥处理处置技术概述

1.2.2 污泥的干化焚烧技术

1.3 理文造纸污泥处理处置系统概况

1.3.1 理文造纸污泥处理工艺

1.3.2 理文造纸污泥的工业元素分析

1.3.3 理文造纸污泥处理处置系统

1.4 课题的内容及目标

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究目标

第二章 理文造纸污泥流化床直接掺烧系统分析

2.1 污泥焚烧概述

2.1.1 国内外对污泥在流化床锅炉中焚烧的研究状况

2.2 污泥焚烧热值分析

2.2.1 理文造纸污泥热值量热仪测量结果

2.2.2 理文造纸污泥热值工业分析法测定结果

2.2.3 理文造纸污泥热值元素分析法测定结果

2.2.4 理文造纸污泥含水率对热值利用的影响

2.3 造纸污泥的流化床焚烧技术基础

2.3.1 流化床焚烧技术简介

2.3.2 造纸污泥在流化床锅炉中的燃烧特性和燃烧调整

2.4 理文造纸污泥流化床直接掺烧系统概述

2.5 湿污泥直接掺烧试验

2.5.1 掺烧试验的内容

2.5.2 掺烧试验的步骤

2.6 理文造纸污泥流化床直接掺烧系统分析

2.6.1 理文造纸湿污泥样品分析结果

2.6.2 掺烧试验数据分析与成本计算

2.6.3 理文造纸湿污泥在流化床锅炉中掺烧环保分析

2.6.4 理文造纸湿污泥在流化床锅炉中燃烧份额的确定

2.7 本章小结

第三章 理文造纸污泥干燥焚烧系统分析

3.1 污泥干燥基础

3.1.1 污泥自然干燥

3.1.2 污泥加热干燥技术

3.1.3 干燥过程分析

3.1.4 加热干燥工艺

3.1.5 污泥干燥工艺的发展趋势

3.1.6 喷动床干燥器与流化床干燥器的性能比较

3.1.7 利用锅炉排烟的污泥干燥系统

3.2 理文造纸污泥干燥焚烧系统分析

3.2.1 理文造纸污泥干燥焚烧系统构成及工艺

3.2.2 旋流喷动干燥器的特点

3.2.3 理文造纸污泥干燥焚烧系统物热横算

3.2.4 理文造纸污泥干燥焚烧系统经济性分析

3.2.5 理文造纸污泥干燥焚烧系统安全性分析

3.3 理文造纸污泥干燥焚烧系统粘壁问题分析

3.4 对于湿污泥流化床直接焚烧和干燥焚烧采用不同分析方法的建议

3.5 本章小结

第四章 理文造纸污泥干燥焚烧系统优化分析

4.1 理文造纸污泥干燥焚烧系统设备管道磨损问题

4.1.1 理文造纸污泥干燥焚烧系统磨损问题现状分析

4.1.2 针对磨损问题的改造

4.1.3 改造效果

4.2 理文造纸污泥干燥焚烧系统风机电耗偏大问题

4.2.1 风机运行现状

4.2.2 风机变频调速的节能原理

4.2.3 风机变频改造方案

4.2.4 风机变频改造后效益分析

4.3 理文造纸污泥干燥焚烧系统干物料输送问题

4.3.1 理文造纸污泥干燥焚烧系统干物料输送系统工艺

4.3.2 干物料输送系统问题分析

4.3.3 干物料输送系统改造及效果

4.4 理文造纸污泥干燥焚烧系统整体控制问题

4.4.1 理文造纸污泥干燥焚烧系统的生产过程

4.4.2 原控制系统概述及存在问题

4.4.3 控制系统优化及效果

4.5 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

答辩委员会对论文的评定意见

#### （5）保定热电厂八期扩建工程环境影响预评价及对策研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 引言

1.1 本课题研究的背景

1.2 本课题研究的意义

1.2.1 理论意义

1.2.2 实际意义

1.3 本课题研究的内容和方法

第二章 环境影响预评价的历史及现状

2.1 环境评价的产生

2.2 环境影响预评价的历史演进

2.3 国内外环境影响预评价发展现状

2.3.1 国外研究现状

2.3.2 国内发展现状

2.4 环境影响预评价的评价方法

第三章 保定热电厂八期扩建工程环境影响分析

3.1 保定热电厂八期扩建工程的提出

3.1.1 项目建设的必要性和可行性

3.1.2 保定市电力发展存在的问题

3.2 八期扩建工程环境影响预评价

3.2.1 项目概述

3.2.2 对大气环境的影响分析及评价

3.2.3 对水环境的影响分析及评价

3.2.4 对噪声的分析及评价

3.2.5 施工期环境影响分析

3.2.6 固体废物处置及其环境影响分析

3.2.7 煤耗分析

3.2.8 总量控制分析及评价

3.2.9 环保投资估算与效益分析

3.2.10 公众参与调查

3.2.11 项目环境影响综合分析

第四章 八期扩建工程环境影响预评价指标体系的建立

4.1 指标体系的基本理论

4.1.1 指标的内涵及作用

4.1.2 指标体系的概念与分类

4.1.3 环境影响预评价指标选取的原则

4.2 八期扩建工程环境影响预评价指标体系

第五章 保定热电厂八期扩建工程环境影响综合评价

5.1 基于空间概念的灰色关联环境影响综合评价

5.1.1 灰色关联方法的改进

5.1.2 评价过程

5.1.3 结果分析

5.2 基于 AHP、成功度法的模糊综合评价

5.2.1 基本理论

5.2.2 评价过程

5.2.3 结果分析

第六章 八期工程污染防治对策与可行性建议

6.1 污染防治对策与可行性建议

6.1.1 大气污染防治对策与可行性建议

6.1.2 水污染防治对策与可行性建议

6.1.3 噪声污染防治对策

6.1.4 施工期污染防治对策

6.1.5 粉煤灰综合利用

6.2 环境管理与监测计划

6.2.1 环境管理

6.2.2 环境监测计划

6.2.3 环境保护三同时验收内容

第七章 结论

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

详细摘要

### 四、1175t/h锅炉炉渣气力干式处理系统（论文参考文献）

- [1]炉渣处理系统发展现状与解决方案[J]. 张光荣,李蜀生,赵世泽,王勇,于永强,张洪涛,王杏. 应用能源技术, 2020(07)

- [2]三河电厂300MW燃煤锅炉双尺度低氮燃烧技术的应用研究[D]. 赵大伟. 华北电力大学, 2017(03)

- [3]改造型干式排渣系统对锅炉运行特性的影响[J]. 董信光,何国亮,高长安,李峰. 电站系统工程, 2013(01)

- [4]理文造纸污泥处置系统优化研究[D]. 邹大勇. 华南理工大学, 2009(S1)

- [5]保定热电厂八期扩建工程环境影响预评价及对策研究[D]. 王斌. 华北电力大学（河北）, 2007(02)

- [6]1175t/h锅炉炉渣气力干式处理系统[J]. 靖长财,王景和. 吉林电力, 2001(06)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/b1db1f5ca6517984cd3d5ade.html