# 可降解聚乳酸支架治疗胆管损伤的实验研究

### 一、可降解聚乳酸支架在胆管损伤治疗中作用的实验研究（论文文献综述）

杨丽萍,林圯昕,冯莉,蒋霞[1]（2021）在《胆管替代物研究进展》文中进行了进一步梳理胆管替代物的研发是现代胆道外科不可或缺的组成部分,是恢复胆道系统正常功能的途径,具有重大的临床意义。胆管替代物植入体内后,导致移植部位出现的胆道堵塞或狭窄是人工胆管研究中最迫切需要解决的问题,其根本原因是胆道替代物慢性炎性刺激导致的组织增生,促进移植部位新生胆管组织的形成可解决这一问题。本文通过总结国内外的文献,对非降解型人工胆管、降解型人工胆管,以及组织工程化人工胆管的研究与开发进行综述,以期为胆道替代物的进一步发展提供参考。未来的研究应重点关注如何快速在组织工程化人工胆管壁形成胆道上皮层、促进新生胆道组织形成、调控人工胆管降解性能和力学性能等几个方面,从根本上解决人工胆管研究中面临的问题,推进人工胆管研发的进程。

邱思远,纪任,范卫填[2]（2020）在《生物可降解胆道支架治疗胆道良性狭窄的研究现状》文中提出放置胆道支架是治疗胆道良性狭窄（benign biliary stricture,BBS）主要手段之一。目前常用的胆道支架是塑料支架和自膨式金属支架,但塑料支架易堵塞、移位,需要频繁更换;而金属支架价格昂贵、取出困难。生物可降解胆道支架（biodegradable biliary stent,BDBS）安全有效且无需移除,是极具应用前景的新型支架,但迄今为止临床使用经验有限。当前生物可降解支架最常用的材料是聚二恶烷酮,有限的人体试验显示其生物相容性良好。近期经内镜和经皮经肝放置自膨式聚二恶烷酮胆道支架治疗胆道良性狭窄的研究令人瞩目,初步的结果也令人鼓舞,但较高的术后胆管炎发生率也让人担忧。逐步增多的临床研究显示BDBS的安全性和有效性,初步展现出其广阔的应用前景,未来需要对长期临床效果进行进一步的大样本临床对照研究。

张亮,马亚丽,邵雯[3]（2020）在《新型可降解胆道支架的材料优化设计》文中研究表明为了提高现有胆道支架的降解程度,改善易移位和发生胆道再狭窄的现状,本文设计了一种新型可降解TAXOLP3/4HB-PCL胆道支架,确定了基本结构参数。根据正常成年人和不同年龄段儿童的胆管尺寸,设计出了5种直径的直管型可降解胆道支架。采用MTT法评价胆道支架所用P3/4HB-PCL材料对成纤维细胞的增殖影响,并将材料浸入PBS缓冲液中对其降解性进行分析。结果表明,P3/4HB-PCL材料细胞反应性极轻,生物相容性良好,在类人体环境的条件下,降解性能良好。

张嫣红[4]（2018）在《可降解胆管支架力学性能的分析与研究》文中研究说明可降解镁合金支架是治疗胆道狭窄的一种新型医疗器械。在支架植入患者胆管的狭窄部位后,由球囊进行扩张来撑开胆管,以达到治疗胆管狭窄的目的。支架介入治疗过程中创伤小、操作简便,并能在一段时间后自行降解而减少了患者二次手术取出支架的痛苦,所以研究可降解镁合金胆管支架的力学性能对胆道疾病的临床应用效果有重要意义。其中,扩张性能和降解性能是可降解支架两项最为重要的力学性能,但目前的研究并不成熟。因此,本文重点研究了镁合金胆管支架的扩张性能,探索研究了支架的降解性能,并对现有的镁合金胆管支架进行了优化,主要工作及研究成果如下:（1）通过建立三种具有不同椭圆度截面的胆管模型,基于有限元理论,研究了胆管椭圆度对支架扩张性能的影响。结果表明:对于该支架,在波形环和过渡杆的连接处的等效应力较大,但最大应力都未达到材料的强度极限,因此在扩张过程中支架不会发生断裂;胆管的椭圆度越大,支架在胆管内的扩张越困难,支架上的最大等效应力越大,径向回弹率越大,支架扩张变形后的椭圆度和狗骨头率越大,而支架的径向位移和轴向缩短率越小。对于胆管,支架扩张回弹后,三种胆管的狭窄率减小率都满足临床要求,其中圆形截面胆管的扩张程度最大,椭圆截面的胆管椭圆度的变化较大,容易使患者感到不适。此外,胆管管壁上的等效应力会随胆管椭圆度的增大而增大,应力集中的现象发生在胆管短半轴方向上。然而,胆管管壁上的最大应力值偏小,且支架与胆管壁的接触部位未出现病变组织从支架的网格中渗出的情况,因此该支架对胆管造成损伤的可能性很小。（2）基于支架的连续损伤模型,建立了镁合金胆管支架的降解模型。采用有限元软件ANSYS系统的二次开发功能,编写了包括支架单元的生死、支架表面单元和接触单元的不断更新过程的控制支架降解的有限元分析程序。计算结果表明,本文研究的镁合金支架在234h后开始降解,49天后完全降解。支架扩张回弹结束后,最大应力最先出现在支架中部结构的边缘处,因此,降解首先从支架中部开始,逐渐扩展至支架端部,裂纹从支架边缘向内侧扩展。在降解过程中,支架中部的外径不断减小,而支架端部的外径仅有轻微变化,支架的狗骨头率总体增大、长度总体增加、轴向缩短率总体减小。并且,胆管中部的内径不断减小。从支架降解开始至690h时,胆管组织与支架表面紧密贴合,但未从支架网格中渗出。且胆管壁上的集中应力较小,集中应力在支架的降解过程中不断减小,因此该支架在降解过程中对胆管壁造成损伤的可能性较小。（3）用参数化建模语言（APDL）对镁合金胆管支架进行参数化建模,在基于优化设计理论的基础上建立了胆管支架的优化模型。采用零阶法进行迭代计算,最后得到支架优化后的结构模型。优化支架相对于原始支架,其连接杆变细变短,过渡杆变细变长,波形环的尺寸变小,支架的厚度变大。对优化后支架进行扩张性能和降解性能分析。结果表明:优化支架上的应力小于原始支架,而扩张程度大于原始支架,优化后的支架具有更好的扩张性能;优化后的支架,其降解时间比原始支架长;在降解过程中,优化支架不仅更能撑开病变的胆管狭窄部位,还减小了健康的胆管端部组织的径向位移和集中应力大小。并且,优化支架的长度的变化幅度小于原始支架,从而减小了由支架轴向伸缩引起的与胆管壁之间的摩擦。因此,该优化支架具有更好的降解性能。结果证明该优化设计合理有效。

张亮,马锋[5]（2017）在《医用可降解聚乳酸的化学修饰及其作为胆道支架的应用》文中研究表明乳酸纯化后合成聚乳酸（PLA）;采用乙二醇对PLA端基进行化学修饰,合成了医用可降解端羟基聚乳酸（PLA-OH）,其结构和性能经1H NMR,IR,GPC和TGA表征。通过3D打印技术,设计成型了PLA-OH胆道支架（1）,并研究了1的降解行为。结果表明:处理温度为90℃,处理时间为40 min时,乳酸纯度达最大值99%;PLA-OH的Mw/Mn为1.3,分子量分布较窄;PLA-OH热稳定性较好,T5%为240℃;1降解性能良好,在PBS缓冲液中降解11 w,残余量为20.8%。

高强[6]（2017）在《一种新型的溶石药物控释金属支架治疗难治性胆总管结石的实验研究》文中提出胆结石疾病是一种常见的胆道疾病,给病人的工作生活带来极大痛。药物控释支架携带药物溶解胆总管结石被认为是最佳给药途径之一,且支架对结石的磨损破坏作用可增加溶石效果,此外支架还可提供引流胆汁,保持胆管通常的作用。因此,药物控释支架在胆结石的临床治疗中有着良好的应用前景。本研究中通过不同的制备方法制备出两种溶石药物控释金属支架,静电纺丝载药纳米纤维覆膜金属支架和浸涂覆膜药物洗脱金属支架。静电纺丝载药纳米纤维覆膜金属支架通过同轴静电纺丝法制备载药覆膜,纳米纤维覆膜最高的含药率可达37.5%。通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜、红外光谱、热解重量分析、力学测试等方式对纳米纤维膜的相关特理化性进行分析。在体外实验中,体外药物释放实验和体外降解实验来评价药物的释放行为及药物的释放对载药纳米纤维的降解影响,体外溶石实验则用来评价静电纺丝载药纳米纤维覆膜金属支架的体外溶石效果。用细胞毒性实验评价制备的静电纺丝载药纳米纤维覆膜金属支架生物相容性。研究结果显示,制备得到的载药纳米纤维形貌良好,具有壳-芯结构,胆酸钠（SC）和乙二胺四乙酸（EDTA）两种药物成功载入纳米纤维内部。载药纳米纤维中EDTA&SC含量越大,EDTA&SC的释放量越多,且溶石效果越好。制备的载有EDTA&SC的纳米纤维无明显细胞毒性,不会抑制细胞的增殖生长。浸涂覆膜药物洗脱金属支架通过浸涂覆膜的方法制备,载药覆膜中含药率为50%。通过光学显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射、热解重量分析及支架的径向力学性能测试等技术对载药涂层中的载药形式和浸涂覆膜药物洗脱金属支架力学进行分析。通过体外药物释放实验和体外溶石实验评价药物的持续释放时间和胆结石的溶石效果。研究结果显示,EDTA和SC成功载入浸涂覆膜药物洗脱金属支架的覆膜中,EDTA在载药涂层中以晶体颗粒形式存在,而SC则是以非晶体的形式存在。制备的支架径向压缩力学性能良好。浸涂覆膜药物洗脱金属支架在体外的药物释放时间可达28天,且溶石效果明显,胆结石的最终质量损失可达可达33.3%。对比实验结果显示,浸涂覆膜药物洗脱金属支架溶石效果好于静电纺丝载药纳米纤维覆膜金属支架。

宋银辉,刘春富[7]（2016）在《胆管损伤修复材料的研究进展》文中研究说明胆管缺损主要是医源性胆管损伤,医源性胆管损伤所造成的后果是极其严重的。胆管损伤修复材料与缺损胆管的愈合程度直接影响患者的术后疗效,对胆管损伤修复材料的研究是研制新型胆管损伤修复最基础的工作。随着高分子材料的飞速发展,修复材料也越来越广泛。希望通过对胆管损伤修复材料的研究,获得对现有的胆管修复材料、性质以及应用等方面的整体认识。

马利锋,李涛,张立超,刘国超,王建龙[8]（2016）在《新型生物可降解支架材料生物特性及在损伤胆道修复中的应用》文中研究说明背景:多种原因会导致胆道损伤的出现,损伤后的修复重建难度较大。支架置入是一种常用的方法,但以往大多使用金属或者塑料支架,容易导致一定不良反应的出现。目的:探讨新型生物可降解支架材料的生物特性及其在胆道损伤中的修复效果。方法:利用人新鲜胆汁检测新型生物可降解支架材料生物特性,观察其在不同时间的降解情况。纳入巴马小型猪30只,随机分为观察组和对照组,每组15只,均制备胆道损伤模型。对照组实施胆管间断缝合修复,观察组实施新型生物可降解支架联合大网膜修复治疗。观察支架的生物学性能,对比观察2组动物不同时间肝酶及血总胆红素检测水平,苏木精-伊红染色、Masson染色结果以及α-平滑肌肌动蛋白免疫组化检测结果。结果与结论:（1）术前及术后1,3,6个月对2组的肝酶及血总胆红素进行检测,不同时间组间及组内比较差异均无显着性意义（P均>0.05）;（2）苏木精-伊红染色和Masson染色观察结果发现,术后不同时间观察组的吻合口炎性反应与纤维增生程度均轻于对照组;（3）术后1,3个月,2组α-平滑肌肌动蛋白阳性评分均呈现出不断增加的情况,术后3个月均达到最大值,之后开始下降。且术后3,6个月,观察组的α-平滑肌肌动蛋白阳性评分均显着低于对照组（P<0.05）;（4）结果表明,制备的新型生物可降解支架材料具有良好的生物特性,应用于胆道损伤中可以获得理想的修复效果。

史同娜[9]（2012）在《复合型高分子人工胆管的制备及性能的研究》文中认为近年来人工血管、人工关节、心脏瓣膜、疝气补片等替代物已应用于临床并充分显示其修复器官损伤的极大优越性,而人工胆管的研究仍明显滞后。在医学上,病变的胆总管切除后胆道的修复或重建问题一直是胆道外科的主要难题之一。根据临床需求,人工胆管及其胆管替代物的研究越来越引起重视。由于生物高分子材料无毒,具有良好的生物相容性和力学性能等,目前采用生物高分子材料制备的人工胆管对失去功能的胆管进行修复与重建已成为相关领域的研究热点。本文从不可降解复合型人工胆管的制备、可降解人工胆管和支撑支架的制备及静电纺丝法制备胆管支架三个方面展开研究。首先采用等离子体改性技术及热处理和涂覆工艺制备了以聚四氟乙烯（PTFE）为基础材料、能达到临床要求的复合型人工胆管,进行了相关动物实验的研究,以此作为初步的试探研究;然后通过浇铸-浸渍法及熔融纺丝工艺制备了以聚乳酸（PLA）和聚己内酯（PCL）为材料的可降解人工胆管支架及胆管支撑支架;最后利用静电纺丝法分别制备了无序和有序的PLLA/PCL复合纤维支架,通过表面修饰等方法对纤维支架进行了亲水化的改性,并通过培养胆管上皮细胞评估支架与细胞的相容性。主要研究内容及工作如下:1.采用低温等离子体技术改性聚四氟乙烯表面,讨论了不同处理气体、处理功率和处理时间对聚四氟乙烯表面粗糙程度、化学基团及亲水性的影响。研究发现,经过不同条件的等离子体处理后,PTFE表面粗糙度有不同程度的增加。经过等离子处理后,PTFE表面的氟碳比发生了变化;尤其是经过氦等离子体处理后,膜表面引入了含氧的极性基团,提高了PTFE膜的表面活性。在相同条件下,氦气等离子体对PTFE膜的亲水性改善最为明显。2.对以上经过氦等离子体处理的PTFE膜进行丙烯酸接枝,研究了氦等离子体预处理PTFE表面后接枝丙烯酸对其表面性能的改变。结果发现在PTFE膜表面形成了一层亲水性的膜,并且该方法将永久的含氧活性基团引入了PTFE膜的表面,避免了等离子体改性膜表面性质不稳定的缺点,而且膜表面的亲水性得到极大改善。3.采用聚四氟乙烯作为制备人工胆管的材料,对聚四氟乙烯生料管进行热拉伸、高温热定型、等离子体处理和氟橡胶涂覆等工艺制得了复合型人工胆管,对其结晶性能、表面结构、表面接触角、管的渗透性能以及力学拉伸性能进行了研究,结果显示,通过对聚四氟乙烯管表面进行等离子体表面处理,能有效地改善其表面的粘结性能和亲水性能;PTFE材料经过拉伸以及热定型处理后,结晶性能发生变化,对聚四氟乙烯管表面改性能够提高氟橡胶的涂覆能力,有效地封闭管表面的孔隙,减弱人工胆管的水渗透性能;而通过热拉伸及热定型后,拉伸强度成倍增加;涂覆氟橡胶的管状试样的拉伸强度随涂覆厚度的增加而增大,断裂伸长率也增加。4.通过对以上制备的复合型人工胆管在猪活体内进行动物实验发现:复合型人工胆管在活猪体内放置90天后仍有良好张力、密封性,管内未见胆汁沉积物,病理及透射电镜提示周围组织无明显炎性改变,作为胆管替代物无胆漏及胆管狭窄发生。5.应用浸渍法、熔融纺丝和纤维编织法分别制得了 PLA/PCL胆管支架以及组织工程胆管支撑支架。结果发现,不同的质量配比对PLA/PCL共混试样的形貌、结晶性能、热性能及力学性能等有影响。共混体系中PLA相和PCL相的相容性不好。热失重的测试为熔融纺丝以及DSC测试提供了温度区间参考。PCL的加入提高了材料整体的韧性。并且,不同拉伸温度和拉伸倍数对共混纤维的力学性能有很大的影响。编织得到的PLA/PCL生物可降解管状支撑支架的最大径向支撑力已经可以和目前常用的金属支架相媲美。6.通过静电纺丝法制备了PLLA/PCL无序纤维支架,通过对纤维支架进行一系列的表征测试及胆管上皮细胞的相容性实验,初步探讨了其在组织工程人工胆管支架材料领域的应用前景。纺丝溶液中PLLA与PCL的配比对生成的亚微米级纤维的形貌有较大的影响。PLLA与PCL的质量配比会对静电纺所得复合纤维膜的结晶性能产生影响;纤维膜的失重率和吸水率随着PCL含量的增加而减少。降解30天后的纤维变得粗细不均,部分纤维发生断裂,呈现杂乱的堆积。7.通过对PLLA/PCL复合纤维膜进行等离子体改性及接枝明胶,改善了材料表面的亲水性能。结果表明,经过氦等离子体改性的纤维表面变粗糙。经过等离子体预处理,明胶能够在纤维表面均匀铺展,明胶接枝后的纤维表面形成了网状结构。氦等离子体处理后的样品暴露于空气中时在表面上引入了氧元素和极少量的氮元素;而接枝明胶的纤维膜在其表面有酰胺键形成。动态接触角数据显示改性后的纤维膜的亲水性有了很大的改善。细胞相容性实验证实,PLLA/PCL纤维膜适合胆管上皮细胞的生长,而改性接枝明胶的纤维膜由于亲水性的改善更有利于胆管上皮细胞的黏附和生长。8.利用静电纺转轴法制备了 PLLA/PCL有序纤维支架。辊筒的卷绕速度对静电纺纤维的表面形貌及性能有很大影响。随着辊筒表面线速度的提高,纤维排列的有序度逐渐增加,复合纤维的直径逐渐减小;辊筒卷绕速度的增大明显地提高了有序纤维膜在晶区的取向度,并影响着纤维的结晶度。辊筒卷绕速度的增大,使得纤维的储能模量明显增加,而损耗正切的峰值逐渐减小。取向纤维膜的降解速率要低于静止接收的纤维膜的降解速率,在降解时间相同的情况下,纤维膜的失重率随着卷绕接收速度的提高而依次减少。细胞相容性证实,取向纤维支架能有效地模拟细胞外基质的结构和性能,适合胆管上皮细胞的生长增殖。最后利用等离子处理及明胶接枝改性来改善其亲水性能,通过氧气等离子体处理以及明胶接枝改性后,明胶接枝到了材料表面,改性后的纤维膜具有了明显的亲水性。

陈辉星,陈燕凌[10]（2011）在《自体组织及异体材料在胆管损伤治疗中应用进展》文中进行了进一步梳理胆总管分3层:黏膜层、平滑肌和弹力纤维层、浆膜层。胆管损伤的修复方式主要有损伤处的缝合修补、胆管壁缺损小的对端吻合及缺损大的胆肠吻合术。由于自身材料有限,损伤所致缺损较大时不可能用自体组织修复。

### 二、可降解聚乳酸支架在胆管损伤治疗中作用的实验研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、可降解聚乳酸支架在胆管损伤治疗中作用的实验研究（论文提纲范文）

#### （2）生物可降解胆道支架治疗胆道良性狭窄的研究现状（论文提纲范文）

1 生物可降解胆道支架的种类

2 BDBS的动物实验进展

3 BDBS的人体临床研究进展

4 小结与展望

#### （3）新型可降解胆道支架的材料优化设计（论文提纲范文）

引言

1 可降解胆道支架的结构设计

1.1 设计思路

1.2 结构设计

1.3 尺寸设计

1.4 材料选择

1.5 使用方法

2 可降解胆道支架的性能

2.1 生物相容性

2.2 降解性能

3 结论

#### （4）可降解胆管支架力学性能的分析与研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 选题意义

1.2 非血管支架的国内外研究现状

1.2.1 非血管支架的材料

1.2.2 非血管支架的设计

1.2.3 支架的扩张方式

1.2.4 支架扩张性能分析

1.2.5 支架降解性能分析

1.3 本课题研究内容

1.4 本章小结

第二章 胆管支架力学性能分析的理论基础及模型建立

2.1 镁合金胆管支架-胆管耦合力学模型的建立

2.1.1 有限元理论基础

2.1.2 材料与方法

2.2 镁合金胆管支架降解模型的建立

2.2.1 降解模型介绍

2.2.1.1 连续损伤模型

2.2.1.2 离子扩散模型

2.2.1.3 电化学腐蚀模型

2.2.2 镁合金支架降解模型的建立

2.3 镁合金胆管支架优化模型的建立

2.3.1 优化设计理论

2.3.2 胆管支架优化模型

2.4 本章小结

第三章 面向具有椭圆度胆管的胆管支架扩张过程的研究

3.1 研究方案

3.2 模型参数的选择及耦合系统有限元模型的建立

3.2.1 模型参数的选择

3.2.2 有限元模型

3.2.3 求解控制

3.3 结论的后处理

3.4 结果分析与讨论

3.4.1 支架在不同椭圆度胆管中的扩张回弹过程

3.4.2 胆管椭圆度对支架上应力分布与的影响

3.4.3 胆管椭圆度对支架变形的影响

3.4.4 胆管变形及其胆管堵塞的减小率

3.4.5 胆管椭圆度对胆管壁和支架贴壁性的影响

3.5 本章小结

第四章 镁合金胆管支架降解性能的模拟与仿真

4.1 研究方案及难点分析

4.2 镁合金支架降解模型的选择

4.2.1 镁合金支架降解模型的建立

4.3 结果分析与讨论

4.3.1 支架的降解过程

4.3.2 支架在降解过程中的变形

4.3.3 支架降解对胆管壁的影响

4.4 本章小结

第五章 胆管支架优化设计

5.1 研究方案及难点分析

5.2 优化设计数学模型的建立

5.2.1 胆管支架的参数化建模

5.2.2 设计参数的确定

5.3 结果分析与讨论

5.3.1 优化结果

5.3.2 优化结果验证

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 论文总结

6.2 研究展望

攻读学位期间发表的学术论文

参考文献

#### （5）医用可降解聚乳酸的化学修饰及其作为胆道支架的应用（论文提纲范文）

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

1.2 合成

(1) PLA的合成

(2) PLA-OH的合成

(3) 1的制备

2 结果与讨论

2.1 合成

2.2 表征

(1) 1H NMR

(2) IR

(3) GPC

(4) TGA

2.3 1的降解性能

3 结论

#### （6）一种新型的溶石药物控释金属支架治疗难治性胆总管结石的实验研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 胆结石疾病

1.2 胆管结石治疗方法

1.2.1 药物溶石

1.2.2 仪器碎石

1.2.3 微创外科手术

1.2.4 胆总管支架治疗

1.3 医用胆管支架的研究进展

1.3.1 非降解聚合物支架

1.3.2 可降解聚合物支架

1.3.3 金属支架

1.3.4 其他类型胆管支架

1.4 载药系统

1.4.1 载药系统分类

1.4.2 药物释放原理

1.5 课题研究的内容及意义

第二章 静电纺丝载药纳米纤维覆膜金属支架

2.1 引言

2.2 实验材料及仪器设备

2.3 实验部分

2.3.1 载药纳米纤维的制备与表征

2.3.2 载药纳米纤维体外释药研究

2.3.3 载药纳米纤维体外降解

2.3.4 支架的体外溶石实验

2.3.5 载药纳米纤维细胞毒性研究

2.4 实验结果与讨论

2.4.1 预实验结果分析

2.4.2 载药纳米纤维的纤维形貌及结构

2.4.3 载药纳米纤维的成分分析

2.4.4 载药纳米纤维的力学性能

2.4.5 载药纳米纤维药物的体外释放

2.4.6 载药纳米纤维体外降解

2.4.7 静电纺丝载药纳米纤维覆膜金属支架体外溶石

2.4.8 载药纳米纤维细胞毒性

2.5 本章小结

第三章 浸涂覆膜药物洗脱金属支架

3.1 引言

3.2 实验材料及仪器设备

3.3 实验部分

3.3.1 涂层材料的选择及载药量的确定

3.3.2 浸涂覆膜药物洗脱金属支架的制备及表征

3.3.3 浸涂覆膜药物洗脱金属支架的体外药物释放实验

3.3.4 浸涂覆膜药物洗脱金属支架的体外溶石实验

3.4 结果与讨论

3.4.1 预实验结果分析

3.4.2 浸涂覆膜药物洗脱金属支架的形貌

3.4.3 浸涂覆膜的成分分析

3.4.4 浸涂覆膜药物洗脱金属支架的压缩力学性能

3.4.5 浸涂覆膜药物洗脱金属支架的体外药物释放

3.4.6 浸涂覆膜药物洗脱金属支架的体外溶石

3.5 本章小结

第四章 静电纺丝载药纳米纤维覆膜金属支架和浸涂覆膜药物洗脱金属支架体外溶石效果的对比

4.1 引言

4.2 实验材料及仪器设备

4.3 实验部分

4.3.1 支架的制备

4.3.2 支架的溶石实验

4.4 实验结果及讨论

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

参考文献

附录

致谢

#### （7）胆管损伤修复材料的研究进展（论文提纲范文）

1 不可降解材料

1.1 聚氨酯

1.2 硅橡胶

1.3 氟橡胶

2 可降解材料

3 小结

#### （8）新型生物可降解支架材料生物特性及在损伤胆道修复中的应用（论文提纲范文）

文章快速阅读

文题释义

生物可降解胆道支架

胆道损伤

0引言Introduction

1 材料和方法Materials and methods

1.1 设计

1.2 时间及地点

1.3 材料

1.4 实验方法

1.4.1 支架材料生物学特性检测

1.4.2 胆道损伤动物模型制备与分组治疗[8-11]

1.4.3术后处理

1.4.4 肝酶及血总胆红素检测[12-14]

1.4.5苏木精-伊红染色、Masson染色

1.4.6 α-平滑肌肌动蛋白免疫组化检测[15]

1.5 主要观察指标

1.6统计学分析

2 结果Results

2.1 新型生物可降解支架材料的生物特性

2.2 实验流程与动物数量分析

2.4 两组不同时间肝酶及血总胆红素检测结果

2.5 两组苏木精-伊红染色与Masson染色结果

2.6 两组不同时间α-平滑肌肌动蛋白免疫组化检测结果

3 讨论Discussion

作者贡献

利益冲突

伦理问题

文章查重

文章外审

作者声明

文章版权

#### （9）复合型高分子人工胆管的制备及性能的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 人工胆管的研究背景

1.2 人工胆管的研究现状及分析

1.2.1 人工胆管制备材料的研究

1.2.1.1 非降解类生物材料

1.2.1.2 可降解类生物材料

1.2.2 人工胆管的制备方法的研究

1.2.2.1 非降解型高分子材料制备复合型人工胆管

1.2.2.2 可降解型人工胆管制备方法

1.2.3 生物材料的表面修饰方法

1.2.3.1 等离子表面改性

1.2.3.2 湿化学处理表面修饰

1.2.3.3 表面接枝修饰技术

1.3 人工胆管的研究展望

1.4 课题的研究目标及研究内容

1.4.1 课题的主要研究目标

1.4.2 课题的研究内容

参考文献

第二章 聚四氟乙烯低温等离子体表面改性的研究

2.1 前言

2.2 实验部分

2.2.1 实验材料

2.2.2 实验仪器

2.2.3 实验内容及方法

2.2.3.1 等离子体处理实验

2.2.3.2 等离子改性PTFE膜接枝丙烯酸实验

2.2.4 表征

2.2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)观测试样的表面形态

2.2.4.2 扫描探针显微镜(SPM)观察试样的表面粗糙度

2.2.4.3 ATR-FTIR分析

2.2.4.4 XPS分析表面元素

2.2.4.5 水接触角测试

2.3 结果与讨论

2.3.1 等离子体改性前后薄膜表面的形貌结构观察

2.3.2 等离子改性前后PTFE薄膜表面粗糙度的变化

2.3.3 红外图谱分析化学结构

2.3.4 XPS分析表面元素

2.3.4.1 不同气氛等离子体改性前后PTFE样品的XPS图谱分析

2.3.4.2 氦气等离子体在不同放电功率条件下改性PTFE后XPS谱图分析

2.3.5 等离子体改性前后薄膜亲水性分析

2.3.5.1 不同气氛等离子体改性后改性PTFE的表面接触角变化

2.3.5.2 处理时间对接触角的影响

2.3.6 丙烯酸接枝对PTFE微孔薄膜表面接触角的影响

2.3.6.1 丙烯酸接枝前后表面形态的变化

2.3.6.2 丙烯酸接枝前后PTFE膜的红外光谱分析

2.3.6.3 XPS分析

2.3.6.4 接枝丙烯酸前后表面接触角的变化

2.4 本章结论

参考文献

第三章 复合型人工胆管的制备、表征及动物实验研究

3.1 前言

3.2 实验部分

3.2.1 实验原料

3.2.2 实验仪器

3.2.3 试验方法及工艺路线

3.2.3.1 复合型人工胆管内胆的制备

3.2.3.2 聚四氟乙烯内胆的等离子体表面处理

3.2.3.3 聚四氟乙烯内胆的表面涂覆及复合型人工胆管的制备

3.2.4 表征

3.2.4.1 XRD结晶性能分析

3.2.4.2 SEM观察形貌

3.2.4.3 接触角测定

3.2.4.4 渗透性能测定

3.2.4.5 力学性能的测试

3.2.5 复合型人工胆管的动物实验研究

3.2.5.1 人工胆管抗腐蚀性测试

3.2.5.2 人工胆管的临床动物实验研究

3.3 结果与讨论

3.3.1 等离子体对PTFE内胆管表面的亲水化改性

3.3.2 试样的表面形貌观察

3.3.3 管状试样的水渗透性能分析

3.3.4 PTFE试样的结晶性能分析

3.3.5 热处理条件对PTFE试样的力学性能的影响

3.3.6 氟橡胶的涂覆对试样力学性能的影响

3.3.7 动物实验测试结果分析

3.3.7.1 人工胆管抗腐蚀性测试结果

3.3.7.2 动物实验结果

3.4 本章结论

参考文献

第四章 PLA/PCL复合人工胆管支架的制备及表征

4.1 前言

4.2 实验部分

4.2.1 实验原料

4.2.2 实验仪器

4.2.3 试样的制备

4.2.3.1 溶液浇铸法和浸渍法分别制备PLA/PCL共混膜及复合人工胆管

4.2.3.2 熔融纺丝法制备PLA/PCL共混纤维及管状支撑支架的编织

4.2.4 表征

4.2.4.1 共混试样的SEM测试

4.2.4.2 共混膜的傅里叶红外光谱测试

4.2.4.3 共混膜的热重测试

4.2.4.4 共混纤维的差示扫描量热仪测试

4.2.4.5 共混膜的XRD结晶性能分析

4.2.4.6 共混试样的力学性能测试

4.2.4.7 纤维管状支架的机械性能

4.3 结果与讨论

4.3.1 PLA/PCL共混试样的形貌观察

4.3.1.1 PLA/PCL共混膜的断面形貌

4.3.1.2 PLA/PCL共混纤维的断面形貌

4.3.2 PLA/PCL共混膜的FTIR分析

4.3.3 PLA/PCL共混膜的热失重分析

4.3.4 PLA/PCL共混纤维的热性能

4.3.5 PLA/PCL共混膜的结晶性能

4.3.6 PLA/PCL共混膜的力学性能

4.3.7 共混纤维的力学性能

4.3.7.1 拉伸温度对共混纤维力学性能的影响

4.3.7.2 拉伸倍数对纤维力学性能的影响

4.3.8 纤维编织管状支撑支架的机械性能

4.4 本章结论

参考文献

第五章 静电纺丝法制备PLLA/PCL复合纤维及其性能研究

5.1 前言

5.2 实验部分

5.2.1 实验材料

5.2.2 实验仪器

5.2.3 实验内容及方法

5.2.3.1 静电纺丝制备PLLA/PCL复合纤维

5.2.3.2 等离子体表面改性接枝明胶

5.2.4 表征

5.2.4.1 纤维的形貌及结构分析

5.2.4.2 纤维的化学结构分析

5.2.4.3 纤维的结晶性能分析

5.2.4.4 纤维的DSC热分析

5.2.4.5 纤维的力学性能测试

5.2.4.6 扫描探针显微镜(SPM)观察纤维的表面粗糙度

5.2.4.7 XPS分析表面元素

5.2.4.8 纤维膜的接触角测试

5.2.4.9 纤维膜的体外降解性能

5.2.4.10 纤维膜/细胞相容性的研究

5.3 结果与讨论

5.3.1 影响纤维形貌的因素

5.3.1.1 质量比对纤维形貌的影响

5.3.1.2 浓度对纤维形貌的影响

5.3.2 纤维的化学结构

5.3.3 纤维的结晶性能

5.3.3.1 质量比对结晶性能的影响

5.3.3.2 浓度对结晶性能的影响

5.3.4 纤维的热性能

5.3.5 纤维的体外降解性能

5.3.5.1 复合纤维膜的体外降解性能

5.3.5.2 复合纤维降解前后的形貌

5.3.6 纤维的表面亲水化改性

5.3.6.1 改性前后的PLLA/PCL纤维膜表面的形貌

5.3.6.2 改性前后的PLLA/PCL纤维膜表面的粗糙度

5.3.6.3 等离子改性前后的化学结构

5.3.6.4 等离子改性前后的接触角

5.3.7 纤维支架与胆管上皮细胞的相容性

5.4 本章结论

参考文献

第六章 静电纺转轴法制备PLLA/PCL有序纤维及其性能研究

6.1 前言

6.2 实验部分

6.2.1 实验原料

6.2.2 实验仪器

6.2.3 实验内容及方法

6.2.3.1 静电纺转轴法制备PLLA/PCL有序纤维

6.2.3.2 等离子体表面改性接枝明胶

6.2.4 表征

6.2.4.1 纤维的形貌及结构分析

6.2.4.2 纤维的结晶性能分析

6.2.4.3 纤维膜的动态力学性能测试

6.2.4.4 纤维膜的力学性能测试

6.2.4.5 纤维膜体外降解行为的研究

6.2.4.6 有序纤维膜的化学结构分析

6.2.4.7 有序纤维膜的亲水性测试

6.2.4.8 有序纤维膜/细胞相容性的研究

6.3 结果与讨论

6.3.1 转速对纤维形貌的影响

6.3.2 纤维膜的取向度及结晶性能

6.3.2.1 转速对纤维取向度的影响

6.3.2.2 转速对纤维结晶性能的影响

6.3.3 转速对纤维膜热力学性能的影响

6.3.4 纤维膜的力学性能

6.3.5 纤维膜的体外降解性能

6.3.6 有序纤维膜与胆管上皮细胞的相容性

6.3.7 有序纤维的亲水化改性

6.3.7.1 改性前后的纤维形貌

6.3.7.2 纤维改性前后的化学结构

6.3.7.3 改性前后的表面接触角分析

6.4 本章结论

参考文献

第七章 本文总结

7.1 论文的主要工作

7.2 论文的不足

攻读学位期间的研究成果

致谢

作者简介

#### （10）自体组织及异体材料在胆管损伤治疗中应用进展（论文提纲范文）

1 自体组织

2 人工或生物合成材料

3 胆管异体/异种移植

### 四、可降解聚乳酸支架在胆管损伤治疗中作用的实验研究（论文参考文献）

- [1]胆管替代物研究进展[J]. 杨丽萍,林圯昕,冯莉,蒋霞. 四川大学学报(医学版), 2021(06)

- [2]生物可降解胆道支架治疗胆道良性狭窄的研究现状[J]. 邱思远,纪任,范卫填. 肝胆胰外科杂志, 2020(09)

- [3]新型可降解胆道支架的材料优化设计[J]. 张亮,马亚丽,邵雯. 中国医疗设备, 2020(03)

- [4]可降解胆管支架力学性能的分析与研究[D]. 张嫣红. 南京林业大学, 2018(06)

- [5]医用可降解聚乳酸的化学修饰及其作为胆道支架的应用[J]. 张亮,马锋. 合成化学, 2017(10)

- [6]一种新型的溶石药物控释金属支架治疗难治性胆总管结石的实验研究[D]. 高强. 东华大学, 2017(05)

- [7]胆管损伤修复材料的研究进展[J]. 宋银辉,刘春富. 医学综述, 2016(16)

- [8]新型生物可降解支架材料生物特性及在损伤胆道修复中的应用[J]. 马利锋,李涛,张立超,刘国超,王建龙. 中国组织工程研究, 2016(30)

- [9]复合型高分子人工胆管的制备及性能的研究[D]. 史同娜. 东华大学, 2012(01)

- [10]自体组织及异体材料在胆管损伤治疗中应用进展[J]. 陈辉星,陈燕凌. 中国实用外科杂志, 2011(07)

本文来源: https://www.54lw.cn/article/dbf368f7a8b0ba8b6a51890a.html