# 锅炉故障论文总结

##### 问：煤粉锅炉灭火原因的分析论文

答：灭火可能的几个原因：1、煤种影响，燃用煤种与设计煤种偏离较大

2、配风影响，风粉配合比例失调

3、锅炉爆管，大量汽水进入炉膛造成灭火

4、厂用电消失

5、燃料无

6、制粉系统故障引起炉膛负压波动较大

7、除灰打焦操作不当，致使大量冷风漏入炉膛

8、高空大块焦渣掉落

9、灭火保护误动

10、负荷率过低，低于设计最低脱油燃烧负荷值

11、缺角燃烧

- 以上是造成煤粉炉灭火的几个主要原因，可结合所学专业致使展开论述

##### 问：燃气锅炉常见的故障及处理方法

- 答：煤种的适应性广、燃烧效率高、氮氧化物排放低、负荷调整能力强、灰渣综合利用率高 赞同0| 评论

- 答：启元药业的仪器监测工

##### 问：自然循环锅炉水循环故障及其影响的因素有哪些

答：自然循环锅炉水循环故障主要有循环停滞、循环倒流和膜态沸腾等。

影响因素有：

（1）管内因素即水冷壁热偏差使个别管子内水循环停滞或倒流；水质不良导致管内结垢和腐蚀；水冷壁热负荷过大使管子内壁附近出现膜态沸腾；汽包水位过低引起循环流量不足，甚至发生“干锅”。

- （2）管外因素即烟气对管壁的高温腐蚀，灰、渣对管壁的侵蚀，带灰气流对管壁的磨损。

##### 问：锅炉常见缺陷有哪些

答：1、使用限制

我们在使用燃气锅炉时有一个前提条件，就是当地需要开通了天然气管道，只有通了天然气管道我们才能进行连接锅炉，而在偏远地区就无法使用燃气锅炉。

2、开口费高

当地装的有天然气管道，说明我们可以使用燃气锅炉，但在燃烧燃气锅炉时我们需要把天然气管道连接在锅炉的燃烧器上，而在使用前需要交纳天然气的开口费用，这种费用较高，如1吨的蒸汽锅炉使用天然气的开口费用就高达10万元。

3、供气紧张

- 燃气锅炉在按照调试好后，若是蒸汽锅炉还需要去当地质检部门进行检查验收，只有验收合格后才能进行作业，而热水锅炉在按照调节后即可进入到工作状态，这是由于热水锅炉没有工作压力（常压热水锅炉），燃气锅炉在能使用后在面对供气紧张的情况时会限制天然气的使用量，这就会造成燃气锅炉作业时间得不到保障，影响工作效率。

答：锅炉常见缺陷有

裂纹、腐蚀和结垢

- 锅炉检验中出现的缺陷与预防措施 2.1锅筒检验 在对锅筒进行检验时,发现常见的缺陷有裂纹、腐蚀和结垢这三种情况。

- 答：常见缺陷，比如焊接过程中的一些缺陷，到热的时候会发生裂纹等等之类的缺陷。

- 答：这个我也说不太好，我觉得应该是专业的人才回答你这个问题

##### 问：锅炉损坏的原因有几个方面？

- 答：可以从几个大的方面来看待锅炉损坏问题。首先是锅炉质量问题，分设备和安装两个方面，运行中出现故障。然后是运行维护问题，都是与锅炉管理有关，包括人员素质和培训管理，减少一次大的事故就可以避免很多损伤，特别是主要设备例如汽包，水冷壁，过热器，风机等。由于篇幅所限，无法具体展开介绍，可以参考相关资料书籍。

答：因锅炉满水、汽水共腾或汽水分离效果差而造成过热器内进水结垢，导致过热爆管；

因受热偏差或流量偏差使个别过热器管子超温而爆管；

- 因启动、停炉时对过热器管保护不善而导致过热爆管。

本文来源: https://www.54lw.cn/article/ef52f1fb30b7bbf45d805c89.html